- 采购需求

## 货物清单

| 编号 | 名称 | 规格 | 浓度/级别 | 类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N,N-二甲基乙酰胺 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 2 | 六号溶剂溶液标准物质 | 溶剂为：N,N-二甲基乙酰胺； 5ml/支 | 10mg/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 3 | 重铬酸钾 | 50g/瓶 |  | 基准物质 | 瓶 | 1 |
| 4 | 2-(N-吗啉代）乙烷磺酸 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 5 | 三羟甲基氨基甲烷 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 6 | 玻璃砂芯坩埚 | G2，60mL |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 7 | 高形烧杯 | 600mL；6支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 8 | 盖勃氏乳脂计 | 最小刻度0.1% |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 9 | 异戊醇 | 500mL/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 10 | 二甲苯 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 11 | 乙酸镁 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 12 | 五水硫酸铜 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 13 | 硼酸 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 14 | 硫酸钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 15 | 甲基红 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 16 | 脱脂奶粉中主要营养成分粗蛋白粗脂肪含量质控样 | 30g/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 17 | 无水乙醚 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 20 |
| 18 | 石英砂 | 40-60目，500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 19 | 高峰氏淀粉酶 | 酶活力>1.6U/mg，25g/支 |  | 试剂 | 支 | 1 |
| 20 | 硫酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 21 | 七水硫酸钴 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 22 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.500mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 2 |
| 23 | 食用油中酸价、过氧化值指控样 | 货号：QC-CO-701 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 24 | 百里香酚酞 | 10g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 25 | 异丙醇 | 500mL/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 26 | 钼酸铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 27 | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 28 | 过氧化氢酶 | SIGMA 02071-1ML-F ≥500000U/mL |  | 试剂 | 包 | 1 |
| 29 | 盐酸标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1000mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 30 | 邻苯二甲酸氢钾 | 50g/瓶 | 基准试剂 | 基准物质 | 瓶 | 1 |
| 31 | PH缓冲剂 | PH=4.01，包×5 |  | 试剂 | 包 | 1 |
| 32 | PH缓冲剂 | PH=6.88，包×5 |  | 试剂 | 包 | 1 |
| 33 | 三氯乙酸 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 34 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 35 | 正戊烷 | CAS：109-66-0，500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 36 | 液溴 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 37 | 甲基橙 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 38 | 甲酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 39 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 40 | 氯化钠 | 50g/瓶 | 基准试剂 | 基准物质 | 瓶 | 1 |
| 41 | 硝酸银标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 42 | 铬酸钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 43 | 百里香酚蓝 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 44 | 茜素氨羧络合剂 | 1g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 45 | 硝酸镧 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 46 | 硝酸镁 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 47 | 水氟标准物质 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 48 | 对苯二酚 | 250g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 49 | 亚硫酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 50 | 氯化亚锡 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 51 | 硫酸肼 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 52 | 磷酸二氢钾 | 纯度>99.99% |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 53 | 高氯酸 | 500mL/瓶 |  | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 54 | 乙二胺 | 500mL |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 55 | 对硝基苯酚 | CAS号：100-02-7，100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 56 | 铬天青S | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 57 | 粉丝中的铝 | 20g/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 58 | 溴代十六烷基吡啶 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 59 | 水中铝标准物质 | 50mL/瓶 | 100mg/L | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 60 | Triton X-100 （曲拉通X-100） | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 61 | 对氨基苯磺酸 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 62 | 盐酸萘乙二胺 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 63 | 硼砂 | 5g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 64 | 2,4-二硝基苯肼（DNPH) | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 65 | 乙酰丙酮 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 66 | 乙酸铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 67 | 碘标准滴定溶液 | 1L/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 2 |
| 68 | 活性炭粉 | 1000g/包 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 69 | 铁氰化钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 70 | 4-氨基安替比林 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 71 | 苯酚 | 纯度>99%，1g/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 72 | 碳酸钡 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 73 | 一水柠檬酸 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 74 | 正丙醇 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 75 | 氯胺T | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 76 | 对二甲氨基苯甲醛 | CAS号：100-10-7,25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 77 | 羟脯胺酸 | CAS号：51-35-4，1g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 78 | 烧烤 餐饮铝箔纸（食品用） | 佳能翻F5M 锡纸加厚 |  | 耗材 | 盒 | 2 |
| 79 | 磷酸氢二钠，无水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 80 | 碘化汞 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 81 | 尿素 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 82 | 钨酸铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 83 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 84 | 酒石酸 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 85 | 异烟酸 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 86 | 吡唑啉酮 | CAS号：89-25-8,100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 87 | 氰化物标准物质 | 货号：BW20005-50-W-50 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 88 | 乙酸铅 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 89 | 溴酚蓝 | 10g/瓶 |  | 指示剂 | 瓶 | 1 |
| 90 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 91 | 韦氏试剂 | 100mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 92 | 氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液 | 编号CFAA-0100029 ； 500mL/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 93 | 乙酸（正）戊酯 | 5mL/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 94 | 乙醛 | 纯度>99%；500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 95 | 叔戊醇 | 纯度>99%;5ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 96 | 尼龙布 | 孔径50um(相当于300目） |  | 耗材 | 平方 | 1 |
| 97 | 玻璃砂芯坩埚 | 孔径80-160um，30mL |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 98 | 茶氨酸 | 1g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 99 | 谷氨酸 | 100g/瓶 |  | BR | 瓶 | 1 |
| 100 | 水色度标准物质 | 20mL/支 | 500度 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 101 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | 100mL/瓶 | 400NTU | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 102 | EDTA二钠滴定溶液标准物质 | 编号CFAA-GBW(E)082556；500mL/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 2 |
| 103 | 盐酸羟胺 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 104 | 溴酸钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 105 | 溴化钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 106 | 铁氰化钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 107 | 水挥发酚标准物质 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 108 | 硫酸亚铁铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 109 | 水中阴离子合成洗涤剂标准物质 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 110 | 氯化钡 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 111 | 水中硫酸盐标准物质 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 112 | 水中氯化物标准溶液 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 113 | 水中氟化物标准溶液 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 114 | 柠檬酸三钠（2水） | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 115 | 水中硝酸盐标准溶液 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 116 | 氨基磺酸铵 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 117 | 麝香草酚 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 118 | 硫酸银 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 119 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐(DPD) | 50g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 120 | 氯化铁 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 121 | 水中硫化物标准溶液 | 20mL/支 | 100mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 122 | 四硼酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 123 | 水中氨氮标准溶液 | 20mL/支 | 100mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 124 | 对氨基苯磺酰胺 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 125 | 水中亚硝酸盐标准溶液 | 50mL/瓶 | 1000mg/L | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 126 | 硫代乙酰胺 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 127 | 总余氯标准物质 | 506mg/L |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 128 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 129 | 草酸钠标准溶液 | 500mL/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 130 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 3 |
| 131 | 水中磷酸盐标准物质 | 100mL/瓶 | 100mg/L | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 132 | 草酸 | 500g/L |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 133 | 水中偏硅酸标准物质 | 货号：BW30052-1000-M-50 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 134 | 定氮合金(第威德合金) | 50g/瓶（Cu:50%,Al:45%,Zn:5%,细度小于850um) |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 135 | 钼酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 136 | 玻璃坩埚式滤器 | G4号，50mL |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 137 | 玻璃坩埚式滤器 | G4号，30mL |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 138 | 四苯硼酸钠 | 10g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 139 | 氯化镁 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 140 | 偏钒酸铵 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 141 | 1,10-菲啰啉盐酸-水合物 | CAS号：18851-33-7，10g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 142 | 十二水硫酸铁铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 143 | 玻璃砂芯坩埚 | 3号，孔径16-30um,30mL |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 144 | 二硫化碳 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 145 | 甘露醇 | 中性；100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 146 | 玻璃砂芯坩埚 | 孔径5-15um；30ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 147 | 安瓿球 | 直径约20mm,毛细管端长约60mm |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 148 | 蒸发皿 | 瓷，100-125mL |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 149 | 石英比色皿 | 751-10 |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 150 | 白酒基质中甲醇质控样 | 100mL/塑料瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 151 | 聚苯乙烯凝胶填料 | 200-400目；100g/包； 编号：LGBZ-152-2750 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 152 | 凝胶渗透（玻璃）柱 | 编号：LAB0-00110-00153 |  | 耗材 | 支 | 1 |
| 153 | 乙酸锌（2水） | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 154 | 无水乙酸锌 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 155 | 溴甲酚绿-甲基红指示剂粉枕 | 100/包； HACH-943-99 |  | 指示剂 | 瓶 | 1 |
| 156 | 斐林试剂（甲液） | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 157 | 斐林试剂（乙液） | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 158 | 玻璃瓶 | 60ml；配硅胶塞 |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 159 | 苯酚 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 160 | 烧杯 | 100ml |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 161 | 亚甲蓝（3水） | 25g/瓶 | Ind（沪试） | 指示剂 | 瓶 | 1 |
| 162 | 量筒 | 50ml |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 163 | 玻璃瓶 | 1000ml；配硅胶塞 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 164 | 棕色容量瓶 | 500ml | A级 | 耗材 | 个 | 10 |
| 165 | 棕色容量瓶 | 1000ml | A级 | 耗材 | 个 | 10 |
| 166 | 葡萄糖 标准品 | 500mg/瓶；CAS:50-99-7; | ≥99.0% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 167 | D(-)-果糖标准品 | 0.25g/瓶；CAS:57-48-7 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 168 | 乳糖 | 25mg/瓶；CAS:13803-65-1 | ≥99.0% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 169 | 蔗糖标准品 | 100mg/瓶；CAS:57-50-1 | ≥99.0% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 170 | 麦芽糖标准品 | 500mg/瓶；CAS:6363-53-7 | ≥99.0% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 171 | 硫酸铁 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 172 | 量筒 | 100ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 173 | 量筒 | 500ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 174 | 量筒 | 1000ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 175 | 烧杯 | 200ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 176 | 烧杯 | 500ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 177 | 烧杯 | 1000ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 178 | 烧杯 | 2000ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 179 | 棕色广口试剂瓶 | 500ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 180 | 精密PH试纸 | 0.5～5 |  | 耗材 | 本 | 1 |
| 181 | 经济型PH试纸 | 1～14 |  | 耗材 | 本 | 1 |
| 182 | 精制石棉 | 10g/瓶 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 183 | 古氏坩埚 | 30ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 184 | 高锰酸钾 | 250g/瓶；CAS:7722-64-7 |  | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 185 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 186 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 187 | 氯化钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 188 | 磷酸氢二钠，十二水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 189 | 碳酸钙（粉状） | 粉状；500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 190 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 191 | 玻塞瓶 | 1000ml；配硅胶塞 |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 192 | 蛇形冷凝管 | 300mm/24*2 |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 193 | 蒸馏冷却装置 |  |  | 耗材 | 套 | 1 |
| 194 | 亚麻布 |  |  | 耗材 | 平方 | 2 |
| 195 | 单道可调移液器 | 最大量程：10ul |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 196 | 单道可调移液器 | 最大量程：100ul |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 197 | 单道可调移液器 | 最大量程：50ul |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 198 | 单道可调移液器 | 最大量程：200ul |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 199 | 一次性长嘴塑料巴氏吸管 | 10ml |  | 耗材 | 个 | 2000 |
| 200 | 棕色广口试剂瓶 | 1L |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 201 | 棕色广口试剂瓶 | 200ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 202 | 棕色胶头滴管试剂瓶 | 60ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 203 | 具塞磨口锥形瓶（碘量瓶） | 100ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 204 | 具塞磨口锥形瓶（碘量瓶） | 200ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 205 | 具塞磨口锥形瓶（碘量瓶） | 250ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 206 | 具塞磨口锥形瓶（碘量瓶） | 500ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 207 | 锥形瓶 | 500ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 208 | 锥形瓶 | 1000ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 209 | 环标刻度吸管 | 0.1ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 210 | 环标刻度吸管 | 0.2ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 211 | 环标刻度吸管 | 0.5ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 212 | 环标刻度吸管 | 1ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 213 | 环标刻度吸管 | 2ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 214 | 环标刻度吸管 | 5ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 215 | 环标刻度吸管 | 10ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 216 | 环标刻度吸管 | 15ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 217 | 环标刻度吸管 | 25ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 218 | 环标刻度吸管 | 50ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 219 | 加厚PE自封袋 | 8丝；10*15cm |  | 耗材 | 个 | 1500 |
| 220 | 甲醇 | M116118； 500ml/瓶 | ≥99.9% | 色谱纯 | 瓶 | 10 |
| 221 | 甲醇 | M116126； 4L/瓶 | ≥99.9%（色谱级 plus） | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 222 | 甲醇 | M116120； 500ml/瓶 | ≥99.9%（GC） | 试剂 | 瓶 | 2 |
| 223 | 甲醇 | M116124； 500ml/瓶 | ≥99.9%（ACS 光谱级） | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 224 | 硫代巴比妥酸 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 225 | 乙酸铵 | 250g/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 226 | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷（又名丙二醛乙缩醛） | CAS:122-31-6；5ml/瓶 | 纯度≥97% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 227 | 水中丙二醛标准溶液 | BW501676；5ml/瓶 | 1000ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 228 | 具塞比色管 | 100ml；6支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 229 | 多氯联苯混标3(7组分) 标准品 | (7组分：28,52,101,118,138,153,180)；10ml/支 | 10ng/ul于环己烷； | 标准物质 | 支 | 1 |
| 230 | 异辛烷中PCB198(2，2’，3，3’，4，5，5’，6-八氯联苯)溶液 | 1mL/支 | 100ug/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 231 | 正己烷 | 500ml/瓶 | ≥98.0%(GC) | 农残级 | 瓶 | 5 |
| 232 | 丙酮 | 4L/瓶；Fisher 农残级 |  | 农残级 | 瓶 | 2 |
| 233 | 二氯甲烷 | 500ml/瓶 |  | 农残级 | 瓶 | 1 |
| 234 | 乙腈 | 500ml/瓶 |  | 农残级 | 瓶 | 10 |
| 235 | 乙醚 | 2.5L/瓶 |  | 光学纯 | 瓶 | 1 |
| 236 | 草酸钠 | 100g/瓶 | 基准试剂 | 基准物质 | 瓶 | 1 |
| 237 | 无水硫酸钠 | 50g/瓶 |  | 农残级 | 瓶 | 3 |
| 238 | 无水硫酸钠 | 1KG/瓶 |  | 农残级 | 瓶 | 1 |
| 239 | CNWBOND 2.5G碱性氧化铝/2g无水硫酸钠 超纯净化SPE小柱 | 2.5g/2g,6ml；30pcs/包 | 2.5g/2g,6ml | 专用耗材 | 包 | 2 |
| 240 | 玻璃棉 | 50g/包 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 241 | 茄形瓶 | 100ml;玻璃加厚 | 高硼硅 | 耗材 | 个 | 2 |
| 242 | 具口玻璃砂芯层析柱 | 10*200mm |  | 耗材 | 支 | 2 |
| 243 | 碱性氧化铝 | 500g/瓶 | 100-200目 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 244 | 食品用黄曲霉B1快速检测试剂盒 | 96孔；适合酱油、糕点等食品黄曲霉检测 |  | 标准试剂 | 盒 | 2 |
| 245 | 快速定量滤纸 | φ15cm左右；100张/盒 |  | 耗材 | 盒 | 2 |
| 246 | 圆形筛网 | 筛网孔径：1～2mm |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 247 | 饲料用黄曲霉B1快速检测试剂盒 | 96孔；适合粮食、饲料黄曲霉的检测 |  | 标准试剂 | 盒 | 1 |
| 248 | 食品用黄曲霉M1快速检测试剂盒 | 96孔 |  | 标准试剂 |  | 1 |
| 249 | 聚酰胺粉 | 过200um(目）筛；500g/包 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 250 | 酸性红溶液标准物质 | 5mL/支 | 1000ug/ml溶于0.02mol/L 乙酸铵 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 251 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 252 | 脱氢乙酸标准品 | CAS:520-45-6；50mg/瓶； 编号：70488 | 纯度≥99.5% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 253 | 气相进样垫 | 货号：201-35584，20个/包 |  | 气相配件 | 包 | 1 |
| 254 | 气相进样口（分流）衬管 | 货号：221-41444-01，无惰性处理 |  | 气相配件 | 支 | 4 |
| 255 | 耐高温隔垫 | 货号：221-48398-91， 20PK/包 |  | 气相配件 | 支 | 1 |
| 256 | 气相进样口不分流衬管 | 货号：221-48335-01 |  | 气相配件 | 支 | 1 |
| 257 | 气相色谱进样针 | 货号：S221-75170；5ul |  | 气相配件 | 支 | 1 |
| 258 | 气相色谱进样针 | 5ul |  | 气相配件 | 支 | 1 |
| 259 | 气相色谱进样针 | 货号：670-12552-01；10ul |  | 气相配件 | 支 | 2 |
| 260 | 气相色谱进样针 | 1ul |  | 气相配件 | 支 | 1 |
| 261 | 甲酸 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 262 | 乙醇中脱氢乙酸标准物质 | 5ml/瓶 | 1000 ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 263 | 甲醇中脱氢乙酸标准物质 | 2ml/瓶 | 1000 ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 264 | 纸状微孔滤膜 （混合纤维） | ф100；0.22um；50片/盒 |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 265 | 有机相尼龙针式滤器 | 0.45um；100支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 266 | C18固相萃取柱 | 500mg,6ml；30支/盒 |  | 专用耗材 | 盒 | 2 |
| 267 | 三乙胺 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 268 | 1-辛烷磺酸钠 | 25g/瓶 | 纯度≥99% | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 269 | 纽甜标准品 | CAS:165450-17-9； 100mg/瓶 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 270 | 水中纽甜标准物质 | 5ml/瓶 | 1000 ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 271 | 量筒 | 2000ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 272 | 甲醇 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 273 | 2-丁酮 | CAS:78-93-3; 1L/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 274 | 正丁醇 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 275 | 诱惑红 | 0.1g/瓶；CAS:25956-17-6 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 276 | 展开槽 | 200*100 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 277 | 电吹风机 |  |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 278 | 色层分析滤纸 | 60*60CM |  | 耗材 | 张 | 50 |
| 279 | 具塞比色管 | 10ml；6支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 3 |
| 280 | 短颈玻璃漏斗 | 口径60mm |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 281 | 短颈玻璃漏斗 | 口径90mm |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 282 | 抽滤瓶 | 1000ml |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 283 | 硅胶软管（设备接水用） | 内径9mm左右 |  | 耗材 | 米 | 30 |
| 284 | 玻璃蒸发皿 | ф150;高硼硅加厚型 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 285 | 滤纸筒 | ф25mm*80mm |  | 耗材 | 个 | 50 |
| 286 | CNW MIP-SDR 苏丹红专用SPE小柱 | 500mg,6ml；30PCS/盒 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 287 | 辣椒酱中的苏丹红质控样 | 50g/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 288 | 苏丹红混合溶液标准物质 | 10ml/瓶 | 100ug/ml溶于正己烷 | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 289 | 正己烷中苏丹红1号标准溶液 | 10ml/瓶； CFBO-GBW(E)100254 | 100ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 290 | 正己烷中苏丹红2号标准溶液 | 10ml/瓶； CFBO-GBW(E)100255 | 100ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 291 | 正己烷中苏丹红3号标准溶液 | 10ml/瓶； CFBO-GBW(E)100256 | 100ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 292 | 正己烷中苏丹红4号标准溶液 | 10ml/瓶； CFBO-GBW(E)100257 | 100ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 293 | 甲酸 | CAS:64-18-6;1L/瓶；编号CFEQ-4-110080-1001 | ACS，≥98.0%，金属元素杂质ppm级别 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 294 | 无水甲酸 | CAS:64-18-6;500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 295 | 正己烷 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 296 | 层析用中性氧化铝 | 500g/瓶 | 100目～200目 | 耗材 | 瓶 | 1 |
| 297 | 加厚PE自封袋 | 8丝；13*19cm |  | 耗材 | 个 | 2500 |
| 298 | 加厚PE自封袋 | 12丝；18*26cm |  | 耗材 | 个 | 500 |
| 299 | 中性氧化铝SPE小柱 | 200mg,3ml；50pcs/盒； 编号SBEQ-CA1852 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 300 | 中性氧化铝SPE小柱 | 500mg,6ml；30pcs/盒； 编号SBEQ-CA1854 |  | 专用耗材 | 盒 | 2 |
| 301 | 中性氧化铝SPE小柱 | 60mg,3ml；50pcs/盒； 编号SBEQ-CA1879 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 302 | 中性氧化铝SPE小柱 | 1g,6ml；30pcs/盒； 编号SBEQ-CA1855 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 303 | 碱性橙2标准物质 | CAS:532-82-1；5g/瓶；CFEQ-4-120132-0005 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 304 | 碱性橙21标准物质 | CAS:3056-93-7；2g/瓶；CFEQ-4-120130-0002 | 纯度≥95% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 305 | 碱性橙22标准物质 | CAS:4657-00-5；250mg/瓶 ；CFEQ-4-120131-0250 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 306 | 乙腈 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 5 |
| 307 | 不锈钢称样勺 | 小号 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 308 | 玻璃棒 | 长300mm左右;耐高温 |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 309 | 三聚氰胺标准物质 | CAS:108-78-01；5g/瓶 | 99% | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 310 | 资生堂三聚氰胺分析柱CAPCELL PAK CR(1:4) | 150mm*2.0mm*5um |  | 专用耗材 | 支 | 1 |
| 311 | CNWSIL SCX保护柱芯 | 10*4.6mm*5um;4/包 |  | 专用耗材 | 支 | 1 |
| 312 | 三聚氰胺检测试剂盒 | 货号：SNHL-20-0158 |  | 标准试剂 | 盒 | 2 |
| 313 | 三聚氰胺速测卡（毒奶粉） | 货号：SBHL-C57406 48T |  | 标准试剂 | 盒 | 1 |
| 314 | ProElut Melamine 三聚氰胺专用萃取柱 | 60mg,3ml；50pcs/盒 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 315 | 三聚氰胺溶液标准物质 | 5mL/瓶 | 1000ug/ml溶于50%甲醇 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 316 | 牛奶中三聚氰胺理化类质控样品 | 50ml/瓶； QC-MI-701 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 317 | 具塞圆底螺盖离心管 | 25ml； 商品编号：ABBO-1012302 | PP | 耗材 | 个 | 300 |
| 318 | 螺纹帽塑料离心管 | 15ml； 商品编号：ABEQ-3300006-25 |  | 耗材 | 个 | 300 |
| 319 | 螺纹帽塑料离心管 | 10ml |  | 耗材 | 个 | 2000 |
| 320 | PCR离心管 | 2ml;压扣盖 |  | 耗材 | 个 | 300 |
| 321 | 离心管支架 | 适合10支以上2ml离心管用； |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 322 | 离心管支架 | 适合10支以上10ml离心管用 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 323 | 离心管支架 | 适合10支以上25ml离心管用 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 324 | 离心管支架 | 适合8支以上50ml离心管用 |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 325 | 实验室专用取土铝盒（测水分） | ф70mm～80mm；高20mm～50mm |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 326 | 低型带盖玻璃称量瓶 | ф70mm～80mm；高30mm～40mm |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 327 | 石英砂 | 颗粒直径大于180um , 小于500um；500g/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 328 | 短玻璃棒 | 长度小于50mm |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 329 | 茶叶中的茶多酚、儿茶素类-质控样 |  |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 330 | 硫酸亚铁（7水） | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 331 | 磷酸二氢钠，二水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 332 | 磷酸二氢钠，无水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 333 | 磷酸氢二钾，三水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 334 | 磷酸氢二钾，无水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 335 | 磷酸二氢铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 336 | 磷酸氢二铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 337 | 烧杯 | 250ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 338 | 移液器枪头（吸头） | 适配10ml大龙移液器； | 优级 | 耗材 | 支 | 1000 |
| 339 | 移液器枪头（吸头） | 适配5ml大龙移液器 | 优级 | 耗材 | 支 | 500 |
| 340 | 移液器枪头（吸头） | 适配1ml大龙移液枪 | 优级 | 耗材 | 支 | 1000 |
| 341 | 移液器枪头（吸头） | 适配200ul大龙移液枪 | 优级 | 耗材 | 支 | 1000 |
| 342 | 移液器枪头（吸头） | 适配100ul大龙移液枪 | 优级 | 耗材 | 支 | 1000 |
| 343 | 移液器枪头（吸头） | 适配50ul大龙移液枪；配滤芯 | 优级 | 耗材 | 支 | 1000 |
| 344 | 移液器枪头（吸头） | 适配10ul大龙移液枪 | 优级 | 耗材 | 支 | 1000 |
| 345 | 移液器枪（吸）头盒 | 10ml | 优级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 346 | 移液器枪（吸）头盒 | 5ml | 优级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 347 | 移液器枪（吸）头盒 | 1ml | 优级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 348 | 移液器枪（吸）头盒 | 200ul | 优级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 349 | 移液器枪（吸）头盒 | 10ul | 优级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 350 | 单标记移液吸管 | 15ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 351 | 石英比色皿 | 10mm |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 352 | 慢速定性滤纸 | ф15cm左右；100张/盒 |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 353 | 慢速定量滤纸 | ф15cm左右；100张/盒 |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 354 | 咖啡因标准品 | CAS:58-08-2；70mg/支 | 纯度≥99% | 标准物质 | 支 | 1 |
| 355 | 水中咖啡因标准溶液 | CAS:58-08-2；1ml/支 | 500ug/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 356 | 咖啡饮料基质中咖啡因质控样 | 60ml/塑料瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 357 | 三氯乙酸 | 500g/瓶；Alfa-A11156，99% |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 358 | 棕色容量瓶 | 5ml | A级 | 耗材 | 个 | 50 |
| 359 | 棕色容量瓶 | 10ml | A级 | 耗材 | 个 | 50 |
| 360 | 棕色容量瓶 | 1ml |  | 耗材 | 个 | 50 |
| 361 | 棕色容量瓶 | 2ml |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 362 | 凯氏烧瓶（长颈） | 500ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 363 | 棕色容量瓶 | 25ml | A级 | 耗材 | 个 | 50 |
| 364 | 棕色容量瓶 | 100ml | A级 | 耗材 | 个 | 10 |
| 365 | 棕色容量瓶 | 200ml | A级 | 耗材 | 个 | 10 |
| 366 | 棕色容量瓶 | 250ml | A级 | 耗材 | 个 | 10 |
| 367 | 一次性无菌带针注射器 | 10ml |  | 耗材 | 个 | 2000 |
| 368 | 丙酸标准品 | CAS:79-09-4；5ml/支 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 369 | 水中丙酸溶液标准物质 | 5ml/支 | 1000ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 370 | 磷酸氢二铵 | 100g/瓶 | 99.99% metals basis | 试剂 | 瓶 | 2 |
| 371 | 棕色容量瓶 | 50ml | A级 | 耗材 | 个 | 50 |
| 372 | 水蒸气蒸馏装置 | 适配500ml蒸馏瓶 |  | 耗材 | 套 | 1 |
| 373 | 烧杯 | 25ml |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 374 | 烧杯 | 50ml |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 375 | 丙酮中丙酸溶液标准物质 | 2ml/支 | 1000ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 376 | GBT5009.35-2003 食品 中合成着色剂检测专用小柱 | 500mg/6mL,30 支 / 盒； 商品编号：SBEQ-CA73-GBT5009.35 |  | 专用耗材 | 盒 | 2 |
| 377 | 苋菜红标准品 | CAS:915-67-3；0.25g/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 378 | 食用色素8种混合溶液标准物质 | 5ml/瓶 | 500 ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 379 | FAPAS葡萄酒中苋菜红质控样 | 30ml/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 380 | 胭脂红标准品 | CAS:2611-82-7；0.1g/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 381 | 赤藓红标准品 | CAS:16423-68-0;0.25g/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 382 | 新红标准品 | CAS:220658-76-4;0.1g/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 383 | 柠檬黄标准品 | CAS:1934-21-0；0.25g/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 384 | 日落黄标准品 | CAS:2783-94-0； 50mg/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 385 | 亮蓝标准品 | CAS:3844-45-9；0.25g/瓶 适用液相色谱用 | 纯品型 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 386 | 饮料中亮蓝、诱惑红质控样 | 100ml/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 387 | 果汁中的合成色素质控样（胭脂红、日落黄、柠檬黄） | 50ml/塑料瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 388 | 三正辛胺 | 25ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 389 | 氨水 | 500ml/瓶 | 含量25%～25% | 分析纯 | 瓶 | 3 |
| 390 | G3垂融耐酸碱漏斗（适500ml抽滤装置） |  |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 391 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 60ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 392 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 125ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 393 | 苯甲酸标准品 | CAS:65-85-0；0.25g/瓶； 适用液相色谱用 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 394 | 水中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合标准溶液 | 10ml/瓶； 适用液相色谱用 | 1000 ug/ml | 标准物质 | 瓶 | 5 |
| 395 | 果蔬汁 中山梨酸、苯甲酸质控样 | 50ml/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 396 | 肉肠中山梨酸、苯甲酸理化类 质控样 | 50g/包 |  | 质控 | 包 | 1 |
| 397 | 牛奶中山梨酸、苯甲酸理化类 质控样质控样品 | 50ml/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 398 | 山梨酸标准品 | CAS:110-44-1；1g/瓶； 适用液相色谱用 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 399 | 苹果醋中安赛蜜、山梨酸和日落黄成分分析标准物质 | 35ml/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 400 | 糖精钠标准品 | CAS:128-44-9;0.25g/瓶； 适用液相色谱用 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 401 | 果汁中的甜味剂质控样（甜蜜素、安赛蜜等） |  |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 402 | 氨水 | 500ml/瓶 | ≥25% | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 403 | 氨水 | 500ml/瓶 | 25～28% | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 404 | 氨水 | 500ml/瓶 | 5mol/L | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 405 | 氨水 | Fisher-A470-250; 250ml/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 406 | 水相聚醚砜针式滤器 | 0.22um；100个/盒 |  | 耗材 | 盒 | 10 |
| 407 | 直插式离心管 | 50ml | 优级 | 耗材 | 个 | 300 |
| 408 | 没食子酸丙酯标准品 | CAS:121-79-9 ;5g/瓶 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 409 | 乙腈中9种抗氧化剂混标 | 1ml/瓶 | 1000mg/l | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 410 | 叔丁基对苯二酚标准品 | CAS:1948-33-0 ;5g/瓶 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 411 | 叔丁基对羟基茴香醚标准品 | CAS:25013-16-5 ;5g/瓶 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 412 | 2,6-二叔丁基对甲酚标准品 | CAS:128-37-0 ;5g/瓶 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 413 | 环己烷 | 500ml/瓶 |  | 农残级 | 瓶 | 1 |
| 414 | 环己烷 | 4L/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 415 | CNWBOND HC-C18 SPE 小柱 | 2000mg/10ml ；20支/盒； 商品编号：SBEQ-CA0858 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 416 | ODS C18固相萃取柱 | 货号12102028；500mg/3ml；50支/盒 |  | 专用耗材 | 盒 | 1 |
| 417 | 有机相尼龙针式滤器 | 0.22um ； 100支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 418 | 食品中3中抗氧化剂混标 （BHA、BHT、TBHQ） | 1ml/瓶 | 1000mg/l | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 419 | 植物油基质中的BHA质控样 | 30ml/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 420 | 植物油中抗氧化剂（BHA、BHT、TBHQ） | 40ml/瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 421 | 单标记移液吸管 | 10ml | A级 | 耗材 | 支 | 12 |
| 422 | 磁力搅拌子 | 柱形280mm |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 423 | 无尘擦拭纸 | 34155 |  | 耗材 | 盒 | 20 |
| 424 | 称量纸 | 约100mm*100mm；硫酸纸 |  | 耗材 | 片 | 5000 |
| 425 | 甲醛溶液 | 500ml/瓶；不含有聚合物 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 426 | 甲醛溶液 | 100ml/瓶；不含有聚合物 | ≥36.0% in H2O (T)，含~7%甲醇稳定剂 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 427 | 甲醛溶液 | 500ml/瓶；不含有聚合物 | ACS,37 wt. % in H2O,含10－15%甲醇稳定剂 | 试剂 | 瓶 | 2 |
| 428 | 无水乙酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 429 | 乙酸钠，3水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 430 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | 特定级，≥99.0% | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 431 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | ≥99.99% metals basis | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 432 | 藏花素标准品 | CAS:42553-65-1；20mg/瓶；适用液相色谱用 | 纯度≥90% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 433 | 藏花酸标准品 | CAS:27876-94-4；10mg/瓶；适用液相色谱用 | 纯度≥90% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 434 | 西红花苷I（栀子黄）分析标准品 | CAS:94238-00-3；20mg/瓶；适用液相色谱用 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 435 | 栀子黄溶液 | CAS:94238-00-3；1ppm ；1ml/瓶 | 纯度≥98% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 436 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 5 |
| 437 | 乙酰磺胺酸钾标准品 | CAS:55589-62-3 ； 0.25g/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 438 | 水中乙酰磺胺酸钾标准品 | CAS:55589-62-3 ； 5ml/支 | 1000ug/ml | 标准物质 | 支 | 3 |
| 439 | 水相聚醚砜针式滤器 | 0.45um ； 100支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 440 | 岛津液相进样瓶 | 2ml；配帽及垫（适用于岛津液相LC-16) |  | 气相配件 | 套 | 2000 |
| 441 | 岛津气相进样瓶 | 1.5ml；配帽及垫（适用于岛津气相自动进样器AOC-20i) |  | 气相配件 | 套 | 1000 |
| 442 | 环已基氨基磺酸钠标准品 | CAS:139-05-9 ； 1g/支 适用液相色谱用 | 纯度≥99% | 标准物质 | 支 | 1 |
| 443 | 水中环已基氨基磺酸钠（甜蜜素）标准溶液 | CAS:139-05-9 ； 5ml/支 | 10mg/ml | 标准物质 | 支 | 5 |
| 444 | 饼干基质中环已基氨基磺酸钠（甜蜜素）质控样 | 30g/树脂瓶 |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 445 | 正庚烷 | 500ml/瓶 | ≥99.0% | 农残级 | 瓶 | 2 |
| 446 | 石油醚 | 500ml/瓶; 沸程30℃～60℃ |  | 分析纯 | 瓶 | 30 |
| 447 | 亚铁氰化钾 | Acros-424135000； 500g/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 3 |
| 448 | 亚铁氰化钾（3水） | 500g/瓶 | GR,≥99.5%(RT) | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 449 | 硫酸锌（7水） | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 450 | 乙腈 | 1L/瓶 | 光谱级,≥99.8% | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 451 | 乙腈 | 500ml/瓶 | ≥99.9% | 色谱纯 | 瓶 | 5 |
| 452 | 次氯酸钠溶液 | 500ml/瓶 | 有效氯≥5.0% | 试剂 | 瓶 | 2 |
| 453 | 次氯酸钠溶液 | 500ml/瓶 | 6～14%活性氯 | 分析纯 | 瓶 | 3 |
| 454 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 8 |
| 455 | DL-苹果酸标准品 | CAS:6915-15-7；0.1g/瓶 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 456 | 水中9种有机酸混标标准品 | 100ml/瓶 | 100mg/l | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 457 | DL-酒石酸标准品 | CAS:133-37-9；0.1g/瓶 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 458 | 柠檬酸标准品 | CAS:77-92-9；0.1g/瓶 | 纯度≥99% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 459 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | ≥99.8% | 农残级 | 瓶 | 2 |
| 460 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | ≥99.8% | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 461 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | ≥99.8% | 分析纯 | 瓶 | 20 |
| 462 | 磷酸 | CAS:7664-38-2；500ml/瓶 |  | 优级纯 | 瓶 | 2 |
| 463 | 强阴离子固相萃取柱（SAX） | 1000mg/6ml；30pcs/盒 |  | 专用耗材 | 盒 | 2 |
| 464 | 种子瓶 | 125ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 465 | 白色搪瓷盘 | 35*24 |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 466 | 牛角匙 | 15cm |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 467 | 玻璃挤压板 | 16cm*9cm*(厚3cm～5cm) |  | 耗材 | 块 | 2 |
| 468 | 带下口的玻璃瓶（放水瓶） | 5L |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 469 | 加厚牛筋乳胶洗涤手套 | 中号；35cm左右长 |  | 耗材 | 双 | 5 |
| 470 | 耐强酸碱手套 | 中号；45cm长 |  | 耗材 | 双 | 10 |
| 471 | 耐强酸碱手套 | 大号；55cm长 |  | 耗材 | 双 | 5 |
| 472 | 一次性活性炭防异味口罩 | 9042 |  | 耗材 | 个 | 1000 |
| 473 | 移液管架(PP 96支) |  |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 474 | 光明绿色无粉芦荟手套 | 小号；灭菌独立包装；30双/盒 |  | 耗材 | 盒 | 10 |
| 475 | 光明绿色无粉芦荟手套 | 中号；灭菌独立包装；30双/盒 |  | 耗材 | 盒 | 10 |
| 476 | 带筛绢的筛具 | 筛绢：CQ20；40cm*30cm |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 477 | 秒表 |  |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 478 | 氯化钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 479 | 碘化钾淀粉试纸 | 100S/盒 |  | 试剂 | 盒 | 1 |
| 480 | 碘化钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 481 | 碘 | 250g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 482 | 洗耳球 | 小号 |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 483 | 洗耳球 | 中号 |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 484 | 大号弯嘴洗瓶 | 500ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 485 | 蓝盖棕色丝扣试剂瓶 | 2L | 高硼硅 | 耗材 | 个 | 3 |
| 486 | 聚乙烯塑料瓶 | 1L |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 487 | 指针式温湿度表 | WS-A1 | -10+40度（℃） | 耗材 | 个 | 5 |
| 488 | 汞铊水银温度计 | -100℃～40℃ |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 489 | 解剖刀 |  |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 490 | 削笔刀 |  |  | 耗材 | 把 | 3 |
| 491 | 奥豪斯同款铝箔盘（称量盘） | ф100mm |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 492 | 实验室用一次性铝制称量盘(铝箔皿) | ф54mm*高15mm;100个/包 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 493 | 高形烧杯 | 400mL；10只/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 494 | 干燥器 | ф300mm左右 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 495 | 过氧化苯甲酰标准物质 | CAS:94-36-0；200mg/瓶； |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 496 | 具塞比色管 | 50ml；6支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 3 |
| 497 | 还原铁粉 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 498 | 石油醚 | 500ml/瓶; 沸程：60℃～90℃ |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 499 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 150ml |  | 耗材 | 支 | 5 |
| 500 | 原色硅胶 | 500g/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 2 |
| 501 | 石棉网 | 20*20cm |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 502 | 石英坩埚 | 容量30ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 503 | 细砂分离漏斗（带阀） | 斗径为95mm；总长200mm |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 504 | 分离漏斗支架 | 适配500ml的漏斗 |  | 耗材 | 1 | 1 |
| 505 | 四氯化碳 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 3 |
| 506 | 毛刷 | 2寸 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 507 | 塑料漏斗 | 直径90mm长口 |  | 耗材 | 个 | 100 |
| 508 | 洗耳球 | 大号 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 509 | 不锈钢称样勺 | 中号 |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 510 | 苯 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 511 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 5 |
| 512 | 氢氧化钾标准滴定溶液 | 编号CFAA-0100048；500ml/瓶 | 0.1mol/l | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 513 | 单标记移液吸管 | 20ml | A级 | 耗材 | 支 | 6 |
| 514 | 单标记移液吸管 | 25ml | A级 | 耗材 | 支 | 6 |
| 515 | 单标记移液吸管 | 50ml | A级 | 耗材 | 支 | 6 |
| 516 | 具塞比色管 | 25ml；6支/盒 |  | 耗材 | 盒 | 6 |
| 517 | 锥形瓶 | 150ml |  | 耗材 | 个 | 6 |
| 518 | 滴定管支架 |  |  | 耗材 | 台 | 3 |
| 519 | 快速定性滤纸 | φ15cm左右；100张/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 520 | 碱式滴定管 | 10ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 521 | 碱式滴定管 | 25ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 522 | 碱式滴定管 | 50ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 523 | 聚四氟芯滴定管 | 10ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 524 | 聚四氟芯滴定管 | 25ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 525 | 聚四氟芯滴定管 | 50ml | A级 | 耗材 | 支 | 2 |
| 526 | 蓝盖棕色丝扣试剂瓶 | 500mL | 高硼硅 | 耗材 | 个 | 5 |
| 527 | 锥形瓶 | 250ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 528 | 试管 | 直径1.8～2.0cm;高18cm |  | 耗材 | 个 | 20 |
| 529 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 5 |
| 530 | 氯化钾 | 50g/瓶 | 基准试剂 | 基准物质 | 瓶 | 1 |
| 531 | 氯化钾 | 25g/瓶 | 4N | 高纯试剂 | 瓶 | 1 |
| 532 | 量筒 | 25ml |  | 耗材 | 只 | 10 |
| 533 | 单标记移液吸管 | 100ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 534 | 单标记移液吸管 | 5ml | A级 | 耗材 | 支 | 5 |
| 535 | 铝锅 | 直径30cm左右;高约12cm左右；作沸水浴用 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 536 | 锥形瓶 | 100ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 537 | 抽滤瓶 | 500ml |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 538 | 烧杯 | 400ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 539 | 蓝盖棕色丝扣试剂瓶 | 250mL | 高硼硅 | 耗材 | 个 | 5 |
| 540 | 蓝盖棕色丝扣试剂瓶 | 1L | 高硼硅 | 耗材 | 个 | 5 |
| 541 | 单标记移液吸管 | 3ml | A级 | 耗材 | 支 | 10 |
| 542 | 单标记移液吸管 | 2ml | A级 | 耗材 | 支 | 10 |
| 543 | 单标记移液吸管 | 1ml | A级 | 耗材 | 支 | 10 |
| 544 | 滴定管刷 | 50ml；10支/包 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 545 | 滴定管刷 | 25ml；10支/包 |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 546 | 座式微量滴定管 | 1ml | A级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 547 | 座式微量滴定管 | 5ml | A级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 548 | 座式微量滴定管 | 10ml | A级 | 耗材 | 个 | 1 |
| 549 | 盐酸溶液 | 500ml/瓶；5.0mol/L |  | 标准试剂 | 瓶 | 1 |
| 550 | 二氧化硅 | 250g/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 551 | 海砂 | 化学纯；粒度0.65mm～0.85mm； 500g/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 552 | 正辛醇 | 1l/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 553 | 滤埚 | 容量60ml左右；石英或陶瓷材质； 烧结滤板孔径40um～100um |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 554 | 小陶瓷筛板 | ≤ф30mm |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 555 | 灰化皿 | 60*30mm |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 556 | 石英坩埚 | 容量50ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 557 | 冷却装置 | 适配500ml磨口锥形瓶 |  | 耗材 | 套 | 1 |
| 558 | 密度瓶 | 长颈带活塞的玻璃瓶；颈上有0.1ml刻度，计10ml,零位刻度在长颈下部，零位下有调节液体容量的活塞 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 559 | 加厚不锈钢医用尖头镊子 | 12.5cm长 |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 560 | 石英比色皿 | 25.4mm |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 561 | 石英比色皿 | 133.4mm |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 562 | 棉酚标准品 | 20mg/瓶； 适用液相色谱用 | 纯度≥95% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 563 | 无水乙醇中棉酚标准溶液 | 100ug/ml ；5mL/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 564 | 国标铁架台全套 标准方座支架 带夹子 |  |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 565 | 温度计 | 0℃～300℃ |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 566 | 乙酸乙酯 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 567 | 环己烷 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 568 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 569 | α-六六六（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 570 | β-六六六（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 571 | γ-六六六（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 572 | δ-六六六（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 573 | p，p'-DDT（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 574 | σ，p'-DDT（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 575 | p，p'-DDE（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 576 | p，p'-DDD（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 577 | 牛奶中的六六六、滴滴涕质控样 | 100mL/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 578 | 正己烷中六六六、滴滴涕混合标准溶液 | 1.0ml/支 | 50μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 3 |
| 579 | 布氏漏斗 | 直径80mm |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 580 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 250ml |  | 耗材 | 支 | 10 |
| 581 | 异辛烷 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 582 | 具塞量筒 | 10ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 583 | 具塞量筒 | 25ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 584 | 具塞量筒 | 50ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 585 | 具塞量筒 | 100ml |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 586 | 26种有机氯农药混标（GB/T 5009.19-2008） | 4*1.0ml/支 | 1000mg/l | 标准物质 | 套 | 1 |
| 587 | 六氯苯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000mg/l 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 588 | 五氯硝基苯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000mg/l 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 589 | 艾氏剂（正己烷） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 590 | 狄氏剂 | 1.0ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 591 | 异狄氏剂（正己烷） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 592 | 异狄氏剂醛（己烷） | 1.0ml/支 | 200μɡ/ml 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 593 | 异狄氏剂酮（正己烷） | 1.0ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 594 | FAPAS 谷物 农药残留含（敌敌畏、乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、喹硫磷、杀螟硫磷） | T8280QC 30g |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 595 | 敌敌畏(丙酮) | 1.2ml/支 或 1.2ml/支 | 500μɡ/ml 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 596 | 速灭磷（丙酮） | 1.2ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 597 | 久效磷(丙酮) | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 598 | 甲拌磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 599 | 巴胺磷（丙酮） | 1.0ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 600 | 二嗪磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 601 | 乙嘧硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 602 | 甲基嘧啶磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 603 | 甲基对硫磷(丙酮) | 1.2ml/支 或 1.2ml/支 | 500μɡ/ml；100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 604 | 稻瘟净（丙酮） | 1.0ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 605 | 水胺硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000μɡ/ml；100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 606 | 稻丰散（丙酮） | 1.0ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 607 | 克线磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000μɡ/ml 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 608 | 乙硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000μɡ/ml 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 609 | 乐果（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 610 | 喹硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 611 | 对硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 612 | 杀螟硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000μɡ/ml 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 613 | 农残级弗罗里硅土 (硅酸镁) | 500g/瓶；60目-100目；已在675℃条件下活化处理 |  | 耗材 | 瓶 | 1 |
| 614 | 吡虫啉标准物质（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 615 | 梨形浓缩瓶 | 50ml |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 616 | 二氯甲烷 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 617 | 果蔬汁中三唑磷、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 100ml/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 618 | 甲胺磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 619 | 乙酰甲胺磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 620 | CNWBOND Florisil SPE 小柱 | 3g， 10mL； 20 pcs/盒； 商品编号:SBEQ-CA1544 |  | 专用耗材 | 盒 | 2 |
| 621 | CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 | 500mg， 6mL； 30 pcs/盒； 商品编号:SBEQ-CA1654 |  | 专用耗材 | 盒 | 2 |
| 622 | 15种有机氯及拟除虫菊酯类农药 (NYT 761，组1）商品编号：CDAA-M-490204-HD-1ml | 1.0ml | 1000mg/l | 标准物质 | 支 | 2 |
| 623 | 11种有机氯及拟除虫菊酯类农药 (NYT 761，组2）商品编号： CDAA-M-490205-HD-1ml | 1.0ml | 1000mg/l | 标准物质 | 支 | 2 |
| 624 | 14种有机氯及拟虫菊酯类农药混合标液（NYT761，组3） 商品编号： CDAA-M-490206-HD-1ml | 1.0ml | 1000mg/l | 标准物质 | 支 | 2 |
| 625 | 有机磷、有机氯分析柱，2M SUS FOR SHIMADZU | 商品编号： GBAA-10350-20 |  | 专用耗材 | 根 | 1 |
| 626 | 气相毛细管色谱柱，有机氯专用柱 | CD-1701; 30m*0.32mm*0.5um商品编号：GAEQ-17018M |  | 专用耗材 | 根 | 1 |
| 627 | 西玛津（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 628 | 莠去津（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 629 | 联苯菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 630 | 氟氯氰菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 631 | 氟胺氰菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 632 | 硫丹（正己烷） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 633 | 果蔬汁中的毒死蜱、腐霉利、高效氯氟氰菊酯-质控样 | 100ml/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 634 | 高效氯氟氰菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 635 | 氯菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 636 | 氟氰戊菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 637 | 氯硝胺（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 638 | 百菌清（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 639 | 三唑酮（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 640 | 腐霉利（正己烷） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 641 | 甲氰菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 642 | 氯氰菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 643 | 氰戊菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 644 | 溴氰菊酯（正己烷） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 645 | 果蔬汁中敌敌畏、哒满灵、狄氏剂、嘧霉胺、甲胺磷、氯氰菊酯质控样 | 100ml/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 646 | 百治磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 647 | 乙拌磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 648 | 毒死蜱（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 649 | 嘧啶磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 650 | 倍硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 651 | 辛硫磷（丙酮） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 652 | 灭菌磷（丙酮） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 653 | 三唑磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 654 | 亚胺硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000mɡ/l 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 655 | 敌百虫（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 656 | 灭线磷(丙酮) | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 657 | 氧乐果（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 658 | 地虫硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 659 | 甲基毒死蜱（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 660 | 对氧磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm；100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 661 | 溴硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 662 | 乙基溴硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 663 | 丙溴磷（丙酮） | 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 664 | 吡菌磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm；100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 665 | 蝇毒磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 666 | 异柳磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 667 | 杀扑磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 668 | 甲基硫环磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 669 | 治螟磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000μɡ/ml 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 670 | 除线磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 671 | 皮蝇磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 672 | 甲基嘧啶硫磷 | 250mg/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 673 | 益棉磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 674 | 二溴磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 675 | 胺丙畏（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 676 | 地毒磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 677 | 马拉硫磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 678 | 杀虫畏（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 679 | 硫环磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 1000ppm 或 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 680 | 保棉磷（丙酮） | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 681 | 苯 | 500ml/瓶 | ≥99.7% | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 682 | 水中有机氯农药 | 2L+10ml | 商品编号： CDFI-PT-AQ-07A | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 683 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 500ml |  | 耗材 | 支 | 5 |
| 684 | 羟甲基糠醛标准物质 | 1.0ml/支 或 1.2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 685 | 植物油 | 精制玉米油或橄榄油 |  | 耗材 | L | 5 |
| 686 | 异辛烷 | 500ml |  | 分析纯 | 瓶 | 4 |
| 687 | 正庚烷 | 500ml |  | 分析纯 | 瓶 | 4 |
| 688 | 硫酸镁，七水 | 500g |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 689 | 二水合氯化钙 | 500g |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 690 | 碳酸钾 | 500g |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 691 | 干玻璃板或平板 | 10片/100*200mm |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 692 | 氟化铵 | 500ml |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 693 | 六次甲基四胺 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 694 | 氟化钠 | 500g |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 695 | 二甲酚橙 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 696 | 1，10菲啰啉一水合物 | 5g |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 697 | 丙酮中11种有机磷混标 | 1.2ml/支 | 50μg/mL溶于丙酮 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 698 | 17种有机磷混标 | 4 x 1ml/支； 编号CDGG-131308-05-4PAK | 100 mg/L于丙酮 | 标准物质 | 套 | 1 |
| 699 | 9种有机磷混标（NY/T 761-2008，组1） 标准品 | 1ml/支； 编号CDGG-133861-01-1ml | 1000mg/L于乙腈 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 700 | 9种有机磷混标（NY/T 761-2008，组2） 标准品 | 1ml/支； 编号CDGG-133862-01-1ml | 1000mg/L于乙腈 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 701 | 9种有机磷混标（NY/T 761-2008，组3） 标准品 | 1ml/支； 编号CDGG-133863-01-1ml | 1000mg/L于乙腈 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 702 | 20种有机氯混标 标准品 | 4 x 1ml/支； 编号CDGG-132285-01-4PAK | 不同浓度于正己烷 | 标准物质 | 套 | 1 |
| 703 | 7种菊酯类混标（NY/T 761-2008） 标准品 | 1ml/支 编号CDGG-133243-03-1ml | 100 mg/L于正已烷 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 704 | 水中铅溶液标准物质 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 705 | 铅溶液标准物质 | 20mL/支 | 100mg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 706 | 标样-铅 | 20mL/支 | 29.6µg/l | 标准物质 | 支 | 2 |
| 707 | 大米粉中的铅 | 20g/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 708 | 酱油中的铅 | 30ml/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 709 | 菠菜粉中的铅 | 10g/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 710 | 磷酸氢二铵 | 500g/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 711 | 硝酸钯基体改良剂 | 100ml/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 712 | 水中镉溶液标准物质 | 20mL/支 | 1000μg/mL | 标准物质 | 支 | 2 |
| 713 | 镉溶液标准物质 | 20mL/支 | 100μg/mL | 标准物质 | 支 | 2 |
| 714 | 标样-镉 | 20mL/支 | 15.0µg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 715 | 大米粉中的镉 | 20g/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 716 | 菠菜粉中的镉 | 10g/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 717 | 盐酸 | 500mL/瓶 |  | 优级纯 | 瓶 | 10 |
| 718 | 汞溶液标准物质 | 20mL/支 | 100mg/L | 标准物质 | 支 | 3 |
| 719 | 标样-汞 | 20mL/支 | 5.15µg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 720 | 标样-汞 | 20mL/支 | 12.1µg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 721 | 大米粉中的汞 | 20g/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 722 | 生活饮用水中的汞 | 100mL/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 723 | 硼氢化钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 724 | 水中砷溶液标准物质 | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 725 | 砷溶液标准物质 | 20mL/支 | 100mg/L | 标准物质 | 支 | 2 |
| 726 | 生活饮用水的砷 | 100mL/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 727 | 圆白菜的总砷 | 10g/瓶 |  | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 728 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 729 | 水中锡(20%盐酸) | 50mL/瓶 | 1000mg/L | 标准物质 | 个 | 1 |
| 730 | 水中镍溶液标准物质 | 20mL/支 | 1000μg/mL | 标准物质 | 支 | 1 |
| 731 | 钠溶液标准物质 | 80mL/瓶 | 1000mg/L | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 732 | 氯化铯 | 1g/瓶 | 4N | 高纯试剂 | 瓶 | 1 |
| 733 | 氯化钠 | 500g/瓶 | >99.99% | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 734 | 氯化钾 | 500g/瓶 | >99.99% | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 735 | 标样-钙 | 20mL/支 | 4.48mg/l | 质控样 | 支 | 1 |
| 736 | 钙溶液标准物质 | 80mL/瓶 | 1000mg/L | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 737 | 氧化镧 | 500g/瓶 | 99.9% metals basis | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 738 | 硒溶液标准物质 | 80mL/瓶 | 100mg/L | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 739 | 标样-硒 | 20mL/支 | 21.6µg/l | 质控样 | 支 | 1 |
| 740 | 硝酸 | 500mL/瓶 |  | 优级纯 | 瓶 | 30 |
| 741 | Mg-镁溶液标准样品,,介质:1.0mol/LHNO3 | 50mL/瓶 | 1000μg/mL | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 742 | 标样-镁 | 20mL/支 | 0.118mg/L | 质控样 | 支 | 1 |
| 743 | 标样-锰 | 20mL/支 | 0.253mg/l | 质控样 | 支 | 1 |
| 744 | 草酸铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 745 | 水中铜溶液标准物质 | 20mL/支 | 1000μg/mL | 标准物质 | 支 | 1 |
| 746 | 锂空心阴极灯 | 适用于 普析原子吸收仪 TAS-990 |  | 仪器配件 | 只 | 1 |
| 747 | 标样-锂 | 20mL/支 | 1.74mg/L | 质控样 | 支 | 1 |
| 748 | 水中锂（5%硝酸） | 20mL/支 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 749 | 锶空心阴极灯 | 适用于 普析原子吸收仪 TAS-990 |  | 仪器配件 | 只 | 1 |
| 750 | 微波消解内罐（白色） | 适用于 上海新仪微波消解仪丘比特系列 |  | 标准物质 | 个 | 1 |
| 751 | 横向平台石墨管 | 适用于 普析原子吸收仪 TAS-990 |  | 仪器配件 | 个 | 5 |
| 752 | 水中锶（5%盐酸） | 50mL/瓶 | 1000mg/L | 标准物质 | 支 | 1 |
| 753 | 容量瓶 | 10ml | A级 | 耗材 | 支 | 50 |
| 754 | 容量瓶 | 20ml | A级 | 耗材 | 支 | 50 |
| 755 | 容量瓶 | 25ml | A级 | 耗材 | 支 | 50 |
| 756 | 容量瓶 | 100ml | A级 | 耗材 | 支 | 50 |
| 757 | 具盖刻度螺口试管 | 10ml |  | 耗材 | 支 | 50 |
| 758 | 具盖刻度螺口试管 | 15ml |  | 耗材 | 支 | 20 |
| 759 | 具盖刻度螺口试管 | 20ml |  | 耗材 | 支 | 30 |
| 760 | 圆底具塞玻璃试管 | 10ml |  | 耗材 | 支 | 100 |
| 761 | 圆底具塞玻璃试管 | 20ml |  | 耗材 | 支 | 50 |
| 762 | 高形烧杯 | 150ml；10只/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 763 | 高形烧杯 | 250ml；10只/盒 |  | 耗材 | 盒 | 5 |
| 764 | 五氧化二钒 | 4N 25G |  | 分析纯 | 瓶 | 2 |
| 765 | 无砷锌粒 | 500g/瓶（10-20目，粒度1-3mm） |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 766 | 三乙醇胺 | 500ml/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 767 | 溴麝香草酚蓝（BTB） | Ind5g |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 768 | 柠檬酸铵 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 769 | 九水合硫化钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 770 | 甘油 | 500mL/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 771 | 氯化锶 | 500g/瓶 |  | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 772 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 773 | 钙羧酸 | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 774 | 酸性铬蓝K指示剂 | 货号：71000461 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 775 | 萘酚绿B | 25g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 776 | 乙二胺四乙酸（EDTA） | 250g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 777 | 氟化氢铵 | 50g/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 778 | 硫氰酸钾 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 779 | 甘油 | 500mL/瓶 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 780 | 乳化剂OP | 500ml |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 781 | 帆布手套 |  |  | 耗材 | 双 | 10 |
| 782 | 比色管架 | 单排，三层，12孔（适用50mL比色管） |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 783 | 单标乳吸管 | 10.75ml |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 784 | 乳粉杂质度标准板 | 适用GB5413.30-2016新国标 |  | 耗材 | 块 | 1 |
| 785 | 乳粉杂质度过滤板 | 500片/盒；适用GB5413.30-2016 |  | 耗材 | 块 | 2 |
| 786 | 密度瓶（带温度计） | 50ml |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 787 | 密度瓶（带温度计） | 25mL |  | 耗材 | 个 | 3 |
| 788 | 复混肥总氮煮氮玻璃装置 | 含500mL双连球锥形瓶 |  | 耗材 | 套 | 1 |
| 789 | 气相色谱毛细柱石墨压环 | FERRULE CAP ASSM 0.5MM ；货号：221-32126-05 | 适用于小口径毛细管柱 | 气相配件 | 个 | 10 |
| 790 | 凯氏定氮仪消化管 | 适用于海能 K9840凯氏定氮仪 |  | 专用耗材 | 根 | 5 |
| 791 | 塑料烧杯 | 2000mL |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 792 | 平板计数琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 793 | LST肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 4 |
| 794 | BGLB肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 6 |
| 795 | VRBA | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 796 | BPW | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 6 |
| 797 | TTB | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 798 | 碘液 |  |  | 微生物专用试剂 | 支 | 20 |
| 799 | 0.1%煌绿 |  |  | 微生物专用试剂 | 支 | 20 |
| 800 | SC | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 801 | BS | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 2 |
| 802 | 沙门氏显色培养基 | 37.5g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 2 |
| 803 | 沙门氏鉴定试剂盒 | 10份/盒 |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 10 |
| 804 | 7.5%NaCl肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 805 | BP | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 2 |
| 806 | 卵黄亚碲酸盐溶液 |  |  | 微生物专用试剂 | 支 | 1 |
| 807 | 血平板 | 10平皿/盒 |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 5 |
| 808 | 冻干兔血浆 | 10瓶/盒 |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 6 |
| 809 | 革兰氏染色液 |  |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 5 |
| 810 | BHI肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 2 |
| 811 | 3%双氧水 | 500mL/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 3 |
| 812 | 接种环 |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 20 |
| 813 | 全不锈钢剪刀 |  |  | 微生物专用耗材 | 把 | 20 |
| 814 | 304不锈钢镊子（16cm） |  |  | 微生物专用耗材 | 把 | 20 |
| 815 | 孟加拉红 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 816 | 无菌均质袋（20*32cm） | 100个/包；带压条 |  | 微生物专用耗材 | 包 | 10 |
| 817 | 一次性无菌平皿（90mm） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 2000 |
| 818 | 一次性乳胶手套（小号） |  |  | 微生物专用耗材 | 双 | 200 |
| 819 | 一次性乳胶手套（中号） |  |  | 微生物专用耗材 | 双 | 600 |
| 820 | 一次性医用口罩 |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 800 |
| 821 | 一次性头套 |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 500 |
| 822 | mTSB | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 823 | 哥伦比亚CNA血平板 | 10平板/盒 |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 1 |
| 824 | 哥伦比亚血平板 | 10平板/盒 |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 1 |
| 825 | TSB | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 826 | 新生霉素 | 8支/盒 |  | 微生物专用试剂 | 盒 | 1 |
| 827 | 玻璃棒 | 300mm |  | 微生物专用耗材 | 支 | 10 |
| 828 | 塑料烧杯 | 1500mL/个；带柄 |  | 微生物专用耗材 | 个 | 6 |
| 829 | 蓝盖瓶 | 1000ml |  | 微生物专用耗材 | 个 | 20 |
| 830 | 乳糖胆盐发酵肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 831 | 乳糖发酵肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 832 | 伊红美蓝琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 2 |
| 833 | EC肉汤 | 250g/瓶 |  | 微生物专用试剂 | 瓶 | 1 |
| 834 | 抽纸（用于台面清洁） | 100抽/盒装 |  | 微生物专用耗材 | 盒 | 50 |
| 835 | 细纤维抹布（不掉毛，用于台面清洁） |  |  | 微生物专用耗材 | 条 | 10 |
| 836 | 移液枪头（200ul，带滤芯） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 1000 |
| 837 | 移液枪头（1ml，带滤芯） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 3000 |
| 838 | 移液枪头（5ml，带滤芯） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 1000 |
| 839 | 移液枪头（10ml，带滤芯） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 2000 |
| 840 | 玻璃试管（内径20mm，长150mm） |  |  | 微生物专用耗材 | 支 | 100 |
| 841 | 透气硅胶塞（适用于1L锥形瓶） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 30 |
| 842 | 转子（长约40mm，适用于磁力搅拌器） |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 10 |
| 843 | 3M医用口罩 | N95 |  | 微生物专用耗材 | 个 | 50 |
| 844 | 一次性鞋套 |  |  | 微生物专用耗材 | 个 | 500 |
| 845 | 营养琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 5 |
| 846 | XLD | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 3 |
| 847 | 麦康凯（MAC） | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 2 |
| 848 | 磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 2 |
| 849 | 金黄色葡萄球菌(bio-52471) |  |  | 微生物专用耗材 | 支 | 1 |
| 850 | 铜绿假单胞菌(bio-52506) |  |  | 微生物专用耗材 | 支 | 1 |
| 851 | 鼠伤寒沙门氏菌(bio-00012) |  |  | 微生物专用耗材 | 支 | 1 |
| 852 | 大肠埃希氏菌（bio-52502） |  |  | 微生物专用耗材 | 支 | 1 |
| 853 | CN琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 854 | 金氏B培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 855 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 |  | 微生物专用耗材 | 盒 | 2 |
| 856 | 氧化酶试剂 | 20支/盒 |  | 微生物专用耗材 | 盒 | 2 |
| 857 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 858 | 结晶紫染色液 | C196471 结晶紫 ,0.1% in water |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 859 | HE琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 2 |
| 860 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 861 | 二倍浓缩乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 862 | 品红亚硫酸钠培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 863 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 864 | MFC培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 865 | EC培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 866 | EC-MUG培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 867 | MUG营养琼脂培养基（NA-MUG） | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 868 | 含 0. 6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤( TSB-YE | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 869 | 含 0. 6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂( TSA-YE ) | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 870 | 李氏增菌肉汤 LB ( LB 1 , LB 2 ) | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 871 | 1% 盐酸吖啶黄( acriflavineHCl )溶液 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 872 | 1% 萘啶酮酸钠盐( naladixicacid )溶液 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 873 | PALCAM 琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 874 | SIM 动力培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 875 | 缓冲葡萄糖蛋白胨水[甲基红( MR )和 V-P 试验用] | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 876 | 5%~8% 羊血琼脂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 877 | 麦芽糖发酵管管 | 20支/盒 |  | 微生物专用耗材 | 盒 | 1 |
| 878 | 过氧化氢试剂 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 879 | 李斯特氏菌显色培养基 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 880 | 生化鉴定试剂盒 | 250g |  | 微生物专用耗材 | 盒 | 1 |
| 881 | 缓冲蛋白胨水 | 250g/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 882 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 10的三次方cfu/颗 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 883 | 75%医用消毒酒精 | 500mL/瓶 |  | 微生物专用耗材 | 瓶 | 1 |
| 884 | 硫酸标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 885 | 水中硫代硫酸钠标准物质 | 25mL/瓶 |  | 标准物质 | 瓶 | 2 |
| 886 | 食用油过氧化值快速检测试纸 | 50次/盒 |  | 耗材 | 盒 | 2 |
| 887 | 精密PH试纸 | 1.4～3.0 |  | 耗材 | 本 | 2 |
| 888 | 精密PH试纸 | 2.7～4.7 |  | 耗材 | 本 | 2 |
| 889 | 精密PH试纸 | 3.8～5.4 |  | 耗材 | 本 | 2 |
| 890 | 精密PH试纸 | 5.4～7.0 |  | 耗材 | 本 | 2 |
| 891 | 精密PH试纸 | 6.4～8.0 |  | 耗材 | 本 | 2 |
| 892 | 精密PH试纸 | 8.2～10.0 |  | 耗材 | 本 | 2 |
| 893 | 单道可调移液器 | 最大量程：1000ul |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 894 | 单道可调移液器 | 最大量程：5000ul |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 895 | 单道可调移液器 | 最大量程：10ml |  | 专用耗材 | 把 | 2 |
| 896 | C18液相色谱柱 | 货号：227-30106-07；150mm*4.6mm*5um |  | 仪器配件 | 支 | 1 |
| 897 | C18液相色谱柱 | 货号：227-30106-08；250mm*4.6mm*5um |  | 仪器配件 | 支 | 2 |
| 898 | C18液相色谱柱 | 货号：993967-902；150mm*4.6mm*5um |  | 仪器配件 | 支 | 1 |
| 899 | C18液相色谱柱 | 货号：990967-902；250mm*4.6mm*5um |  | 仪器配件 | 支 | 1 |
| 900 | 螺纹帽塑料离心管 | 50ml； 商品编号：ABEQ-3300004-500 |  | 耗材 | 个 | 3000 |
| 901 | 水中苯甲酸标准溶液 | 10ml/支 | 1000μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 902 | 水中山梨酸标准溶液 | 5ml/支 | 1000μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 903 | 水中山梨酸钾标准溶液 | 2ml/支 | 100μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 904 | 水中糖精钠标准溶液 | 10ml/支 | 1000μɡ/ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 905 | 压扣式塑料离心管 | 10ml |  | 耗材 | 个 | 300 |
| 906 | 防化学护目镜（防雾） | 1623 AF |  | 耗材 | 个 | 10 |
| 907 | 瓶口分液器 | 10ml；货号4630171 | 带配套瓶子 | 耗材 | 套 | 1 |
| 908 | 多功能离心管架 | 10ml | 50孔 | 耗材 | 个 | 2 |
| 909 | 氘灯 | 适用于普析原子吸收仪TAS-990 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 910 | 气相色谱毛细柱石墨压环 | FERRULE CAP ASSM 0.8MM； 货号：221-32126-08 | 适用于大口径毛细管柱 | 气相配件 | 个 | 5 |
| 911 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 500mL/瓶 | 0.1000mol/L | 标准滴定溶液 | 瓶 | 1 |
| 912 | 直链淀粉检测试剂1 | 适用于粮食直链淀粉速测仪CNS-2100B型号 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 913 | 直链淀粉检测试剂2 | 适用于粮食直链淀粉速测仪CNS-2100B型号 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 914 | 直链淀粉检测试剂3 | 适用于粮食直链淀粉速测仪CNS-2100B型号 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 915 | 直链淀粉检测试剂4 | 适用于粮食直链淀粉速测仪CNS-2100B型号 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 916 | 测鲜剂 | 适用于测鲜仪JXD型号 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 917 | 比色皿 | 适用于测鲜仪JXD型号；2个/盒 |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 918 | 油脂熔点仪双开口毛细管 | 适用熔点仪mp 360型号；500支/盒 MP360,双开口，内径0.0~1.1mm,长度100mm |  | 耗材 | 盒 | 1 |
| 919 | 油脂熔点仪水浴管 | 适用熔点仪mp 360型号；20只/包 MP360，一端封口，外径2.4~2.6mm，壁厚1.5mm,长度75mm |  | 耗材 | 包 | 1 |
| 920 | 电位滴定仪用1L试剂瓶 | 适用瑞士万通电位滴定仪916型 | 货号：61608023 | 耗材 | 个 | 2 |
| 921 | CNW Poly-Sery PSD 聚苯乙烯二乙烯苯 SPE 小柱 | 500mg；货号：SBEQ-CA3554 | 6mL/30 pcs | 耗材 | 盒 | 2 |
| 922 | SPE 小柱连接件 | 1，3，6ml；货号：SBEQ-CR0002 | 12 个 / 包 | 耗材 | 包 | 1 |
| 923 | CNW Poly-Sery HLB SPE 小柱 | 200mg, 货号：SBEQ-CA3152 | 3mL/50 pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 924 | 玻璃纤维滤纸 | 快速、高载量、液体中颗粒保留1.6μm | WHATMAN ￠150mm 1.2um；100张/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 925 | 筛网 | 1mm~2mm 试验筛孔径 |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 926 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 货号：CDAA-S-290028-JH-1ml | 3mg/L于乙腈，1ml | 标准物质 | 支 | 2 |
| 927 | 黄曲霉毒素B2标准品 | 货号：CDAA-S-290029-JH-1ml | 3mg/L于乙腈，1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 928 | 黄曲霉毒G1标准品 | 货号：CDAA-S-290030-JH-1ml | 2mg/L于乙腈，1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 929 | 黄曲霉毒素G2标准品 | 货号：CDAA-S-290031-JH-1ml | 3mg/L于乙腈，1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 930 | 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2和赭曲霉毒素A混标 | 货号：CDCT-A50000036AL | 1mg/L于乙腈，1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 931 | 粮食加工品（玉米粉）中的黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮-质控样 | 货号：CDFI-PT-NJ-FD019-X | 50g/包 | 质控 | 瓶 | 1 |
| 932 | 牛奶中的黄曲霉毒素M1-质控样 | 货号：CDFI-PT-NJ-FD016-X |  | 质控 | 瓶 | 1 |
| 933 | 三溴化吡啶 | 货号：CFAE-133248-5G | 25g/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 934 | 黄曲霉毒素M1标准品 | 货号：CDAA-S-290021-JL-1ml | 10mg/L于乙腈，1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 935 | 黄曲霉毒素M1,M2 标准品 | 货号：CDPB-STD1103 | 10μg/ml溶于乙腈, 1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 936 | 聚乙二醇 | 相对分子质量为8000,HO(CH2CH2O)nH | 500g/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 937 | 玉米中黄曲霉素B1、赭曲霉毒素A，呕吐毒素，玉米赤霉烯酮质控样 | 货号：CDHA-T04348QC | 150g/瓶 | 质控 | 瓶 | 1 |
| 938 | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶液标准物质 | 产品编号：GBW(E)100304 | 100μg/ml;1.5ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 939 | 呕吐毒素ELISA检测试剂盒 | 可定性、定量检测玉米、小麦、面粉、燕麦等粮食样本中呕吐毒素的含量 | 96孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 940 | 呕吐毒素ELISA检测试剂盒 | 可定性、定量检测饲料及饲料原料样本中呕吐毒素的含量。 | 48孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 941 | 玉米赤霉烯酮ELISA检测试剂盒 | 可定性、定量检测食用油、玉米、小麦、面粉、大麦、燕麦等粮食样本中玉米赤霉烯酮的含量。 | 96孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 942 | 玉米赤霉烯酮ELISA检测试剂盒 | 可定性、定量检测饲料及饲料原料样本中玉米赤霉烯酮的含量。 | 48孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 943 | 赭曲霉毒素A ELISA检测试剂盒 | 可定性、定量检测玉米、小麦等粮食作物及饲料中的赭曲霉毒素A的含量 | 96孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 944 | 赭曲霉毒素A ELISA检测试剂盒（酒类） | 可定性、定量检测红酒、白酒、黄酒、枇杷酒、啤酒、料酒样本中赭曲霉毒素A的含量。 | 48孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 945 | 伏马毒素ELISA快速检测试剂盒 | 可定性、定量检测饲料、玉米以及玉米副产品等样本中的伏马毒素的含量 | 48孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 946 | T-2毒素ELISA快速检测试剂盒 | 可定性、定量检测玉米、大米、豆类、花生、燕麦、饲料成品及饲料原料等样本中的T-2毒素的含量。 | 48孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 947 | 桔青霉素ELISA检测试剂盒 | 可定性、定量检测谷物及食品中桔青霉素的含量。 | 48孔/盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 948 | 吐温20 | 500g/瓶 | 分析纯 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 949 | 乙腈中玉米赤霉烯酮标准溶液 | 产品编号：90106FH | 50μg/mL，1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 950 | 甲苯 | 2.5L/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 951 | 4-二甲基氨基吡啶 | 5g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 952 | 1-蒽腈溶液 | 产品编号： MSD001 | 0.3mg/mL ；1ml/支 | 试剂 | 支 | 1 |
| 953 | 乙腈中T-2毒素 | 产品编号：90099GH | 120μg/mL ；1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 954 | 乙酸 | 货号：CAEQ-4-011245-0500 | 500mL/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 955 | 乙酸乙酯 | 货号：CAEQ-4-014048-1000 | 1L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 956 | 乙腈中展青霉素(棒曲霉素) | 产品编号：90104GH | 100μg/mL ；1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 957 | 果胶酶 | 产品编号：64007033 | 10g/瓶 | 生化试剂 | 瓶 | 1 |
| 958 | 梨形烧瓶 | 100ml |  | 耗材 | 个 | 2 |
| 959 | 赭曲霉毒素A标准物质 | 货号：CDAA-S-290022-XL-1ml | 10 mg/l于乙腈：甲醇=1:1，1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 960 | 2-巯基乙醇 | 500ml/ 瓶 |  | CP | 瓶 | 1 |
| 961 | 邻苯二甲醛 | 100g/ 瓶 |  | CP | 瓶 | 1 |
| 962 | 甲醇中苯并[a]芘 | 产品编号： GBW(E)082505 | 100μg/mL | 2ml/支 | 支 | 1 |
| 963 | 乙腈:水(50:50)中伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3混标 | 产品编号：STD#2012 | 50μg/mL | 1.2ml/支 | 支 | 1 |
| 964 | 大豆油中苯并(a)芘质控样 | 货号：CDAA-QC-105163-QC001 | 9.5 μg/kg，20g | 质控 | 瓶 | 1 |
| 965 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15008 | 3ml/ 支， 20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 966 | 黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15001 | 3ml/ 支， 20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 2 |
| 967 | 黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15009 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 968 | 黄曲霉毒素 M族免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15020 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 969 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15002 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 970 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15007 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 971 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15006 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 972 | T-2 毒素免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15005 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 973 | 伏马毒素免疫亲和柱 | 货号：SBEQ-CC15004 | 3ml/ 支 ，20 支 / 盒 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 974 | CNW 126 净化柱（推杆式） | 货号：SBEQ-CD126T | 5mL/25 支 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 975 | CNW 301 多功能净化柱（配试管） | 货号：SBEQ-CD301S | 5mL/25 支 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 976 | CNWMIP-BAP 苯并 (a) 芘分子印迹 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA4854 | 500mg,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 977 | "CNWPoly-SeryMAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱 | 货号： SBEQ-CA3385 | 200mg,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 978 | AthenaC18-WP 保护柱芯 | 货号： LBEQ-400272 | 2个/袋，5μm，4.0×20mm | 耗材 | 袋 | 1 |
| 979 | CNWBONDHC-C18SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA0854 | 500mg,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 980 | CNWPoly-SeryMCX 混合型阳离子交换SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA3279 | 60mg/3mL,50 支 / 盒， 粒径 40μm | 耗材 | 盒 | 1 |
| 981 | CNWPoly-seryPA 聚酰胺填料 | 货号：SBEQ-CA7300-100g | 100g/1pcs(100-200 目 ) | 耗材 | 盒 | 1 |
| 982 | CNWPoly-SeryMAX 混合型阴离子交换SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA3381 | 150mg,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 983 | CNWBONDAlumina-N 中性氧化铝 SPE填料 (100-300 目 ) | 货号：SBEQ-CA1801 | 100g/1pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 984 | CNWBONDAlumina-N 中性氧化铝SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA1856 | 2g,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 985 | CNWBONDFlorisilSPE 填料 (100-200目 ) | 货号：SBEQ-CA1501 | 100g/1pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 986 | CNWBONDAlumina-N 中性氧化铝 SPE | 货号：SBEQ-CA1862 | 20g，60mL/16pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 987 | CNWBONDAlumina-N 中性氧化铝 SPE小柱 | 货号：SBEQ-CA1853 | 500mg,3mL/50pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 988 | CNWBONDSCX 强阳离子交换 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA2854 | 500mg,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 989 | 毛细管柱切割器 | 货号：S221-75181 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 990 | 氟橡胶O型圈 | 货号：036-11203-84 | 5个/包 | 耗材 | 包 | 1 |
| 991 | 岛津压环GFS005 | 货号：S227-35006-01 | 10pcs/包 | 耗材 | 包 | 1 |
| 992 | 岛津低流失绿色隔垫 | 货号：S227-35004-01 | 25个/包 | 耗材 | 包 | 1 |
| 993 | 岛津高温进样隔垫 | 货号：0418952ZA | 25个/包 | 耗材 | 包 | 1 |
| 994 | CD-5毛细管柱 | 30m*0.25mm*0.25um |  | 耗材 | 根 | 1 |
| 995 | 萃取小柱 | 货号：5010-81804 ；30pcs/包 | WONDASEP GC-E/NH2 500/500/6ML | 耗材 | 包 | 1 |
| 996 | 罗丹明B 标准品 | 100μg/mL于乙腈 | 1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 997 | CNWMIP-SDR 苏丹红专用 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA4954 | 500mg,6mL/30pcs | 耗材 | 个 | 1 |
| 998 | 甲醛标准溶液 标准品 | 货号： CDGG-031560-01 | 1000 mg/L于水；1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 999 | 乙醇 | 货号：CAEQ-4-016362-4000 | 4L/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1000 | 阿力甜标准溶液 | 1000mg/L于水 | 1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1001 | 阿斯巴甜标准溶液 | 1000mg/L于水 | 5mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1002 | 饮料安赛蜜，阿斯巴甜质控样 | 货号：CDNY-QC-FJ-705-50mL | 50mL/瓶 | 质控 | 瓶 | 1 |
| 1003 | CNWBONDFlorisilSPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA1555 | 1g,6mL/30pcs,100-200 目 | 耗材 | 包 | 1 |
| 1004 | 甲醇中酰胺醇类药物混合溶液标准物质（氯霉素，氟苯尼考，甲砜霉素） | 100 mg/L | 1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1005 | 氯霉素标准溶液 | 100mg/L于甲醇 | 1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1006 | 甲砜霉素标准溶液 | 100mg/L于甲醇 | 1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1007 | 蜂蜜中氯霉素残留分析标准物质 | 货号：CDHV-GBW(E)100569 | 0.7μg/kg, 15g | 质控 | 瓶 | 1 |
| 1008 | 间硝基氯霉素 | 产品编号：C325020-1mg | 1mg/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1009 | BSTFA-TMCS(99:1) [GC衍生化试剂] | 25ml/瓶 |  | 生化试剂 | 瓶 | 1 |
| 1010 | CNWPoly-seryPA 聚酰胺填料 | 货号：SBEQ-CA7300-100g |  |  | 包 | 1 |
| 1011 | G3砂芯漏斗 | 中号；适用于500ml抽滤瓶 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 1012 | 甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 产品编号：GBW(E)082935 | 100μɡ/ml；2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1013 | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混标 | 产品编号：80093GA | 100μɡ/ml；1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1014 | 纳他霉素标准物质 |  | 50mg/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1015 | L-谷氨酸钠，一水 | 100g/瓶 |  | 生化试剂 | 瓶 | 1 |
| 1016 | 丹磺酰氯 | 货号：CDFT-048-18251 | 500mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1017 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1018 | 三氯化铁.无水 | 500g/瓶 |  | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1019 | 乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质 | 50g/瓶 | >99.97% | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1020 | 37 种脂肪酸甲酯混标 | 货号：CDAA-252795-MIX-1ml | 不同浓度于异辛烷 , 总计 10mg/ml,1ml | 标准品 | 支 | 1 |
| 1021 | 十二烷酸 (C12:0)/ 月桂 酸 标准品 | 货号： CDAA-251012A-1g | 1g | 标准品 | 支 | 1 |
| 1022 | 十四烷酸 / 肉豆蔻酸 (C14:0) 标准品 | 货号：CDAA-251014A-1g | 1g | 标准品 | 支 | 1 |
| 1023 | 十八碳烯酸 ( 顺 -9)/ 油 酸 (C18:1) 标准品 | 货号：CDAA-253182A-1g | 1g | 标准品 | 支 | 1 |
| 1024 | 十八碳二烯酸 ( 顺 - 9,12)/ 亚油酸 (C18:2) | 货号：CDAA-253186A-1g | 1g | 标准品 | 支 | 1 |
| 1025 | 十八碳三烯酸 ( 顺 - 9,12,15)/α- 亚麻酸 (C18:3) | 货号：CDAA-253188A-100mg | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1026 | 二十烷酸 / 花生酸 (C20:0) 标准品 | 货号：CDAA-251022A-100mg | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1027 | 十五碳酸甲酯(C15:0)标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1028 | 十六碳酸甲酯(C16:0)标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1029 | 顺-9-十六碳一烯酸甲酯(C16:1)标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1030 | 十七碳酸甲酯(C17:0)标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1031 | 顺-10-十七碳一烯酸甲酯(C17:1)标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1032 | 十八碳酸甲酯(C18:0)标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1033 | 顺-11-二十碳一烯酸甲酯(C20:1) 标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1034 | 顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯(C20:2) 标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1035 | 二十二碳酸甲酯(C22:0) 标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1036 | 顺13,16-二十二碳二烯酸甲酯(C22:2) 标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1037 | 二十四碳酸甲酯(C24:0) 标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1038 | 顺-15-二十四碳一烯酸甲酯(C24:1) 标准品 |  | 100mg | 标准品 | 支 | 1 |
| 1039 | 乙酰氯 (extrapure) | 货号：CFEQ-4-120035-0250 | ≥ 98.0% 250ml | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1040 | 三氟化硼甲醇溶液 ,14%, 可用于脂肪酸甲酯化 | 货号：CFEQ-4-110056-0500 | 500ml | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1041 | ( 易制毒三类 )HPLC 级甲苯 | 货号：CAEQ-4-010130-4000 | 4L | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1042 | 焦性没食子酸 |  | 500g，色谱纯 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1043 | 十一碳酸甘油三酯 |  | 100mg | 标准品 | 瓶 | 1 |
| 1044 | 甲苯 | 4L | CAEQ-4-010130-4000 | 色谱纯 | 瓶 | 3 |
| 1045 | 二氯甲烷 | 1L | CAEQ-4-012001-1000 | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1046 | 环氧七氯B | 10mg | CDCT-C14101000 | 标准品 | 瓶 | 2 |
| 1047 | 环氧七氯B标准溶液 | 100 ng/ul 于环己烷，1ML/支 | CDCT-XA14101000CY | 标准物质 | 支 | 2 |
| 1048 | envi-18柱 | 20支/盒，12ml，2.0g | SBAB-57114 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 1049 | Envi-Carb SPE小柱 | 30支/盒，500mg/6ml | SBAB-57094 | 耗材 | 盒 | 1 |
| 1050 | Sep-Pak NH2氨基萃取柱 | 3ml，0.5g；50支/盒 | simon aldrich | 耗材 | 盒 | 1 |
| 1051 | 环己烷 | 4L | CAEQ-4-011556-4000 | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 1052 | 乙酸乙酯 | 4L | CAEQ-4-014048-4000 | 色谱纯 | 瓶 | 2 |
| 1053 | 醋酸钠 | 500g | CDFT-197-13235 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1054 | 醋酸 | 500ml | CAEQ-4-011245-0500 | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1055 | 柠檬酸钠 | 500g | CDFT-191-01785 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1056 | 柠檬酸氢二钠 | 250g | CFAE-359084-250G | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1057 | 石墨化碳黑-氨基复合柱 | 500mg，6ml | 30支/盒 | 耗材 | 盒 | 2 |
| 1058 | 乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶 | 40um-60um | 100g | 耗材 | 瓶 | 1 |
| 1059 | 石墨化碳黑 | 40um-120um | timical-100g | 耗材 | 瓶 | 1 |
| 1060 | 陶瓷均质子 | 2cm长，1cm外径 |  | 耗材 | 盒 | 2 |
| 1061 | 微孔滤膜（有机相） | 13mm*0.22um | 津腾 | 耗材 | 盒 | 2 |
| 1062 | 甲苯中87种农药混标(适用国标:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法 A组) | 1ml，10μg/mL | 80708EN | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1063 | 甲苯中98种农药混标(适用国标:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法 B组) | 1ml，10μg/mL | 80725EN | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1064 | 甲苯中81种农药混标(适用国标:GB23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法C组) | 1ml，10μg/mL | 80669EN | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1065 | 甲苯中96种农药混标(适用国标:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法D组） | 1ml，10μg/mL | 80689EN | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1066 | 甲苯中90种农药混标(适用国标:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法E组） | 1ml，10μg/mL | 80686EN | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1067 | 甲苯中452种农药混标(适用国标:GB/23200.8-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定-气相色谱-质谱法 | 1ml，10μg/mL | 80897EN | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1068 | 乙酸乙酯:丙酮(1:1)中55种农药混标(适用标:GB23200.113-2018食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | 1ml，10μg/mL |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1069 | 甲苯中二甲戊灵 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1070 | 甲苯中腐霉利 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1071 | 甲苯中毒死蜱 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1072 | 氧乐果 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1073 | 克百威 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于甲醇 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1074 | 甲萘威 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于甲醇/GBW(E)083569 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1075 | 甲醇中10种氨基甲酸酯类农药混标(适用国标:NY/T761-2008第三部分蔬菜和水果中氨基甲酸酯类农药多残留的测定) | 货号：80791GA | 100mg/L于甲醇，1 ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1076 | 甲苯中甲拌磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1077 | 氯氟氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1078 | 甲苯中氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1079 | 阿维菌素 | 1.2mL，100ug/ml于甲醇 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1080 | 甲苯中敌敌畏 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1081 | 甲苯中灭线磷 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1082 | 乐果 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1083 | 乙酰甲胺磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1084 | 甲基异柳磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1085 | 灭多威 | 1.2mL，100ug/ml于甲醇 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1086 | 涕灭威 | 1.2mL，100ug/ml于甲醇 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1087 | 速灭威 | 1.2mL，100ug/ml于甲醇 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1088 | 久效磷 | 1.2mL，100ug/ml于甲醇 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1089 | 甲拌磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1090 | 甲苯中甲基毒死蜱 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1091 | 对硫磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082235 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1092 | 甲苯中马拉硫磷 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082236 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1093 | 水胺硫磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082283 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1094 | 氯唑磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/BW900678-100-N | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1095 | 甲苯中丙溴磷 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082293 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1096 | 甲苯中溴氰菊酯 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1097 | 甲苯中苯醚甲环唑 | 1.2mL，100ug/ml/BW900841-100-N |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1098 | 哒螨灵 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082345 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1099 | 异丙威 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082288 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1100 | 甲苯中三唑酮 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082288 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1101 | 甲苯中甲霜灵和精甲霜灵 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082398 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1102 | 甲苯中噻虫嗪 | 1.2mL，100ug/ml/BW900771-100-N |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1103 | 乙螨唑 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/90969GA | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1104 | 甲苯中倍硫磷 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082465 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1105 | 甲苯中丙环唑 | 1.2mL，100ug/ml/BW900991-100-N |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1106 | 丁硫克百威 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082567 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1107 | 三唑醇 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082340 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1108 | 甲苯中氟硅唑 | 1.2mL，100ug/ml/BW900245-100-D |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1109 | 甲苯中抗蚜威 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082339 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1110 | 狄氏剂 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082617 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1111 | 甲苯中己唑醇 | 1.2mL，100ug/ml/GBW(E)082399 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1112 | 甲醇中嘧霉胺 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1113 | 甲醇中戊唑醇 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1114 | 甲苯中联苯肼酯 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1115 | 甲苯中戊唑醇 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1116 | 甲苯中吡唑醚菌酯 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1117 | 甲醇中腈苯唑 | 1.2mL，100ug/ml |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1118 | 二嗪磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/BW900812-100-N | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1119 | 硫环磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/BW901339-100-D | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1120 | 内吸磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/91083GD | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1121 | 乙酰甲胺磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082284 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1122 | 三氯杀螨醇 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082606 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1123 | 吡蚜酮 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082387 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1124 | 茚虫威 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/BW900031-100-D | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1125 | 丙溴磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/GBW(E)082293 | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1126 | 莠去津 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/BW901009-100-A | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1127 | 内吸磷 | 1.2mL或1.0ml，100ug/ml于乙酸乙酯或其它有机溶剂/91083GD | 适用于GB23200.113气质法 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1128 | 7 种菊酯混标（NY/T761-2008） | 货号：CDAA-M-490317-HA-1ml | 100mg/L 于正已烷 ,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1129 | 高效氯氰菊酯标准溶液 | 货号：CDAA-S-413046-MA-1ml | 100mg/L 于正已烷 ,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1130 | S- 氰戊菊酯标准溶液 | 货号：CDAA-S-413022-MA-1ml | 100mg/L 于正已烷 ,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1131 | 氯氟氰菊酯标准溶液 | 货号：CDAA-S-413010-AA-1ml | 1000mg/L 于正已烷 ,1.2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1132 | 17 种有机磷农药混标 | 货号：CDAA-M-490327-AA-1ml | 100mg/L 于甲醇,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1133 | 58 种农残混标 (2020 国抽检 ) | 货号：CDAA-M-490382-TA--1ml | 100mg/L 于丙酮,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1134 | 208 种农残混标套装 A（GB 23200.113 GC-A） | 货号：CDAA-M-490117-FK-1ml | 50ppm 于乙酸乙酯，每瓶 1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1135 | 208 种农残混标套装 B（GB 23200.113 GC-B） | 货号：CDAA-M-490118-FK-1ml | 50ppm 于乙酸乙酯，每瓶 1ml | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1136 | 蔬菜、水果、食用菌提取包 | 货号：SBEQ-CA8010-B | CNW dSPE 分散固相萃取 (EN 15662 萃取管 ) | 耗材 | 套 | 1 |
| 1137 | 蔬菜、水果、食用菌浅色净化包 | 货号：SBEQ-CA8320-25 | CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662：一般果蔬 ) | 耗材 | 套 | 1 |
| 1138 | 蔬菜、水果、食用菌深色净化包 | 货号：SBEQ-CA8535-25 | CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662) | 耗材 | 套 | 1 |
| 1139 | 含色素和脂肪的果蔬净化包 | 货号：SBEQ-CA8643-25 | CNWdSPE 分散固相萃取纯化管 (AOAC2007.01：含色素和脂肪的果蔬 ) | 耗材 | 套 | 1 |
| 1140 | 谷物、油料、坚果、茶叶、香辛料提取包 | 货号：SBEQ-CA8115-B | dSPE 萃取包 (AOAC 2007.01)， 袋装缓冲盐，粉粒状硫酸镁 | 耗材 | 套 | 1 |
| 1141 | 谷物、油料、坚果净化包 | 货号：SBEQ-CA8428-25 | CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (AOAC 2007.01： 含脂肪和蜡状物的果蔬 ) | 耗材 | 套 | 1 |
| 1142 | 茶叶、香辛料净化包 | 货号：SBEQ-CA8659-25 | CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (AOAC 2007.01： 含脂肪和蜡状物的果蔬 ) | 耗材 | 套 | 1 |
| 1143 | CNWBOND GCB/NH2 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA5069 | 500mg/500mg， 6mL/30 pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 1144 | 农残级氯化钠 | 货号：CBEQ-4-103602-0500 | 500g/瓶 | 农残级 | 套 | 1 |
| 1145 | 无水乙酸钠 ,(Reag. Ph. Eur.) ACS, ≥ 99.0% | 货号：CFEQ-4-198528-0500 | 500g/瓶 | 光普级 | 套 | 1 |
| 1146 | 乙酸 | 货号：CFEQ-4-110007-00EA | 1加仑/瓶；500g/瓶 | 光普级 | 瓶 | 1 |
| 1147 | 无水硫酸镁，≥ 98.0%，for analysis，粉末状 | 货号：CFEQ-4-198525-0500 | 500g/瓶 | 光普级 | 瓶 | 1 |
| 1148 | 柠檬酸三钠盐二水化合物 ,ACS, ≥ 99.0% | 货号：CFEQ-4-198529-0500 | 500g/瓶 | 光普级 | 瓶 | 1 |
| 1149 | CNWBOND 茶叶中农残检测专用小柱 | 货号：SBEQ-CA5855 | 1g,6mL/30pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 1150 | CNWBONDNa2SO4 无水硫酸钠 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA4119 | 6g,10mL/20pcs | 耗材 | 盒 | 1 |
| 1151 | 毛细管柱接进样口用小螺母 | 货号：221-16325 |  | 耗材 | 个 | 5 |
| 1152 | 毛细管柱接检测器用大螺母 | 货号：221-32705 |  | 耗材 | 个 | 1 |
| 1153 | CD-50 气相色谱柱 | 货号：GAEQ-501244 | 30m*0.53mm*1.0um | 耗材 | 根 | 1 |
| 1154 | Pickering OPA稀释溶液 | CB910 |  | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1155 | Pickering NaOH溶液 | CB130 | 0.05mol/L | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1156 | 邻苯二甲醛 | 25g/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1157 | 巯基乙醇 | 25mL/瓶 | Sigma-M3148 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1158 | CNWBONDNH2 氨基 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA2154 | 500mg，6mL/30pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1159 | C18保护柱套装 | 货号：LBEQ-400271K | 1 个柱套 +1 个柱芯，5μm， 4.0×20mm | 耗材 | 包 | 1 |
| 1160 | 石油醚中三氯杀螨醇溶液标准物 | 货号：GBW(E)081465 | 100mg/L ,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1161 | 二氯甲烷中7种有机磷混合标准溶液 | 货号：CDTM-BWT900009-100-M | 100ug/ml,1.2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1162 | 滴滴畏 |  | 10mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1163 | CNWBONDPSAQuEChERS 专用超洁净填料（40-63um） | 货号：SBEQ-CA2401 | 100g/1pcs | 耗材 | PCS | 1 |
| 1164 | 乙醇中甲醇标准溶液 | 产品编号：GBW(E)082258a | 1000ug/ml,2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1165 | 叔戊醇标准物质 | 产品编号：CCEM500302 | 99.6%,2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1166 | CNWBONDNH2 氨基 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA2153 | 500mg，3mL/50pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1167 | 石油醚中9种有机氯农药混合溶液标准物质 | 货号：GBW(E)083157 | 100ug/ml,2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1168 | 石油醚中氯氰菊酯溶液标准物质 | 货号：GBW(E)081467 | 100ug/ml,1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1169 | CNWBONDFlorisilPRSPE 填料 (60-100目） | 货号：SBEQ-CA3701 | 100g/1pcs/ 瓶 | 耗材 | 瓶 | 1 |
| 1170 | 二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺 | 产品编号： BW901305-100-M | 100ug/ml ；1.2ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1171 | CNWBONDNa2SO4 无水硫酸钠 SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA4161 | 10g,60mL/16pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1172 | 四丁基溴化铵[离子对色谱用试剂] | 100g/瓶 |  | 耗材 | 瓶 | 1 |
| 1173 | 甲醇中富马酸二甲酯溶液 | 100ppm |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1174 | 乙醇中1,2-丙二醇 | 产品编号：BW901222-10000-C | 10000ug/ml；1.2mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1175 | 对羟基苯甲酸甲酯标准品 | 货号：CDEZ-AP-007N | 1gram/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1176 | 10-羟基-2-癸烯酸(10-HDA)标准品 | 货号：CDAA-263003-100mg | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1177 | 乳酸杆菌琼脂培养基 | 250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1178 | 乳酸杆菌肉汤培养基 | 250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1179 | 烟酸测定用培养基 | 250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1180 | 1-庚烷磺酸钠[离子对色谱用试剂] | 100g/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1181 | 烟酸(B3)纯度标准物质 | 产品编号： GBW(E)10018 | 50mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1182 | 烟酸（维生素B3） | 产品编号： A15521000ME-100 | 100 mg/L于水；1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1183 | 烟酰胺纯度标准物质 | 产品编号： GBW10038 | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1184 | 四氢呋喃 | 500ml/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1185 | 氯化锌 | 500ml/瓶 |  | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 1186 | 脂肪酶TYPE VII，≥700 unit/mg | 产品编号： CFEQ-4-150013-0005 | 5g/瓶 | 生化试剂 | 瓶 | 1 |
| 1187 | 柱后锌粉还原柱 | 产品编号： LAAA-0002-01 | 50mm*4.6mm | 耗材 | 根 | 1 |
| 1188 | 叶绿醌(维生素K1) | 产品编号： 47773 | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1189 | CNWBONDSi 硅胶 SPE 小柱 | 产品编号： SBEQ-CA1354 | 500mg,6mL/30pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1190 | 婴儿配方乳粉中维生素A、维生素D、维生素E维生素K1质控样 | 产品编号： QC-IP-704 | 40g/瓶 | 质控样 | 瓶 | 1 |
| 1191 | 维生素A(视黄醇）标准品 | ≥95% | 25mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1192 | α-生育酚标准品 | ≥95% | 50mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1193 | d-γ-生育酚标准品 | ≥95% | 10mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1194 | δ-生育酚标准品 | ≥95% | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1195 | 叔丁基甲基醚 | 2.5L/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1196 | 1,4-二氧六环 | 2.5L/瓶 |  | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1197 | 维生素B6(盐酸盐吡哆醇)标准品 | ≥98% | 250mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1198 | 盐酸吡哆醛标准品 | ≥99% | 50mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1199 | 双盐酸吡多胺标准品 | ≥99% | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1200 | 吡哆醇 Y 培养基 | BR250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1201 | 吡哆醇 Y 琼脂培养基 | BR250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1202 | 麦芽浸粉琼脂培养基 | BR250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1203 | YM 肉汤培养基 | BR250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1204 | YM 肉汤琼脂培养基 | BR250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1205 | 木瓜蛋白酶 | 货号：CFAD-P4762-25MG | 25mg/瓶 | 生化试剂 | 瓶 | 1 |
| 1206 | 高峰氏淀粉酶 | 货号：CFEQ-4-150012-0025 | 25g/瓶 | 生化试剂 | 瓶 | 1 |
| 1207 | 维生素B2标准品 | 产品编号：CCFD200001 | 250mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1208 | 五氧化二磷 |  | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1209 | 维生素B1盐酸盐标准品 |  | 1g/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1210 | 泛酸测定用培养液 | 250ml |  |  | 盒 | 1 |
| 1211 | 磷酸二氢钾 |  | 250g/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1212 | D-泛酸钙/维生素B5 标准品 | 产品编号：CDEZ-VIT-008N | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1213 | 氢氧化钡 |  | 50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1214 | 乙酸甲酯 |  | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1215 | 雷纳克铵盐 |  | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1216 | 胆碱酒石酸氢盐标准品 |  | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1217 | 层析柱 | 长约10cm、内径1cm的带50mL杯口的玻璃柱 |  | 耗材 | 根 | 2 |
| 1218 | 肌醇测定用培养液 | 250g |  |  | 盒 | 1 |
| 1219 | 三甲基氯硅烷 |  | 500mL/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 1220 | 六甲基二硅胺烷 |  | 100g/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1221 | N,N-二甲基甲酰胺 |  | 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1222 | 肌醇标准品 |  | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1223 | 偏磷酸 |  | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1224 | 邻苯二甲醛 |  | 25g/瓶 | 用于液相色谱标记 | 瓶 | 1 |
| 1225 | 聚氧乙烯月桂酸醚 |  | 25ml/瓶 | BR | 瓶 | 1 |
| 1226 | 牛磺酸标准品 | 99.90% | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1227 | 甲胺盐酸盐 |  | 25g/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1228 | 丹磺酰氯，>98.0%(HPLC)(T) | 货号：CFFC-D0656-5G | 5g/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1229 | 甲基叔丁基醚 |  | 2.5L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 1 |
| 1230 | 2,6-二叔丁基对甲酚 |  | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1231 | CNWBONDSi 硅胶 SPE 填料 | 产品编号：SBEQ-CA1301 | 100g/1pcs(40-63um) | 耗材 | 包 | 1 |
| 1232 | CNWBONDCelite545 大孔硅藻土 SPE填料 | 产品编号：SBEQ-CA4001 | 100g/1pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1233 | CNWBONDHC-C18SPE 小柱 | 产品编号：SBEQ-CA0879 | 60mg,3mL/50pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1234 | CNWBONDFlorisilPRSPE 小柱 | 产品编号：SBEQ-CA3755 | 1g，6mL/30pcs， 60-100 目 | 耗材 | 包 | 1 |
| 1235 | CNWBONDFlorisilPRSPE 小柱 | 产品编号：SBEQ-CA3754 | 500mg，6mL/30pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1236 | 毒死蜱-D10同位素标准品（氘代毒死蜱） | 产品编号：CCPD101599 | 10 mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1237 | 阿维菌素 | 1.2mL或1.0mL，100ug/ml于丙酮 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1238 | 二甲戊灵 | 1.2mL或1.0mL，100ug/ml于丙酮 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1239 | 霜霉威 | 1.2mL或1.0mL，100ug/ml于丙酮 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1240 | 霜霉威盐酸盐 | 1.2mL或1.0mL，100ug/ml于丙酮 |  | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1241 | 丙酮中苯醚甲环唑溶液标准物质 |  | 1000 mg/L于水；1mL/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1242 | CD-35MS 气相毛细管色谱柱 | 产品编号：SBEQ-CA0879 | 30m*0.25mm*0.25um | 耗材 | 根 | 1 |
| 1243 | 氯化铵 |  | 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 1244 | 十水四硼酸钠 |  | 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 1 |
| 1245 | CNWBONDAlumina-N 中性氧化铝 SPE | 产品编号：SBEQ-CA1849 | 1g,3mL/50pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1246 | CNWBONDAlumina-A 酸性氧化铝 SPE | 产品编号：SBEQ-CA1749 | 1g,3mL/50pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1247 | 柱后氧化柱 (3:1) | 产品编号：LAAA-3546-01 | 35*4.6mm（需适配岛津液相LC-16） | 耗材 | 根 | 1 |
| 1248 | 二甘醇（一缩二乙二醇） |  | 25mL/瓶 | 色固 | 瓶 | 1 |
| 1249 | 二氧化铅 |  | 100g/瓶 | ACS | 瓶 | 1 |
| 1250 | 对甲苯磺酸 |  | 500g/瓶 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 1251 | 鱼肉粉中孔雀石绿分析质控样品 | 产品编号：MRM0055（可按需定制） | 10g/瓶 | 质控 | 瓶 | 1 |
| 1252 | 乙腈中4种孔雀石绿与结晶紫混标溶液 | 产品编号：1ST9222-100A | 100ppm ;1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1253 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准样品 | 产品编号： SB05-284-2012 | 100μɡ/ml;1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1254 | 孔雀石绿纯度标准物质 | 产品编号： GBW06418 | 99.8%;100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1255 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液 | 产品编号： 1ST7301-100A | 100μɡ/ml;1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1256 | CNWPoly-Sery 四环素检测专用 SPE 小柱 | 货号： SBEQ-CA6980 | 60mg,3mL/50pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1257 | 鸡肉粉中四环素分析质控样品 | 产品编号： MRM0095（可按需定制） | 10g/瓶 | 质控 | 瓶 | 1 |
| 1258 | 四环素标准物质 |  | 200mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1259 | 土霉素标准物质 |  | 200mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1260 | 金霉素标准物质 |  | 25mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1261 | 多西环素（强力霉素）标准物质 | 85.20% | 100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1262 | CNW Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 货号：SBEQ-CA6679 | 60mg， 3mL/100 pcs | 耗材 | 包 | 1 |
| 1263 | 三氟乙酸 |  | 100mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |
| 1264 | 甲醇中4种对羟基苯甲酸酯类混标 | 产品编号：80699JA | 1000μɡ/ml;1ml/支 | 标准物质 | 支 | 1 |
| 1265 | 对羟基苯甲酸甲酯标准品 | ≥99.8% | 500mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1266 | 对羟基苯甲酸乙酯标准品 | 货号：71208 | 99.9%；250mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1267 | 对羟基苯甲酸丙酯标准品 | 货号：70611 | 99.2%；100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1268 | 对羟基苯甲酸丁酯标准品 | 货号：71094 | 100%；100mg/瓶 | 标准物质 | 瓶 | 1 |
| 1269 | (5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷弱极性石英毛细管柱 | 货号；19091J-413 HP-5 30m*0.32mm*0.25um |  | 耗材 | 根 | 1 |
| 1270 | 邻硝基酚 β -D 半乳糖苷( ONPG )培养基 | 250g |  |  | 瓶 | 1 |
| 1271 | 半固体琼脂培养基 | 250g |  |  | 瓶 | 1 |
| 1272 | 丙二酸钠培养基 | 250g |  |  | 瓶 | 1 |
| 1273 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶 12瓶/盒 |  |  | 盒 | 1 |
| 1274 | 系统管路 | 和北京海光AFS-2100原子荧光分光光度计配套 |  |  | 套 | 1 |
| 1275 | 泵管 | 和北京海光AFS-2100原子荧光分光光度计配套 |  |  | 套 | 1 |
| 1276 | 进样针 | 和北京海光AFS-2100原子荧光分光光度计配套 | 1盒5根 |  | 盒 | 1 |
| 1277 | 4*6硅胶软管 | 和北京海光AFS-2100原子荧光分光光度计配套 |  |  | 米 | 1 |
| 1278 | 泵头 | 和北京海光AFS-2100原子荧光分光光度计配套 |  |  | 个 | 1 |
| 1279 | 铝粉 | 100目-200目 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 1 |

## 概述及简介

无

## 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》等及国家规定的规范及标准等。

## 技术要求

1. 行业标准：所提供的货物是符合国家有关质量标准及规范。

2. 验收标准：采购人严格按照采购文件的要求对货物进行验收。

3. 投标人所投产品须为全新，未开封且包装完整的产品。

4. 包装：除合同另有规定外，供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，招标人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料均应齐全。

5. 招标文件中列出的关于试剂耗材的各项技术参数和功能要求，如供应商在投标文件对试剂耗材采购项目参数未能明确，评标委员会将认为供应商对招标文件的要求不响应。

6. 投标人必须对产品的技术资料、参数等做出说明。

7. 应列出技术、售后服务内容。

8. 应对质保期内容、时间作出承诺。

9. 质保期内提供免费 7*24 电话支持服务。

- 五、合同草案

- 供货期：一年（分批次供货，每批次供货时间3-5个工作日，具体供货批次在采购合同中约定）；

2、供货地点：采购人指定地点；

3、质保期：1年（有特殊要求按实际情况提供质保），供应商须提供售后服务承诺函；

4、付款方式：货到验收合格后，按发票金额支付货款。

注：标准物质按采购清单日期供货，必须是采购日期近期生产的。

附件2：

供应商报名表

项目名称：                   项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |  |
| 联系人邮箱 |  |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 | 1.财务状况报告：供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。 - 依法缴纳税收：供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 - 社会保障资金：供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据； 递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 格式如下： 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 采购人和采购代理机构： 我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 1、我方因违法经营被追究过刑事责任； 2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。 随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。 特此声明！ 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 | 未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
|  | 7.特定条件：供应商须具备《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（二类、三类） | 由供应商提供证明材料 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |  |

- 注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。