阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131-2020CG-062

项目名称：阳新县“雪亮工程”建设项目

招标内容：详见招标文件

阳新县政府采购中心

二O二O年七月

目   录

第一章 投标邀请书	5

第二章 投标人须知	7

投标须知前附表	7

一、 说  明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件	10

四、 开标与评标	14

五、 投标人信用信息及查询	16

六、 中标与合同	16

七、 采购信息公告	17

八、 质疑及提交	18

九、 相关条文解读	19

十、 其他注意事项	19

十一、 适用法律	19

十二、 招标文件的解释权	19

第三章 项目技术、服务及商务要求	20

一、采购清单	20

（一）前端体系（监控点位见附件）	20

（二）监控中心	21

（三）基础支撑体系	21

（四）公共安全视频图像信息共享体系	22

（五）智能感知体系	22

（六）安全管理体系	23

（七）运维管理体系	24

（八）网络、电力、运维	24

二、项目概述及建设内容	26

一）项目概述	26

二）建设内容	26

三、国家相关行政主管部门颁布的标准、规范	31

四、技术、服务要求	32

（一）技术要求	32

（二）项目服务要求	69

五、商务要求	80

第四章 资格审查方法及标准	88

一、 资格审查方法	88

二、 资格审查标准	88

第五章 评标方法、程序及标准	91

一、 评标方法	91

二、 评标程序及标准	91

三、 评审因素及评分标准	94

第六章 合同书格式（参考）	99

第七章 投标文件格式（参考）	101

第一部分 资格证明文件	101

资格证明文件组成	102

附：无重大违法记录声明函格式	105

第二部分 商务文件	106

商务文件组成	107

第三部分 技术、服务文件	108

技术、服务文件组成	109

附件一： 投标书	110

附件二： 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）	111

附件三： 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）	112

附件四： 中小企业划型标准	113

附件五： 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）	114

附件六： 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）	115

附件七： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准	116

附件八： 开标一览表	117

附件九： 投标报价明细表	118

附件十： 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	119

附件十一： 投标货物（工程或服务）清单	120

附件十二： 交纳投标保证金的银行凭证	121

附件十三： 法定代表人授权书	122

附件十四： 投标人的资格声明	123

附件十五： 项目负责人、技术负责人简历表	124

附件十六： 项目班子成员情况表	125

附件十七： 投标人类似项目业绩表	126

附件十八： 符合性审查对照表	127

附件十九： 商务要求响应、偏离说明表	128

附件二十： 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	129

附件二十一： 商务评议对照表	130

附件二十二： 技术、服务要求响应、偏离说明表	131

附件二十三： 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	132

附件二十四： 技术、服务评议对照表	133

# 投标邀请书

依据阳财采计备[2020]A17号备案表的要求，阳新县政府采购中心就阳新县“雪亮工程”建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号：131-2020CG-062

- 二、项目名称：阳新县“雪亮工程”建设项目

三、招标内容：详见招标文件第三章中的“采购清单”

四、采购预算：人民币77,337,111.17元，其中包含项目暂列金390万元（暂列金是不可竞争费用，需要列入总报价，无须详细报价）。

五、资金来源：财政资金

六、政府集中采购项目：是

七、投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 具有国家相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《广播电视节目传送业务经营许可证》（其中之一即可）的企业；

- 本项目允许经省级公司授权的分公司参与投标；

- 应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目不接受联合体形式的投标。

八、政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

九、招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2020年7月9日至2020年7月16日18时00分前点击项目招标公告中的链接下载招标文件，并在投标截止时间前递交投标文件。

十、投标信息：

投标文件递交截止时间：2020年8月5日9时00分（提前半小时开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县政府采购中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

十一、开标信息：

开标时间：2020年8月5日9时00分

开标地点：阳新县政府采购中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

十二、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

十三、质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向阳新县政府采购中心提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料。

十四、联系方式：

集中采购机构：阳新县政府采购中心

联系人：孙章佳

联系电话：0714-7319783

地址：阳新大道熊家垴安置小区东侧

采 购 人：阳新县公安局

联 系 人：潘志军

联系电话：13995952882

地址：阳新大道一号

阳新县政府采购中心

2020年7月9日

# 投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2020CG-062 |
|  | 项目名称 | 阳新县“雪亮工程”建设项目 |
|  | 项目属性 | 服务 |
|  | 采购人 | 阳新县公安 |
|  | 投标保证金 | 不收取。 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标文件封装及递交 | 详见本章第20和21条相关规定 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 |
|  | 实物样品 | 不提交 |
|  | 现场考察 | 不组织 |
|  | 中标后分包 | 不允许 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

## 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县财政局。

- “集中采购机构”是指：阳新县政府采购中心。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：计算机网络系统工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 根据《政府采购法》和有关规定，集中采购机构不向中标人收取中标服务费。

## 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向集中采购机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向集中采购机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，集中采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 集中采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 集中采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，集中采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面（或邮件）形式向集中采购机构确认收悉。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

## 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成），如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

- 联合体投标

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 如采购人组织项目资格预审的，集中采购机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件, 上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包上标明各部分名称，每个封包内应包括正本1份、副本4份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 未按要求密封、标记或存在错误，集中采购机构对其误投或提前启封概不负责。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至集中采购机构规定的投标地点。

- 集中采购机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 集中采购机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 开标与评标

- 开标

- 集中采购机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由集中采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 集中采购机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，集中采购机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，集中采购机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

## 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，集中采购机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 集中采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 集中采购机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向阳新县政府采购中心提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，集中采购机构不予受理。

## 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

## 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 适用法律

- 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

## 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

# 项目技术、服务及商务要求

## 一、采购清单

根据项目的建设内容划分，本期项目分为硬件设备类（含定向采购软件）及定制开发类两个部分；

### （一）前端体系（监控点位见附件）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万人脸抓拍机 | 台 | 350 |
| 2 | 400万机非人一体机 | 台 | 350 |
| 3 | 200万星光枪机 | 台 | 753 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 1453 |
| 5 | 摄像机电源 | 个 | 753 |
| 6 | 200W星光球机 | 台 | 534 |
| 7 | 球机支架 | 个 | 534 |
| 8 | 高点监控(低空) | 台 | 9 |
| 9 | 高点监控(高空) | 套 | 2 |
| 10 | 300W卡口抓拍单元 | 套 | 10 |
| 11 | 900W卡口抓拍单元 | 套 | 18 |
| 12 | 终端服务器 | 套 | 15 |
| 13 | 测速雷达 | 套 | 12 |
| 14 | 室外设备箱 | 套 | 1832 |
| 15 | 三合一防雷模块 | 套 | 1832 |
| 16 | 电子围栏（多网合一热点采集设备） | 套 | 5 |
| 17 | LED环境补光灯 | 个 | 983 |
| 18 | 三合一环保爆闪灯 | 台 | 46 |
| 19 | 入户电源线 | m | 34050 |
| 20 | 入户电源线 | m | 252150 |
| 21 | 治安监控立杆及施工配套 | 套 | 1298 |
| 22 | 治安卡口立杆及施工配套 | 套 | 17 |
| 23 | 利旧杆加支臂施工配套 | 套 | 433 |
| 24 | 墙壁加支架施工配套 | 套 | 84 |
| 25 | 手孔 | 套 | 250 |
| 26 | 保护地线 | 批 | 1 |
| 27 | 辅材（管材、扎带、网线等） | 套 | 1908 |

### （二）监控中心

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村级监控中心 |  |  |  |
| 1 | 21吋液晶显示器 | 台 | 336 |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 336 |
| 4 | 监控级硬盘 | 台 | 672 |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 336 |
| 6 | 机柜 | 台 | 336 |
| 7 | 小计 |  |  |
| 镇级监控中心 |  |  |  |
| 1 | 55寸大屏 | 台 | 56 |
| 2 | 支架 | 套 | 14 |
| 3 | 电脑 | 个 | 28 |
| 4 | 解码器 | 台 | 14 |
| 5 | 高清线缆及辅材 | 套 | 56 |
| 6 | 接入交换机 | 套 | 14 |
| 8 | 二联操作台 | 套 | 14 |
| 9 | 小计 |  |  |
| 综治中心 |  |  |  |
| 1 | 电脑（含线键盘和鼠标） | 套 | 20 |

### （三）基础支撑体系

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、交换机 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机1 | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机2 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆接入交换机 | 台 | 6 |
| 4 | 万兆接入交换机 | 台 | 6 |
| 5 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 二、服务器 |  |  |  |
| 1 | 云平台管理服务器 | 台 | 5 |
| 2 | 解析平台服务器 | 台 | 8 |
| 3 | 应用服务器 | 台 | 14 |
| 4 | 以图搜图服务器 | 台 | 2 |
| 5 | GPU服务器 | 台 | 2 |
| 6 | 大数据服务器 | 台 | 12 |
| 三、存储 |  |  |  |
| 1 | SAN存储1 | 套 | 1 |
| 2 | SAN存储2 | 套 | 1 |
| 3 | 云存储系统(视频专网存储) | TB | 4000 |
| 4 | 云存储系统（公安网存储） | TB | 476 |
| 5 | 解析中心存储(过程图片) | TB | 320 |
| 6 | 云存储汇聚 | 台 | 4 |
|  | 接入交换机 |  |  |

### （四）公共安全视频图像信息共享体系

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1软件 |  |  |  |
| 1 | 软件平台(2000路) | 套 | 1 |
| 2 | 软件平台(3000路) | 套 | 1 |
| 2硬件 |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | 台 | 10 |
| 2 | 4T硬盘 | 块 | 188 |
| 3 | 交通管理服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 异构服务器 | 台 | 2 |
| 5 | 交通管理模块 | 台 | 1 |
| 6 | 应用服务器 | 台 | 10 |
| 7 | 管理服务器 | 台 | 2 |
| 8 | 数据库服务器1 | 台 | 2 |
| 9 | 接入网关 | 台 | 275 |
| 10 | 设备国标接入网关 | 台 | 2 |
| 11 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 12 | 机房交换机 | 台 | 1 |
| 13 | 中心管理服务器 | 台 | 1 |
| 14 | 接入转发服务器 | 台 | 3 |
| 15 | 云存储管理服务器 | 台 | 2 |
| 16 | 数据库服务器2 | 台 | 2 |
| 17 | 对接网关服务器 | 台 | 2 |

### （五）智能感知体系

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台软件 | CPU数 | 42 |
| 2 | 物联汇聚平台 | 套 | 1 |
| 3 | 解析中心软件 | 套 | 1 |
| 4 | 视频结构化算法 | 路 | 100 |
| 5 | 车辆大数据 | 路 | 150 |
| 6 | 人脸大数据 | 路 | 200 |
| 7 | 视图库 | 套 | 1 |
| 8 | 大数据平台软件1 | 套 | 1套（含6个节点授权） |
| 9 | 大数据平台软件2 | 套 | 1套（含6个节点授权） |
| 10 | 算法与应用对接集成实施服务 | 套 | 1 |
| 11 | 虚拟化软件 | CPU数 | 10 |
| 12 | 多维实战应用平台软件 | 套 | 1 |
| 13 | 多维实战应用平台服务器 | 套 | 1 |

### （六）安全管理体系

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、电子政务外网与视频专网视频资源链路(双向万兆) |  |  |  |
| 1 | 前置安全视频交换系统专用安全设备 | 台 | 2 |
| 2 | MTP安全视频交换系统前置软件 | 套 | 2 |
| 3 | 后置安全视频交换系统专用安全设备 | 台 | 2 |
| 4 | MTP安全视频交换系统后置软件 | 套 | 2 |
| 5 | 视频隔离传输系统 | 台 | 2 |
| 6 | 集控系统探针组件 | 套 | 2 |
| 7 | 入侵防御系统 | 台 | 2 |
| 8 | 防火墙 | 台 | 2 |
| 9 | 前置交换机 | 台 | 2 |
| 2、公安信息网与视频专网数据边界（千兆） |  |  |  |
| 1 | 安全视频接入系统 | 套 | 1 |
| 2 | 数据隔离传输系统 | 台 | 1 |
| 3 | 集控系统探针组件 | 套 | 1 |
| 4 | 前置交换机 | 台 | 1 |
| 二、前端准入区 |  |  |  |
| 1 | 前端准入控制 | 套 | 1 |
| 三、数据服务区 |  |  |  |
| 1 | 数据库审计 | 套 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 3 | 入侵防御 | 台 | 1 |
| 四、核心交换区 |  |  |  |
| 1 | 入侵检测 | 套 | 1 |
| 五、安全管理区 |  |  |  |
| 1 | 运维堡垒机 | 套 | 1 |

### （七）运维管理体系

| 序号 | 软件模块 | 子模块 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频专网授权数 | 授权数 | 5000 |
| 2 | 资源配置管理 | 配置建模 | 1 |
| 3 |  | 配置采集 | 1 |
| 4 |  | 配置维护 | 1 |
| 5 |  | 配置应用 | 1 |
| 6 | 一机一档 | “一机一档”管理 | 1 |
| 7 | 集中监控管理 | 网络资源监控 | 1 |
| 8 |  | 应用资源监控 | 1 |
| 9 |  |  | 1 |
| 10 |  |  | 1 |
| 11 |  |  | 1 |
| 12 |  |  | 1 |
| 13 |  | 视频资源监控 | 1 |
| 14 |  |  | 1 |
| 15 |  | 集中告警管理 | 1 |
| 16 | 运维流程管理 | 工单管理 | 1 |
| 17 |  | 流程模型 | 1 |
| 18 | 运维分析与展示 | 可视化展示 | 1 |
| 19 |  | 运维统计分析 | 1 |
| 20 | 运维管理门户 | 统一访问门户 | 1 |
| 21 |  | 系统自管理 | 1 |
| 22 | 运维级联对接管理 | 与上级单位无缝对接 | 1 |

### （八）网络、电力、运维

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 前端治安监控枪机摄像头电费 | 个/年 | 1481 | 5 |
|  |  | 前端治安监控球机摄像头电费 | 个/年 | 534 | 5 |
|  |  | 前端治安监控高、低空瞭远摄像头电费 | 个/年 | 11 | 5 |
|  |  | 前端治安监控补光灯电费 | 个/年 | 983 | 5 |
|  |  | 前端卡口监控爆闪灯电费 | 个/年 | 28 | 5 |
|  |  | 前端卡口监控终端服务器电费 | 个/年 | 15 | 5 |
| 2 | 前端监控点人工维护费 | 前端监控点人工维护费 | 点/年 | 1832 | 5 |
| 3 | 网络租赁及维护 | 前端接入，每处点位不低于100M带宽 | 条 | 1832 | 5 |
|  |  | 乡镇派出所 | 条 | 14 | 5 |
| 4 | 平台运营维护费 | 包含整体运维管理、网络、计算与存储、软件、安全等 | 人/年 | 3 | 5 |
| 5 | 外场运行维护 | 包括外场设备的巡检和日常维护等工作 | 人/年 | 20 | 5 |

## 二、项目概述及建设内容

### 一）项目概述

阳新县公安局贯彻落实中央九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高科【2015】996号）和省厅《湖北省“一场三站”等重点部位立体化社会治安防控体系信息化建设技术指导意见》，结合阳新公安视频监控实际，推动阳新公安“雪亮工程”建设。到2020年基本实现‘全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控’的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效”的目标。

### 二）建设内容

- 前端感知系统建设

1、建设重点部位采集

本期建设内容：

- 本期在336个行政村及管理区安装摄像头1693个及其它前端设备，对原阳新平安城市三期监控进行补点及改造安装摄像头300个，新建治安卡口15处，总计安装摄像头2026个（其中人脸识别枪机350个，机非人一体机350个，高清枪机753个，高清球机534个，车辆卡口摄像头28个，高空瞭望11个）。

- 在1908处监控点位（新建1832处及利旧76处）中选址5处，复挂电子围栏设备5套，利用本期监控点位的网络传输系统接入视频专网物联汇聚平台

2、建设社会资源采集

建设社会资源汇聚平台及综治视频共享平台，接入5000路社会资源（包括2000路宾馆及网吧视频接入和3000路党政事业单位视频接入）提高公安机关发现、控制、制止、打击各类违法犯罪行为的能力，提升社会治安整体防范水平，将这些资源进行初步的整理和清洗，通过视频专网为社会资源建设的视频和数据边界，将采集的数据推送至视频专网的共享平台。

- 监控中心

建设县-乡镇-村三级监控中心，县级监控中心依托县公安局新建的指挥平台，镇级监控中心包含14个派出所监控中心的建设和20个乡镇综治中心的建设，村级监控中心336个的建设，设在村委会。各级监控中心部署网络设备、显示设备、控制设备，实现视频的查询调阅应用。

- 基础支撑系统建设

1、传输网络

新建设一张覆盖全县的多维信息传输专网，并通过安全边界实现与公安信息专网、电子政务外网、阳新县各个视频局域网、互联网、运营商通信网络的充分融合。

2、数据中心网络建设

在阳新公安新大楼机房搭建数据中心网络，在视频专网部署核心交换机2台用于视频专网核心交换机；接入交换机（万兆）4台，其中2台用于云平台业务接入，2台用于大数据平台业务接入；接入交换机（千兆）3台，其中1台用于云平台管理接入，1台用于大数据平台管理接入，剩余一台用于设备的带外管理口。

在公安信息网部署接入交换机（万兆）2台，其中1台用于虚拟化平台业务接入，1台用于大数据平台业务接入、接入交换机（千兆）3台，其中2台用于虚拟化平台管理和大数据平台管理接入，剩余一台用于设备的带外管理口。

在电子政务外网部署核心交换机1台用于电子政务外网核心交换，接入已建设的运营商网络；汇聚交换机1台，用于党政军重点单位的接入。在互联网部署一台交换机用于社会资源的接入，可以利旧原有视频专网核心交换机华为S9306。

3、基础支撑平台建设

在阳新公安新大楼机房搭建基础支撑平台，在视频专网侧部署智能感知云平台架构，在公安信息网侧部署智能感知虚拟化平台。

1）视频专网云资源平台建设

平台硬件：本期项目在视频专网建设一套云资源平台，平台配置云平台管理服务器、解析平台服务器、应用服务器、以图搜图服务器、GPU服务器、大数据服务；平台配置1套共享存储存放特征值的结构化数据；平台配置1套分布式云存储，同时配置2台云存储交换机。

平台软件：本期项目在视频专网部署大数据软件（6个授权节点）、42个虚拟化授权。

2）公安信息网云平台建设

平台硬件：本期项目在公安信息网建设一套虚拟化平台，平台配置应用服务器、大数据服务器；平台配置1套共享存储存放特征值的结构化数据；平台配置1套分布式云存储，同时配置2台云存储交换机。

平台软件：本期项目在视频专网部署大数据软件（6个授权节点）、10个虚拟化授权。

本期新增所有服务器、存储、交换机均统一放置在阳新公安新大楼机房。

- 公共安全视频图像信息共享体系建设

建设内容主要包括以下：

1.公安视频专网共享平台

本期将原互信互通视频专网视频共享平台升级改造，改造后视频专网视频共享平台软件由省厅统一下发部署，利旧8台服务器，配置2台中心管理服务器，3台接入转发服务器，2台数据库服务器，2台云存储管理服务器，2台对接网关服务器。视频共享平台需具备横向与物联汇聚平台对接的能力；纵向需具备与省厅视频共享平台对接的能力。

本期将原海康视频专网共享平台升级为物联汇聚平台，按照1.2万路点位接入（本级接入新建2026路治安监控，以及已建的784路治安监控；级联社会资源汇聚平台2000路、乡镇自建点位1004路、反恐重点单位1200路、电子政务外网3000路视频点位，共计7204路；级联接入卡口路数640个；实际接入路数为10654路，预留1346路接入性能）。视频共享平台需具备横向与综治视频共享平台、社会资源汇聚平台对接的能力；纵向需具备与黄石市视频共享平台对接的能力。

本期物联汇聚平台采用分布式云存储系统，可用存储容量不少于4000TB。此次新建的云存储和原平安城市视频存储，在不中断业务的情况下完成与本期视频专网视频共享平台的对接工作，视频专网视频共享平台及视频存储均部署在阳新新大楼机房。

2 卡口平台改造

本期新增治安卡口15处（28个卡口抓拍单元），测速雷达12套（此数量为前期勘察的设计数量，在实施过程中根据实际情况作动态调整）以及原有卡口640路接入物联汇聚平台。

本期卡口平台改造后，通过模块形式接入物联汇聚平台。卡口模块通过授权方式供交警使用。本期卡口平台改造需部署2台异构服务器，4台交通流媒体服务器，1台交通管理服务器，1套交通管理模块。

3. 综治视频共享平台

本期依托电子政务外网新建阳新县综治视频共享平台，将阳新县各重点党政军及企事业单位的监控摄像头，按统一规范要求接入本期建设的综治视频共享平台，实现3000路重点单位的监控资源的接入。综治视频共享平台通过专线和视频专网物联汇聚平台对接，通过安全边界实现各平台之间的互联互通。

4 社会资源汇聚平台

新建阳新县社会资源汇聚平台，将阳新县网吧、宾馆等互联网监控摄像头，按统一规范要求接入本期建设的社会资源汇聚平台，实现约2000路社会资源的监控资源的接入。社会资源汇聚平台通过专线和视频专网物联汇聚平台对接，通过安全边界实现各平台之间的互联互通。

- 智能感知体系建设

根据阳新县局实战需求，运用云计算、大数据、机器学习等新技术，开发建设数据整合、存储、管理、安全、分析挖掘、智能感知应用等功能于一体的智能感知云服务平台。

- 物联汇聚平台

本期将视频专网共享平台升级为物联汇聚平台，汇聚与人相关联的视频信息、车辆信息、事件信息、人脸信息、人体人群信息、物品信息，以及采集、处理、标准化处理、分发转发等处理的各类识别、定位信息，构建视频大数据平台数据来源的基础。

物联汇聚平台软件由省厅下发，作为视频专网一级平台，用于汇聚前端多维感知的数据：包括视频监控探头数据、人像卡口数据、车辆卡口数据、电子围栏数据等。

- 视频图像解析中心

本期视频专网图像解析中心，按满足100路实时视频结构化解析、150路车辆解析、200路人脸解析的能力规模建设。解析中心会将物联汇聚平台转发过来的原始视频和图片进行结构化分析处理，并将分析处理后的数据传给视图库；

本期公安信息网不部署解析中心。

- 大数据服务支撑平台

大数据服务支撑平台通过服务化的方式，实现接入、汇集前端各类设备采集的数据以及视频图像结构化之后的数据，包括卡口车辆、人脸通行、视频结构化解析、车辆二次解析等结构化数据以及手机/wifi等多种来源数据，形成基础资源库。

- 视频图像信息数据库（简称视图库）

提供视图数据的分类存储和管理功能。将获取的多维度数据、前端智能感知摄像机的结构化数据、解析中心完成的结构化数据信息进行关联和存储。

视频专网视图库会将解析中心传过来的数据并进行标准化处理，形成专题库、主题库等，为应用系统提供数据资源，同时视图库会将县局数据同步给市局；公安信息网中的视图库接收视频专网视图库同步过来的数据并进行统一的标准化处理，形成专题库、主题库等，为应用系统提供数据资源。

- 多维实战应用平台

多维实战应用平台在对现有视频共享平台、卡口系统和其它相关视频信息接入的基础上，实现对实时视频图像中人像的抓拍和比对布控，实现对实时视频、录像视频及其它类离线视频的结构化分析，实现对卡口车辆图片的二次识别，实现人脸、车辆及多维采集设备的收集并对人脸进行特征分析和比对布控、车辆图像进行二次识别。并通过以上所收集到非结构化数据和平台所生成的结构化的数据，构建出视频专网的视图基础数据。

- 安全管理体系建设

本期安全管理体系的建设立足于社会面视频资源接入以及电子政务外网与视频专网之间的资源整合需求，结合视频专网整体安全保障工作要求，建立涵盖边界安全及视频专网的防护体系，建设内容如下：

- 横向边界接入安全防护：根据视频专网与外部网络视频图像及数据整合的需求，在边界接入区，建立视频专网到公安信息网、电子政务外网、互联网的横向边界接入平台，运用边界安全核查及感知机制，实现对边界接入安全配置的检查，发现并阻断违规边界接入。

- 前端准入安全防护：实现视频监控信号的产生物（安装于监控现场的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制的前端设备）的安全管理

- 核心交换区安全防护：核心交换区配置入侵检测系统，对骨干网流量进行分析，发现全网各类入侵威胁情况。入侵检测系统与各区域防火墙等设备对威胁流量进行联动阻断。

- 安全集中管理：在安全管理区域部署运维堡垒机。实现对平台网络设备、服务器、应用系统的统一安全审计。

- 运维管理体系建设

建设覆盖阳新县公安局视频专网的统一运维管理系统，支持对全县5000路前端点位及其配套设施的监控及运维管理能力，实现对网络设备、服务器、数据库、中间件、虚拟化以及前端摄像头、智能感知设备等集中监控管理。对资源实现统一的配置管理、监控管理、流程管理、运维分析展示与运维管理门户等功能。

## 三、国家相关行政主管部门颁布的标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

#### 1. 相关规范及指导文件

1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2)《中华人民共和国反恐怖主义法》

3)《中华人民共和国网络安全法》

4)《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发【2014】69 号）

5)《关于推进社会治安综合治理信息化建设的若干意见中综办》【2014】27 号）

6)《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改办高技【2015】996 号）

7)《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020）的通知》（发改办高技【2015】2056 号）

8)《关于公共安全视频监控建设联网应用项目示范和重点支持项目管理办法》（中综办【2017】3 号）

9)《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

10)《湖北省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2016-2020 年）》（鄂综治委【2016】19 号）

11)《湖北省公安机关视频图像信息使用管理暂行规定》

12)《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》（湖北省政府令第 361 号）

#### 2. 相关技术标准及规范

1)《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

2)《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）

3)《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

4)《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T 31000-2015）；

5)《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

6)《信息技术设备的安全》（GB4943-2011）

7)《安全防范项目技术标准》（GB50348-2018）

8)《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）

9)《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

10)《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

11)《电气装置安装项目接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

12)《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）

13)《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

14)《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2017）

15)《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）

16)《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）

17)《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA36-2014）

18)《IP网络技术要求-网络性能参数与指标》（YD/T1171-2015）

19)《公共安全视频图像信息采集规范》（20131103-Q-312）

20)《湖北省公安厅卡口系统联网与整合平台联网规范》

21)《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》

22)《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB17859）

23)《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）

24)《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

## 四、技术、服务要求

### （一）技术要求

#### 1. 总体技术要求

投标人应在全面详细了解采购人对系统方案的整体要求的情况下，提出系统解决方案。投标人提供解决方案可以对技术规范中的功能进行优化，但必须满足本规范书描述的网络结构和项目范围，并能保障系统功能的实现。投标人应根据所建议的解决方案提出详细的软、硬件设备配置要求。

  - 前端体系建设要求

投标人应提供合理的前端建设方案，采用国产自主产权的前端监控设备，并满足本期项目建设前端智能化率的要求。在前端改造部分，应考虑改造前端设备相关配套设施的利旧。前端监控杆件及配套设施建设应满足建设规范要求，确保前端点位建设的顺利设施。

前端根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。在广场、十字路口、人口密集区等监控范围较大的场所宜采用6m或8m高的杆。横臂的长度不小于80cm，以减少死角范围。人行道宜采用4m高的杆。立杆、横臂的规格以采购人参与审核的深化设计建设方案为准，前端监控杆件及配套设施建设应满足相关建设规范及要求，确保前端点位的建设的顺利实施。中标人应根据采购人的需求对立杆、横臂进行适当调整。

本期建设项目建设时间周期短任务重，投标人根据前端点位清单（见附件）编制相关图纸，含建设点位分布图、光缆布放示意图、传输网络的示意图、立杆基础施工工艺图、设备箱摆放示意图。

  - 监控中心建设要求

投标人需提供成熟可行的监控中心建设技术方案，建设县-乡镇-村三级监控中心，县级监控中心依托县公安局新建的指挥平台，镇级监控中心包含14个派出所监控中心的建设和20个乡镇综治中心的建设，村级监控中心336个的建设。各级监控中心部署网络设备、显示设备、控制设备，实现视频的查询调阅应用。并对监控中心建设最终交付结果负责

  - 基础支撑体系总体要求

网络总体要求

投标人需提供成熟可行的整体网络建设技术方案，并考虑在不中断业务的情况下保证各级网络的安全、稳定和质量。前端采集设备接入网络主要采用租用方式，由运营商提供光纤资源和网络传输设备；汇聚层至核心层、核心层至视频专网视频共享平台及存储的网络采用主、备链路传输，主、备传输链路需具备不同的物理双路由；如果链路质量无法满足使用需求时，投标人应提供优化解决方案直至满足需求。核心层网络设备具备横向和纵向网络虚拟化的功能，具有模块化、主控模块冗余、多种大容量业务板卡、多电源冗余等功能；接入层网络设备具备大容量接入、支持堆叠、广播风暴抑制等功能。网络设备支持池化管理，具备提供弹性IP、VPN、虚拟防火墙、VPC等网络服务的能力。投标人应详细说明提供的网络设备与其他网络设备的互通性。

本期网络建设中涉及到与现有网络的对接和改造，所产生的费用由投标人承担。

云资源平台和大数据平台建设要求

云资源平台和大数据平台建设是本期项目的比较重要的基础平台，并为应用系统的提供基础硬软件支撑服务，投标人须协调完成与各软件平台的对接与调试，确保各系统软件平台的兼容。其中大数据计算资源应满足本期项目所有应用系统所需数据资源的调用，云存储建设选用业界成熟的存储解决方案，采用分布式架构接入云资源平台，并保证存储容量满足本期项目新增及冗余需求。投标人须对计算及存储资源做统一的调配与管理，提供标准化的资源服务，并对云资源平台和大数据平台建设最终交付结果负责。

为确保该项目的顺利实施，本次云资源平台和大数据平台中的相关硬件（如：服务器、共享存储、云存储、GPU服务器等）需与平台软件具有很好的兼容性，避免后期交付风险。

投标人所投云平台软件应基于业界最主流的架构或者其它国际主流开放的云平台架构开发，提供安全可靠、稳定可持续的计算和数据处理服务，支撑好上层业务的快速部署和应用；云服务通过公安部《信息系统安全等级保护》3级测评，并提供测评报告。

投标人所投大数据平台软件，支持容错和修复机制。支持滚动升级与补丁能力，在业务不中断的基础上，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点升级到新版本。

共享存储是存储资源池的主要组成部分，为了保证平台能够正常调用块存储资源，要求本次所用的共享存储产品应在云平台软件的兼容性列表中，并获得相关兼容性认证，避免后期由于共享存储与云平台的不兼容导致项目交付风险。

为确保数据可靠性，提升存储的重构率，投标人所投云存储产品，在硬盘故障或节点故障后，为保证数据及时可用，数据重构速率要求尽可能的快，并须出具公安部相关检测报告。

  - 公共安全视频图像信息共享平台要求

视频专网视频共享平台

视频专网视频共享平台，投标人负责提供可行的过渡、迁移、升级与改造的实施方案，确保平滑升级与改造，不能影响平台业务使用，并对视频专网视频共享平台建设最终交付结果负责。

卡口平台改造

本期新增治安卡口15处（28个卡口抓拍单元），测速雷达12套（此数量为前期勘察的设计数量，在实施过程中根据实际情况作动态调整）以及原有卡口交警640路接入物联汇聚平台。投标人负责提供可行的过渡、迁移、升级与改造的实施方案，确保平滑升级与改造，不能影响平台业务使用，并对卡口平台建设最终交付结果负责。

综治视频共享平台

综治视频共享平台是本期项目的重要组成部分之一，且前端接入单位种类繁多，标准不统一，投标人负责综治视频共享平台前端视频监控的统一协调接入，并在电子政务外网完成平台部署，确保横向与物联汇聚平台的顺利对接，纵向与黄石市“雪亮工程”电子政务外网视频共享平台对接工作，并对综治视频共享平台建设最终交付结果负责。

社会资源汇聚平台

投标人负责社会资源汇聚平台前端视频监控的统一协调接入，并在互联网上完成平台部署，实现2000路社会资源的接入，确保横向与视频专网视频共享平台的顺利对接，并对社会资源汇聚平台建设最终交付结果负责。

  - 多维实战应用服务要求

多维实战应用体系采用大数据、云计算等新一代信息技术，采用IaaS、PaaS、DaaS、SaaS分层解耦架构，对接难度大，技术融合复杂度高。因此在本期项目中的多维实战应用体系，具备公安实战应用系统、智能安防、大数据系统的售后服务能力，须提供相关证明材料。开发团队必须是平台对接经验丰富，技术先进性强。

  - 算法服务要求

本次采购的人脸、车辆等算法，算法要满足与硬件、数据、应用的解耦要求，并能独立部署在通用服务器上。

人脸算法接口：包括但不限于提供人脸1:1、人脸1：N、人脸N:N，设备单个和批量添加及删除，布控库创建和删除，布控人员单个和批量添加及删除，人脸抓拍和解析数据推送接口，人脸抓拍和解析数据订阅接口。

人脸聚类算法功能接口：支持将不同时间、不同设备采集到的人脸图片进行聚类操作，并归档至人员档案中的功能；支持每天1000路人脸抓拍摄像机抓拍的图片与300万档案库聚类提供接口：实名归档接口、未实名归档接口、档案查询接口、档案检索接口、档案统计接口；要求算法厂商将档案数据全量推送给视频图像深度应用系统。

人脸Re-ID算法功能接口：支持对接国标视频流进行人脸、人体分析，接口包括但不限于人脸Re-ID信息实时推送，人脸比对接口（返回命中的人脸与人体信息），人体比对接口(返回命中的人脸和人体信息)，实时流人脸Re-ID任务启动、停止、添加、删除接口，视频片段上传及人脸Re-ID任务启动、停止、添加、删除接口。

车辆算法接口：包括但不限于提供车辆1：N，设备单个和批量添加及删除，布控库创建和删除，布控车牌、图片单个和批量添加及删除，车辆抓拍和解析数据推送接口，车辆抓拍和解析数据订阅接口。

所有算法在5年服务期内，投标人提供最新算法版本升级更新服务，所产生的费用由投标人承担。待解析中心适配性升级后，投标人所投的算法应根据采购人的要求无条件完成与解析中心的对接工作。

  - 安全管理体系要求

安全管理体系建设由于涉及到的安全产品众多，标准多样，管理难度大，本次项目投标人须负责安全集成服务工作，衔接各安全设备及软件功能，保障整体安全管理体系的可靠性，并对安全管理体系建设最终交付结果负责。

本期项目安全边界建设是安全管理体系建设的重点，投标人须保证安全边界设备性能满足视频和数据安全交换需求，并提供安全边界设备的统一管理。

  - 运维管理服务要求

运维管理体系建设是项目后期运维、考核和管控的关键手段，投标人需负责运维管理体系建设，配合采购人完成运维管理办法的制定，完成一机一档软件的部署和前端信息的采集工作，完成与市级平台的对接，并对运维管理体系建设最终交付结果负责。

  - 设备的总体要求

投标人提供的所有设备必须是最新开发的产品，应保证所提供产品的质量及接口的兼容性。

投标人应提供的各种设备所支持的最大物理接口数。

投标人应详细说明所提供设备的物理参数。

投标人应详细说明所提供设备的AC/DC电源情况包括电源模块数量、各电源模块的工作模式、输入电压、输入电流、输入功率；要求具备电源模块的冗余能力。

若投标人提供设备为模块化插卡结构，应详细说明所提供设备是否具有在不中断通信的情况下可带电进行板卡的插拨操作的能力。

投标人应详细说明设备在进行系统升级时是否需要重启设备。

投标人应详细说明所提供设备的可靠性参数，相关设备部件的平均故障间隔时间（MTBF）和平均修复时间（MTTR），投标人必须提供最新的认证的设备的性能和功能测试报告。

投标人应详细说明所提供设备的工作环境参数。

投标人应详细说明所提供设备所通过的安全认证标准、电磁标准和抗扰性标准。

投标人应详细说明所提供设备接口参数及项目安装参数。

  - 设备制造材料

设备制造中所用材料必须是新的质量优良的，其种类、成份、物理性能应与已投产运行的质量优良的相应设备所用的材料类同，且符合本规定所确定的相应标准或规定，若投标人采用代用材料，其性能要相当于或优于本招标文件中所列材料，按程序批准。

材料的详细规范、包括等级、牌号、类别均应在投标人提供审查的详图中表示出来。

  - 设备制造工艺

（1）为确保设备质量，应采用有效工艺的措施和质量管理。

（2）设备所有部件包括螺栓均按ISO公制标准精确制造。设计图纸亦要采用公制单位。

（3）设备的加工采用成熟的最佳工艺和熟练人员完成，并达到规范要求，即使规范中有遗漏亦应以最先进的项目实践实施并完成。

（4）对所有部件应按其用途选择合适的机械制造公差，并符合ISO标准的规定。所有零部件应有良好的互换性和便于维修。

  - 铭牌和标志

每台主要设备与辅助设备均应有永久的铭牌。铭牌应字迹清晰、经久耐用，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。所有仪表盘、控制盘、柜均需要配有标志，以表明该盘、柜的名称。

铭牌和标志所用的文字应满足实际使用需要，直接给运行人员指标的标志应用中文或双方商定的代号，其余的可用英文。所有铭牌和标志均应采用国际计量单位和符号。

投标人应将铭牌和标志一览表提交采购人审定。铭牌和标志的形式将在设计联络会上确定。

  - 工厂涂漆和保护涂层

(1) 保护涂层应按国家有关标准进行操作。含有铅和汞或其它重金属或被认为是危险的化学物质不得用于保护涂层。

(2) 全部设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。表面颜色由投标人提供色板，由采购人决定。

(3) 除另有规定，锌金属和有色金属部件不需要涂层。不锈钢、奥氏体灰口铸铁和高镍铸铁应视为有色金属。

(4) 在进行清理和上涂料期间，对不需要涂保护层的表面应保护其不受污染和损坏。

(5) 清理和涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7℃以下或当金属表面的温度小于外界空气露点以上3℃时，不允许进行。

(6) 在运输过程中暴露在大气中的机械加工表面和精加工的黑色金属表面，发运前要用溶剂清洗干净，并涂一层厚的防锈化合物。

(7) 所有暴露在大气中的非机械加工的钢质金属表面，需喷砂发亮处理，再刷两层防锈漆。

(8) 投标人的标准油漆系统也适用于各种小的辅助设备，例如接触器、表计和类似的设备。

(9) 盘柜和管道的外表面，应在机械清扫后涂4层指定的装饰颜色涂料，投标人应提供涂料颜色的样板，由采购人在设计联络会上确定。盘柜的非工作内表面，须在进行机械清扫后，按采购人的标准涂2层防护漆。

#### 2.设备配置要求

- 投标人应在满足规模容量及能力要求的基础上，提出自己的设备配置方案和产品配置建议，说明在本期项目系统性能是否满足业务需求和系统功能要求的情况。

- 投标人应提供设备安装所需电缆和安装材料的数量、型号。

- 投标人应根据本规范书中的方案对所需要设备进行配置，应保证设备配置的品种、数量准确无误，一旦中标后发现遗漏，由投标人补足，所产生的费用由投标人承担。

- 投标人应根据设备情况，对正常维护需要的消耗品、备件种类和数量提出建议(按满足正常运行5年考虑)并提供清单，在报价中详细列出报价。

- 投标人提供的设备应是以至少5年使用期设计的，投标人要保证不论提供的设备是否还生产，在使用期内采购人可得到备件。

- 用于连接设备、硬件的内部线材、接头应包含在设备清单中，一旦中标后发现遗漏，由投标人补足，所产生的费用由投标人承担。

#### 3.设备清单及技术性能指标

  - 前端体系（包含新建及改造相关设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万人脸抓拍机 | 1.★像素≥400万，摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸CMOS传感器；（需提供证明文件） 2.最低照度，彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx;（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 3.支持三码流检查，主码流：分辨率≥2560x1440，帧率≥30FPS； 4.内置GPU芯片，可对行人进行检测、跟踪及抓拍； 5.★人脸抓拍重复率≤3％；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 6.★行人捕获率不低于99%。（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 7.支持人体目标属性的识别，包括性别、年龄、是否戴口罩 8.★内置补光灯。（公安部检验报告证明） 9.支持采用H.264、H.265视频编码标准。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 350 |  |
| 2 | 400万机非人一体机 | 1.★不低于400W像素CMOS传感器，摄像机内置靶面尺寸≥1/1.8"，内置GPU芯片； 2.支持H. 265、H. 264、MJPEG编码方式； 3.支持支持机动车，非机动车，人员等目标的抓拍和属性识别； 4.支持车牌、车标、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别； 5.支持入侵检测，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集 6.★内置补光灯。（公安部检验报告证明） 7.支持人脸、人体扣图； 8. ★具有双镜头、双通道一体化设计。通道1和通道2均具有不小于400万像素 CMOS传感器；具有两个图像采集模块。双镜头支持垂直角度调节功能。（公安部检验报告证明） 9.支持IP66以上防护等级、IK10防暴等级。 | 台 | 350 |  |
| 3 | 200万星光枪机 | 1. 具有不小于1/1.8""靶面尺寸；内置GPU芯片。 2. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 4. ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明） 5. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪 6. ★支持侧脸过滤功能，支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 7. 不低于IP67防尘防水等级。 8. 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。（公安部检验报告证明） | 台 | 753 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 横杆装支架/带万向节支架/钢/抱箍直径为Φ67-127mm | 个 | 1453 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 线性电源/AC24V/5A | 个 | 753 |  |
| 6 | 200W星光球机 | 1. ★像素≥200万，具有不小于1/1.8""靶面尺寸；内置GPU芯片 2. ★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（公安部检验报告证明）。 3.焦距≥120mm，≥25倍光学变倍 5. 红外距离不小于200米 6. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 7. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 8. ★支持快速聚焦功能，支持设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像。 9. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 10. 不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 | 台 | 534 |  |
| 7 | 球机支架 | 立杆装/白色/铝合金 | 个 | 534 |  |
| 8 | 高点监控(低空) | 1. ★最高分辨率可达3200万像素。 2. 全景图像模式下，主码流支持8160x3616@25fps。 3.原始图像模式下，4个通道均支持3840x2160@25fps。 4.全景分割模式下，4个通道均支持2032x3616@25fps。 5.水平中心分辨力不小于2000TVL。 6. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 7. 不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 | 台 | 9 |  |
| 9 | 高点监控(高空) | 1. ★全景摄像机采用6个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。内置GPU芯片；主视频支持不小于40倍光学变倍 2. 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps低照度彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 3. ★自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像（公安部检验报告证明） 5. 产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。（公安部检验报告证明） 7. ★样机支持快速聚集功能，样机可跟踪行人或机动车等移动目标并录像，单帧回放录像文件，每一帧清晰可见。 8. 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 9. 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 10. ★红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（公安部检验报告证明）。 11. 不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。 | 套 | 2 |  |
| 10 | 300W卡口抓拍单元 | - 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器等 - ★最大图像尺寸：2064*1544，最大可支持2064*2056 分辨力： - 亮度（灰度）鉴别等级不低于12级（公安部检验报告证明） - 支持相机和镜头一体化设计设备内置两个传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（公安部检验报告证明） - 支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3500种车辆子品牌；支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测（提供相关证明文件） - 支持透雾、强光抑制、图像色彩增强、区域裁剪等功能（公安部检验报告证明） - 支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% - 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍 - 支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍（公安部检验报告证明） - ★支持≥12种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；支持不少于250种车标识别（公安部检验报告证明） - 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能（公安部检验报告证明） - ★支持录像文件篡改功能（公安部检验报告证明） - 外壳防护等级应不低于IP66（公安部检验报告证明） | 套 | 10 |  |
| 11 | 900W卡口抓拍单元 | - 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器等 - ★最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 - 亮度（灰度）鉴别等级不低于13级（公安部检验报告证明） - ★内置两个传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（公安部检验报告证明） - 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示（公安部检验报告证明） - 支持透雾、强光抑制、图像色彩增强、区域裁剪、视频防抖等功能（公安部检验报告证明） - 支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能；持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% - 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍；持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍； - 支持≥12种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；支持不少于250种车标识别（公安部检验报告证明） - 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能；支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发）（公安部检验报告证明） - ★支持录像文件篡改功能（公安部检验报告证明） - 外壳防护等级应不低于IP66（公安部检验报告证明） | 套 | 18 |  |
| 12 | 终端服务器 | - 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（提供相关证明文件） - ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息。（公安部检验报告证明） - ★支持不少于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，实配存储容量不低于8TB，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储 - 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。（提供相关证明文件） - 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（公安部检验报告证明） - 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（公安部检验报告证明） - 支持数据直存，可将视频流直接写入存储 - 最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 - 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 - 可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 | 套 | 15 |  |
| 13 | 测速雷达 | - 车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h-400km/h，误差-1km/h-0km/h（公安部检验报告证明） - WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置（公安部检验报告证明） - 输入电压为9V-15V范围内测速雷达能正常工作 - 雷达测速单元功耗应不大于2W - 防护等级IP66（公安部检验报告证明） | 套 | 12 |  |
| 14 | 室外设备箱 | 1、室外设备箱能够满足视频监控系统在前端供电、系统防雷、视频传输、布线、室外箱体等的整体安装要求。 2、用于箱体的冷轧钢板先镀锌后作表面喷涂处理，箱体背板厚度应不小于1.2mm，其余面板厚度应不小于1.0mm。 3 含单点等电位防雷、空气开关 2P30A、过压保护、开箱报警模块4.箱体标注阳新雪亮 | 套 | 1832 |  |
| 15 | 三合一防雷模块 | 1 集成等电位”二合一“避雷器和自动重合闸； 2 等电位浪涌保护器：标称放电电流：15KA（10/350us）；最大放电电流：30KA（10/350us）；负载功率：≤1.5kw 电压保护水平：≤3500V ； 3自动重合闸：具有过漏电、过压、欠电压、过流/短路、等线路故障的保护跳闸断开保护，故障消失后自动合闸等功能；额定负载电流≤16A，漏电动作电流≤30mA，漏电保护动作时间≤0.1S ，过压动作电压275V± 10V，欠压动作电压165V±10V，过、欠压动作时间≤0.1S，过载动作时间：≤1S，重合闸时间设置1min-10min-60min-停止重合闸； | 套 | 1832 |  |
| 16 | 电子围栏（多网合一热点采集设备） | 1.支持制式：GSM，FDD-LTE，TDD-LTE； 2.获取手机信息：IMSI、IMEI、对应的时间； 3.采集率：≥ 95%； 4.采集速度：2000组号码/分钟； 5.覆盖范围：0 ～ 500m可调（视发射功率和周围运营商覆盖环境而定）； 6.功率：0 ～ 5W可调； 7.电磁兼容性：EMC认证（提供第三方检测报告）； 8.防护等级：IP65（提供检验报告）； 9.传输方式：有线或无线； 10.数据传输模式：加密实时回传； 11.平均无故障时间：MTBF>8000小时； 12.天线配置：外置，全向或定向（正反覆盖）天线； | 套 | 5 |  |
| 17 | LED环境补光灯 | - 光源类型：原装进口大功率LED - LED灯珠数量：4颗 - 发光角度：40° - 最佳补光距离：10米～25米 - 触发方式：光敏控制 - 防护等级：IP66 - 功率：平均功率10W - 响应时间：≤20us | 个 | 983 |  |
| 18 | 三合一环保爆闪灯 | 1. ★防护等级IP66（公安部检验报告证明） 2. 可通过软件记录记录闪光灯闪光次数 3. 可通过RS485进行远程升级 4. 最大功耗小于等于48W 5.闪光指数GN≥64m（提供相关证明材料）） 6. 支持通过485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255级 7. ★最小回电时间小于等于50ms 8. 支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式（公安部检验报告证明） 9. ★具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光（公安部检验报告证明）、 | 台 | 46 |  |
| 19 | 入户电源线 | ZR-RVV22 2*1.5（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃铠装软电缆）（从电表至前端点位）适用于城区 | m | 34050 |  |
| 20 | 入户电源线 | RVV2*2.5（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）（从电表至前端点位）适用于农村 | m | 252150 |  |
| 21 | 治安监控立杆及施工配套 | 1、含竖杆4~6*挑臂1~3m杆件（竖杆规格：杆体底部∅200顶部140，6MM厚锥形钢管;挑臂规格：上口径80,下口径140,壁厚4mm）、地笼（400*400*600mm）、接地角钢等材料。 2、含基础开挖（600*600*800mm）、安装、立杆等。 3、去毛刺,倒锐角; 4、钢管要求符合国家标准GB/T3091-2001; 5、材料:一次性焊接钢管Q345低合金钢; 6、立杆搭接处,焊缝都要求满焊,不允许漏焊,虚焊; 7、镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于65µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀锌厚度偏差应小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。 外表面宜采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在70µm以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象。 喷涂质量应符合《涂层附着力的测定法拉开法》（GB/T5210—2006）和《涂膜硬度铅笔测定法》（GB/T6739-2006）的相关要求。 立杆颜色:白色。 8、法兰连接孔位要准确，要易安装; 10、设备箱连接板与立杆之间焊接要满焊。 11、包装用毛毯或其它包装材料包装好,要保证运输时不出现立杆被划伤、碰伤。 | 套 | 1298 |  |
| 22 | 治安卡口立杆及施工配套 | 1、含竖杆6.5*支臂3~5m（竖杆规格：八角锥形杆，上口径290，下口径350，壁厚T=8.0;挑臂规格 ：八角锥形杆，上口径100，下口径300，壁厚T=6.0）杆件、地笼（1200*1250*1624）、接地角钢等。 2、含基础开挖（1500*1500*1800）、安装、立杆等。 3、去毛刺,倒锐角; 4、钢管要求符合国家标准GB/T3091-2001; 5、材料:采用Q345低合金结构钢，其质量应分别符合国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）和《低合金高强度结构钢》（GB/T1591）的相关要求。;大小尺寸严格案图示要求; 6、立杆搭接处,焊缝都要求满焊,不允许漏焊,虚焊; 7、镀涂:锌层平均厚度不小于65um,要求采用室外耐候性纯聚酯粉末,经高压静电喷涂,塑层平均厚度70um;白色； 8、法兰连接孔位要准确，要易安装; 10、包装用毛毯或其它包装材料包装好,要保证运输时不出现立杆被划伤、碰伤。 11、紧固配件应按实际总用量多配10% ,配件要求打包好装箱发货。 | 套 | 17 |  |
| 23 | 利旧杆加支臂施工配套 | 1、挑臂规格 ：横向组装型，水平口径76,壁厚4mm;支撑杆：口径42,壁厚3mm; 2、含接地角钢等材料。 3、含安装。 4、去毛刺,倒锐角; 5、钢管要求符合国家标准GB/T3091-2001; 6、材料:一次性焊接钢管Q345低合金钢; 7、立杆搭接处,焊缝都要求满焊,不允许漏焊,虚焊; 8、镀涂: 锌层平均厚度不小于65um,要求采用室外耐候性纯聚酯粉末,经高压静电喷涂,塑层平均厚度70um;白色； 9、包装用毛毯或其它包装材料包装好,要保证运输时不出现立杆被划伤、碰伤。 10、附件：M10*120外六角螺钉+螺母+平垫片+弹垫片= 8套 | 套 | 433 |  |
| 24 | 墙壁加支架施工配套 | 1、挑臂规格 ：横向组装型，水平口径76,壁厚4mm;支撑杆：口径42,壁厚3mm; 2、含接地角钢等材料; 3、含安装; 4、去毛刺,倒锐角; 5、钢管要求符合国家标准GB/T3091-2001; 6、材料:一次性焊接钢管Q345低合金钢; 7、立杆搭接处,焊缝都要求满焊,不允许漏焊,虚焊; 8、镀涂: 锌层平均厚度不小于65um,要求采用室外耐候性纯聚酯粉末,经高压静电喷涂,塑层平均厚度70um;白色； 9、包装用毛毯或其它包装材料包装好,要保证运输时不出现立杆被划伤、碰伤。 10、附件：M10*100不锈钢膨胀螺栓 8套 (材质:304不锈钢); | 套 |  | 84 |
| 25 | 手孔 | SSK含盖板(净空尺寸：500*400*600mm) | 套 |  | 250 |
| 26 | 保护地线 | Bvr4mm2 约等于12980米 | 批 |  | 1 |
| 27 | 辅材（管材、扎带、网线等） |  | 套 | 1908 |  |

  - 监控中心

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村级监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 21吋液晶显示器 | - 21寸液晶监视器，塑胶外观， - 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； - 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， - 支持VGA输入，HDMI输入，3.5mm音频输入，BNC输入，USB输入*1； | 台 | 336 |
| 3 | 硬盘录像机 | - ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（公安部检验报告证明）支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（公安部检验报告证明） - 可设置16/9/8/6/4/1等多种预览模式（公安部检验报告证明） - 支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘（公安部检验报告证明） - 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（公安部检验报告证明） - 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活（公安部检验报告证明） - 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲（公安部检验报告证明） - 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现（公安部检验报告证明） - 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（公安部检验报告证明） | 台 | 336 |
| 4 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 672 |
| 5 | 接入交换机 | 1. 配置：可用百兆电口数≥16，千兆光电复用口≥2 2. 支持红口保障功能（提供官网截图证明） 3. ★具有CCC证书 4. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 5. 交换方式支持存储转发 6. 交换容量≥7.2Gbps（提供官网截图证明） 7. 包转发率≥5.36Mpps（提供官网截图证明） 8. MAC地址表≥4K（提供官网截图证明） | 台 | 336 |
| 6 | 机柜 | 600*600*1200cm，含6位10APDU | 台 | 336 |
| 7 | 小计 |  |  |  |
| 镇级监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸大屏 | - LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 - LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。 - LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 - 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 - ★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角≥176°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 - ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 - LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 - 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 - 投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC） - 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 台 | 56 |
| 2 | 支架 | - 拼接屏一体化支架、落地式、全封闭防尘;支持弧形设计（3-5°）';底座可放置设备 - 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，防腐耐锈。配置服务器放置位置 | 套 | 14 |
| 3 | 电脑 | 21寸显示，i5处理器， 内存8GB，2G独立显卡，含有线键盘和鼠标 | 个 | 28 |
| 4 | 解码器 | - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 - 硬件性能，≥20个RJ45网络接口，≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 - ★可对客户端电脑桌面解码输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 - 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 - 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 - 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 | 台 | 14 |
| 5 | 高清线缆及辅材 | 含HDMI 6米，PVC管、软管、水晶头、配件 | 套 | 56 |
| 6 | 接入交换机 | - 24口千兆非网管交换机 - 24个千兆电口 - 交换容量≥48Gbps - 包转发率≥35.7Mpps | 套 | 14 |
| 8 | 二联操作台 | 二联位，宽≥1200mm，高750mm，台面深≥900mm。主体采用防火面板+冷轧钢架。 | 套 | 14 |
| 9 | 小计 |  |  |  |
| 综治中心 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑（含线键盘和鼠标） | ≥4核，1.5GHz处理器， 内存≥8GB，硬盘≥1T，2G独立显卡，含有线键盘和鼠标，显示器≥21英寸 | 套 | 20 |

  - 基础支撑体系

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机1 | ★交换容量≥180Tbps，包转发率≥110000Mpps ★支持业务槽位数≥4，交换网板槽位数≥6 实配交换网板≥5；主控板≥2；电源模块≥2；40GE堆叠线缆≥4； 实配单板10GE端口数量≥48；实配单板40G端口数量≥24 - ★40GE单模光模块≥12、40G多模光模块≥12、10GE单模光模块≥30、10GE多模光模块≥18 支持IPv6 维保：5年基础维保服务 | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机2 | ★交换容量≥512Tbps，包转发率≥28800Mpps ★整机业务板槽位数≥8 ★电源模块≥4；实配10GE光口(向下兼容GE)数量≥48，GE电口≥48个，含12个10GE单模光膜块，48个GE单模光模块 - 支持IPv6 - 维保：5年基础维保服务 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆接入交换机 | ★交换容量≥750Gbps交换容量，包转发率≥250Mpps转发能力，双电源。 ★GE电口≥48，10GE光口≥4，10GE多模光模块≥4。 1根10 GE高速堆叠线缆 支持IPv6 维保：5年基础维保服务 | 台 | 6 |
| 4 | 万兆接入交换机 | ★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，实配双电源。 ★10GE光口≥48，40GE光口≥6 ★含48个10GE多模光模块、2个40GE多模光模块 1根10GE高速堆叠线缆 支持IPv6 维保：5年基础维保服务 | 台 | 6 |
| 5 | 汇聚交换机 | ★交换容量≥86Tbps ； ★包转发率≥26400Mpps； 业务槽位数≥6； 实配主控板≥2；电源模块≥2； 实配单板千兆光接口数量≥48 实配单板千兆电接口数量≥24 实配单板万兆光接口数量≥8 ★含4个10GE单模光模块，4个10GE多模光模块，24个GE单模光膜块 支持IPv6 维保：5年基础维保服务 | 台 | 1 |
| 二、服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 云平台管理服务器 | 产品要求：国产非OEM产品 ★处理器：2颗CPU，每颗CPU主频≥2.2Ghz，核数≥20核 内存：≥14根32GB DDR4内存 硬盘：≥2*960GB SSD盘 Raid卡：配置独立RAID卡，2GB Cache，带掉电保护，支持RAID 0/1/5 ★网络：≥2*GE电口+4*10GE光口，配置4个万兆多模光模块 电源：1+1冗余电源 | 台 | 5 |
| 2 | 解析平台服务器 | 产品要求：国产非OEM产品 ★处理器：2颗CPU，每颗CPU主频≥2.2Ghz，核数≥20核 内存：≥16根32GB DDR4内存 硬盘：≥2*480G SSD硬盘 Raid卡：配置独立RAID卡，2GB Cache，带掉电保护，支持RAID 0/1/5 ★网络：≥2*GE电口+6*10GE光口，配置6个万兆多模光模块 电源：1+1冗余电源 | 台 | 8 |
| 3 | 应用服务器 | 产品要求：国产非OEM产品 ★处理器：2颗CPU，每颗CPU主频≥2.0Ghz，核数≥16核 内存：≥16根32GB DDR4内存 硬盘：≥2*600G 10Krpm SAS硬盘 Raid卡：支持RAID 0/1/10 ★网络：≥2*GE电口+6*10GE光口，配置6个万兆多模光模块 电源：1+1冗余电源 | 台 | 14 |
| 4 | 以图搜图服务器 | 产品要求：国产非OEM产品 ★处理器：2颗CPU，每颗CPU主频≥2.2Ghz，核数≥20核 内存：≥20根32GB DDR4内存 硬盘：≥2*480G SSD硬盘；4*3.2TB NVMe读写混合型SSD盘 Raid卡：配置独立RAID卡，2GB Cache，带掉电保护，支持RAID 0/1/5 ★网络：≥2*GE电口+6*10GE光口，配置6个万兆多模光模块 电源：1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 5 | GPU服务器 | 产品要求：国产非OEM产品 ★处理器：2颗CPU；每颗CPU主频≥2.2Ghz，核数≥20核 内存：≥12根32GB DDR4内存 硬盘：≥2*480G SSD硬盘 Raid卡：配置独立RAID卡，2GB Cache，带掉电保护，支持RAID 0/1/10 ★网络：≥2*GE电口+6*10GE光口，配置6个万兆多模光模块 ★GPU卡：≥6*GPU卡，单张GPU卡视频解码H.264 @1080P30 处理能力≥32路 电源：1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 6 | 大数据服务器 | 产品要求：国产非OEM产品 ★处理器：2颗CPU；每颗CPU主频≥2.2Ghz；核数≥20核 内存：≥8根32GB DDR4内存 硬盘：≥2*600G 10Krpm SAS硬盘，24*1.2T 10Krpm SAS硬盘 Raid卡：配置独立RAID卡，2GB Cache，带掉电保护，支持RAID 0/1/5 ★网络：≥2*GE电口+2*10GE光口，配置2个万兆多模光模块 电源：1+1冗余电源 | 台 | 12 |
| 三、存储 |  |  |  |  |
| 1 | SAN存储1 | 1.产品要求：国产非OEM产品 2.架构：支持SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构，并能进行统一管理， 3.缓存：双控128GB 4.★前端主机接口配置：配置≥8*10GE主机接口 5.★硬盘配置：配置≥70块1.2TB 10Krpm SAS硬盘；≥8*1.92TB SSD硬盘；≥6*960GB SSD硬盘；≥10块1.8TB 10Krpm SAS硬盘； 6.功能特性：实配多路径软件；实配配自动精简配置功能；实配数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢；配置多租户管理功能，实现隔离租户间的资源，分权分域；支持SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构，并能进行统一管理 7.★为保证本次采购 SAN 存储与云平台的兼容性，SAN存储需在云计算软件兼容性列表中，并获得块存储 Cinder 接口兼容性认证，Openstack官网截图及链接复印件并加盖原厂公章 8.冗余性：完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障； 10.服务：提供5年原厂硬件维保服务，且维保期内硬盘介质不返还，并提供服务承诺函 | 套 | 1 |
| 2 | SAN存储2 | 1产品要求：国产非OEM产品 2.架构：支持SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构，并能进行统一管理，要求提供官网截图和链接并加盖原厂公章 3.缓存：双控128GB 4.★前端主机接口配置：配置≥8*10GE主机接口 5.★硬盘配置：配置≥44块1.2TB 10Krpm SAS硬盘；≥8*1.92TB SSD硬盘； 功能特性 ： 6.功能特性：实配多路径软件；实配配自动精简配置功能；实配数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢；配置多租户管理功能，实现隔离租户间的资源，分权分域；支持SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构，并能进行统一管理 7.★为保证本次采购 SAN 存储与云平台的兼容性，SAN存储需在云计算软件兼容性列表中，并获得块存储 Cinder 接口兼容性认证、Openstack官网截图及链接复印件并加盖原厂公章 8.冗余性：完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障； 9.服务：提供5年原厂硬件维保服务，且维保期内硬盘介质不返还，并提供服务承诺函 | 套 | 1 |
| 3 | 云存储系统(视频专网存储) | 1产品要求：国产非OEM产品 ★2在不中断原有视频专网业务的情况下，本次存储的建设需与原有的视频专网云存储系统能实现无缝对接融合，实现统一管理、调度。 3.★一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。（公安部检验报告证明） 4.单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源；单设备内置48块6TB硬盘；单机可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 5、本需求为可用容量 6.服务：提供5年原厂硬件维保服务，并提供服务承诺函 | TB | 4000 |
| 4 | 云存储系统（公安网存储） | - 产品要求：国产非OEM产品 - ★硬件配置：单节点128GB缓存，960GB SSD二级缓存，单盘配置≥10TB，本次配置云存储可用容量不少于476TB，采用前后端分离组网，单节点配置2颗CPU，单颗CPU核数要求≥16，单节点配置≥4*10GE网络接口，配置4个万兆多模光模块； - 功能特性：配置配额管理，支持目录级配额管理；支持对软件版本、硬件状态、系统容量使用情况进行实时监控；支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用；支持并配置客户端连接负载均衡软件,负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值； - 本需求为可用容量 - 服务：提供5年原厂硬件维保服务，并提供服务承诺函 | TB | 476 |
| 5 | 解析中心存储(过程图片) | 1产品要求：国产非OEM产品 2为保障数据安全性和稳定性，云存储应采用全对称分布式架构，且无独立的管理节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，支持≥144节点线性扩展 3★硬件配置：单节点128GB缓存，960GB SSD二级缓存，单盘配置≥6TB，本次配置云存储可用容量不少于320TB，采用前后端分离组网，单节点配置2颗CPU，单颗CPU核数要求≥16，单节点配置≥4*10GE网络接口，配置4个万兆多模光模块 4.掉电保护：为保障云存储设备的数据安全性，防止因为节点掉电而导致数据丢失，要求云存储设备支持硬件级别数据掉电保护缓存；（出具公安部的检测报告加盖公章） 5.功能特性：配置配额管理，支持目录级配额管理；支持对软件版本、硬件状态、系统容量使用情况进行实时监控；支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用；支持并配置客户端连接负载均衡软件,负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值； 6.本需求为可用容量 7.服务：提供5年原厂硬件维保服务，并提供服务承诺函 | TB | 320 |
| 6 | 云存储汇聚接入交换机 | ★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，实配双电源。 ★10GE光口≥48，40GE光口≥6 ★含48个10GE多模光模块、2个40GE多模光模块 1根10GE高速堆叠线缆 支持IPv6 维保：5年基础维保服务 | 台 | 4 |

  - 公共安全视频图像信息共性平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1软件 |  |  |  |  |
| 1 | 软件平台(2000路) | - 应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用 - ★支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性（公安部检验报告证明） - 针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能 - 支持画面抓图、录像、电子放大、视频增强、音频播放等功能，抓图时支持上传至暂存架 - 支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持资源的地图展示，提供时空一体化的指挥与作战能力 - 支持用户在地图上通过上传平面图，设置场所内点位分布情况，可通过在地图上标注位置，输入场所名称、地点、备注信息添加场所，支持资源预览回放 - 支持快捷搜索选定场所周边自定范围内，监控点位、卡口、社会监控点、报警输入、机具等的详细信息 - 支持根据车牌号及虚拟身份（最多添加4个目标）、开始时间和结束时间新建轨迹分析任务，分析任务目标在分析时间内的被检测到的点位数量以及记录数量，并在地图上显示其运动轨迹，支持轨迹回放 - ★支持针对系统点位进行算法调度配置及视频结构化处理，包括人脸识别、人体识别、车辆识别及活动目标识别。支持根据任务名称、算法类型（人脸识别、人体识别、车辆识别、活动目标）、算法厂商、算法版本、点位等信息创建在线录像解析任务（公安部检验报告证明） - 支持根据车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色等参数进行车牌布控，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限 - 支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等 - 支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名 - 支持同行人、落脚点、人员档案、人员轨迹、车辆轨迹、区域碰撞、初次入城、轨迹查车、频繁过车、昼伏夜出、行车规律分析、同行车辆、夜间面部遮挡、隐匿车、一车一档、以车搜车。 | 套 | 1 |
| 1 | 软件平台(3000路) | - 应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用 - ★支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性（公安部检验报告证明） - 针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能 - 支持画面抓图、录像、电子放大、视频增强、音频播放等功能，抓图时支持上传至暂存架 - 支持查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、探针、报警设备、报警输入/输出、移动探针、车载、单兵、无人机等类型资源，同时支持资源的地图展示，提供时空一体化的指挥与作战能力 - 支持用户在地图上通过上传平面图，设置场所内点位分布情况，可通过在地图上标注位置，输入场所名称、地点、备注信息添加场所，支持资源预览回放 - 支持快捷搜索选定场所周边自定范围内，监控点位、卡口、社会监控点、报警输入、机具等的详细信息 - 支持根据车牌号及虚拟身份（最多添加4个目标）、开始时间和结束时间新建轨迹分析任务，分析任务目标在分析时间内的被检测到的点位数量以及记录数量，并在地图上显示其运动轨迹，支持轨迹回放 - ★支持针对系统点位进行算法调度配置及视频结构化处理，包括人脸识别、人体识别、车辆识别及活动目标识别。支持根据任务名称、算法类型（人脸识别、人体识别、车辆识别、活动目标）、算法厂商、算法版本、点位等信息创建在线录像解析任务（公安部检验报告证明） - 支持根据车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色等参数进行车牌布控，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限 - 支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等 - 支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名 - 支持同行人、落脚点、人员档案、人员轨迹、车辆轨迹、区域碰撞、初次入城、轨迹查车、频繁过车、昼伏夜出、行车规律分析、同行车辆、夜间面部遮挡、隐匿车、一车一档、以车搜车。 | 套 | 1 |
| 2硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 流媒体服务器 | 1.CPU：主频≥2.2Ghz；核数≥10核 2.内存：≥16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 4.阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 6.网口：≥2个千兆电口 7.其他接口：≥1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 冗余电源 | 台 | 10 |
| 2 | 4T硬盘 | 4T,7200RPM,SATA，企业级 | 块 | 188 |
| 3 | 交通管理服务器 | 硬件规格： 处理器：2颗CPU 内存：≥256GB DDR4； 硬盘：≥240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4； 数据接口：≥2个 万兆光口，≥ 2个千兆电口，≥4个 USB 3.0； 1+1冗余电源； | 台 | 1 |
| 4 | 异构服务器 | 支持对第三方存储进行统一接入。 硬件规格：64位CPU，核数≧12，≥32GB ECC内存，≥1颗SSD硬盘，支持热插拔，以太网口≥1Gx4 接入规格：最大管理500TB，16个卷，每个卷≤32TB 视频接入性能：300*2Mb 1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 5 | 交通管理模块 | 交通管理模块，含视频应用、电子地图应用、布控报警应用、缉查布控应用、非现场执法应用、车辆研判、视频网管、视频和数据级联、系统配置等基本功能，实现与物联汇聚平台的统一融合。 | 套 | 1 |
| 6 | 应用服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器 2.CPU：主频≥2.2Ghz；核数≥10核 3.内存：≥16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4.硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 5.阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 6.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7.网口：≥2个千兆电口 8.其他接口：≥1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 冗余电源 | 台 | 10 |
| 7 | 管理服务器 | 双节点高密度服务器 单节点技术规格： CPU：主频≥2.2Ghz；核数≥10核 内存：≥16G*4 DDR4，12根DDR4内存插槽 硬盘：≥2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持6块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，3块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持3个PCIE扩展插槽 网口：≥2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，3个USB 3.0接口，1个VGA接口 | 台 | 2 |
| 8 | 数据库服务器1 | 双节点高密度服务器 单节点技术规格： CPU：主频≥2.2Ghz；核数≥10核 内存：≥16G*4 DDR4，12根DDR4内存插槽 硬盘：≥2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持6块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，3块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持3个PCIE扩展插槽 网口：≥2个千兆电口,2个万兆光口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，3个USB 3.0接口，1个VGA接口 | 台 | 2 |
| 9 | 接入网关 | 支持8路/实时4M加密码流处理能力 支持DHCP server/client/relay、PPPoE server/client、PPPoA server/client、NAT、路由策略、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP 支持IKE、IPSec、L2TP、PPTP、GRE 、VRRP 支持ACL、基于域的状态防火墙 | 台 | 275 |
| 10 | 设备国标接入网关 | - 设备支持同时接入多个异构平台，实现转码、转发功能 - 符合GB/T28181-2011协议及补充规定协议，需具有公安部GB/T28181检测报告 - 设备支持将非GB/T28181-2011中规定的封装格式的码流转码成GB/T28181-2011中规定的封装格式码流 - 设备内置千兆网口，支持网口的聚合绑定、负载均衡 - ★千兆网络环境下，设备单业务板卡应至少支持2400M码流转发（提供公安部检测报告证明） - 设备支持将H.265码流转码为H.264码流 - ★支持将1080P（1920x1080）、720P（1280x720）、D1（704x576）的源分辨率转码成720P（1280x720）、D1（704x576）、CIF（352x288）的目标分辨率（提供公安部检测报告证明） - 设备支持20万个前端监控点资源的容量 - 设备单业务板卡支持同时不少于转码72路分辨率704x576，码流4Mbps的视频流 - ★设备支持控制协议网关和媒体网关分离的操作模式 - 设备支持通过级联方式实现扩容 | 台 | 2 |
| 11 | 防火墙 | 国产主流，网络层吞吐量≥10G，并发连接≥260万，每秒新建连接数≥18万， 冗余电源，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，SFP插槽≥4个。 | 台 | 1 |
| 12 | 机房交换机 | 利旧原有华为S9306 | 台 | 1 |
| 13 | 中心管理服务器(标配) | CPU：8core，≥1.8GHz*2；内存：≥64GB；硬盘：≥2*2TB，支持RAID 1；≥2*240GB SSD盘（数据中心级固态硬盘）；网口：≥4*GE | 台 | 1 |
| 14 | 接入转发服务器 | PU：8core，≥1.8GHz*2；内存：≥32GB；硬盘：≥1TB；≥1*480GB SSD盘（数据中心级固态硬盘）；网口：≥8*GE | 台 | 3 |
| 15 | 云存储管理服务器 | CPU：8core，2.1GHz*2；内存：128GB；硬盘：2*2TB，支持RAID 1；2*960GB SSD盘（数据中心级固态硬盘）；网口：8*GE | 台 | 2 |
| 16 | 数据库服务器2 | CPU：2*12core，2.1GHz；内存：128GB；硬盘：2*2TB SATA，3*480GB SSD盘；网口：4*GE； | 台 | 2 |
| 17 | 对接网关服务器 | CPU：8core，1.8GHz*2；内存：32GB；硬盘：2TB；网口：4*GE | 台 | 2 |

  - 智能感知体系

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台软件 | 1.★本次提供42颗CPU的授权 2.提供弹性云服务器(ECS)/虚拟机(VM)/云主机服务，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量 3.支持用户快速定位虚拟机能力，可以支持按照虚拟机名称、IP、ID、运行状态、自定义标签等多种方式快速定位虚拟机，Linux虚拟机支持使用密钥方式进行认证，支持通过系统生成密钥，或者导入已有密钥文件，或者直接输入公钥内容的模式创建密钥对 4.提供弹性伸缩服务，可以根据用户业务需求，通过预先配置好的策略自动调整资源以应对业务变化的压力 5.支持云硬盘扩容，支持在OS支持的情况下，在线/离线扩容云硬盘，提供支持在线扩容的操作系统清单 6.支持硬盘的高级能力。支持共享盘，每个云硬盘可以挂载给多台虚拟化云服务器；支持创建由操作系统直接访问底层存储的磁盘类型，可以支持SCSI指令的透传，保证部分特殊应用对SCSI命令的使用诉 7.提供镜像服务，支持管理员创建镜像，这些镜像可以供所有用户使用；支持用户自己创建镜像，这些镜像仅能用户自己使用；支持用户将自己的镜像共享给特定的用户使用，这些镜像被共享的用户以及共享用户都可以使用 8.支持云硬盘备份服务，用户可以在云管界面上进行申请，自助完成自动备份或者手动备份；手工备份时，支持用户指定特定备份策略进行备份；自动备份时，支持配置备份策略，支持永久增量备份、支持周期性全备，可以指定备份策略的生效期限，以及自动备份周期、每个周期的执行时间点、副本保存策略，用户可以选择要保留的的副本数目或者副本保留的时间；备份策略支持配置定期将备份数据复制到其它独立风火水电的位置，双重保证备份数据可靠性，用户可以配置备份数据的自动复制策略，可以指定备份数据复制的周期、保存副本数等 9.支持安全态势感知服务，可以多维度统计用户受攻击、感染病毒、发现弱点的情况，并支持从用户资产角度分析用户资产因安全问题导致的受损程度以及过程，并可以分析攻击事件之间关联，分析攻击者的攻击规模、手段、活跃事件等，帮助用户更有针对性的进行安全防护 10.支持容器服务，容器支持动态、静态纳管虚拟机/物理机节点；自动纳管IaaS层节点；手工批量导入和删除节点 11.支持容器的创建、修改、删除、挂载、卸载、自动分配存储等管理能力 12.支持应用创建、启动、停止、升级、删除等生命周期管理；支持应用配置的增删改处理 | CPU数 | 42 |
| 2 | 物联汇聚平台 | 省厅下发 | 套 | 1 |
| 3 | 解析中心软件 | 省厅下发 | 套 | 1 |
| 4 | 视频结构化算法 | 省厅下发 | 路 | 100 |
| 5 | 车辆大数据 | 1、★车牌信息识别：（1）号牌类型：包括大型汽车前号牌、大型汽车后号牌、大型汽车-挂车号牌、小型汽车号牌、教练车号牌、警用车号牌（限定“警”）等；（2）号牌颜色：包括蓝、黄、绿、白、黑、新能源绿、新能源黄绿渐变色。 2、★车型识别：白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的条件下：车辆（车头）型号识别，支持不少于5200 种车型识别，车型识别精确到品牌、型号、年款；车辆（车尾）型号识别，支持不少于3300种车型识别，车型识别精确到品牌、型号、年款。 3、★车身颜色识别：在车身颜色清晰可辨的前提下，能够识别13种颜色，包括红、黄、绿、蓝、紫、粉、棕、银、橙、金、白、灰及黑。 4、车辆类型识别：系统应支持对抓拍图片中11种车辆类型进行识别，包括轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、中小型客车、大型客车、拖拉机、特种车辆。 5、车辆特征识别：（1）系统支持自动识别出车头车辆图片中的年检标贴数量、左/右侧车窗是否反光、挂件、纸巾盒、摆件、卡片、天窗、行李架、车身喷字等车辆特征；（2）系统支持自动识别出车尾车辆图片中的天窗、行李架、车身喷字、备胎、LED显示屏、杂物（抱枕、玩偶、纸巾盒等）、车窗是否反光等车辆特征的功能 6、★主/副驾乘人员特征识别：系统应支持对车辆内主/副驾驶人员特征进行识别的功能，特征包括主/副驾驶是否有人，主副驾人员是否系安全带，主/副驾驶人员是否打电话，主/副驾驶人员是否吸烟，主/副驾人员上衣颜色，主/副驾人员是否戴帽子、口罩、墨镜等，并支持按照车牌号码、抓拍时间、视频监控位置、车牌颜色和车辆颜色进行检索的功能。（需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 7、具备主/副驾乘人员的人脸抠图功能。 8、非机动车识别：系统支持二/三轮车类型识别；支持驾乘人员数量识别：一人、多人；驾乘人上衣颜色识别：红、橙、黄、绿、蓝、紫、粉、棕、灰、白、黑、花；人员特征识别：戴帽子/头盔/头巾、口罩/围巾、戴眼镜/墨镜、带包打伞/遮篷、抱东西。 9、渣土车识别：支持渣土车、渣土车未遮盖识别。 10、危险品车识别：支持危险品车、危险品车无押运员识别。 11、车牌识别准确率：白天光照正常,夜间补光正常、人眼可清晰辨识号牌号码的情况下,识别正确率白天应不低于95%,夜间应不低于90%。 12、车型识别准确率：在白天光照正常、夜间补光正常、人眼可清晰辨识车型的情况下，识别正确率白天应不低于95%，夜间应不低于90%。 13、车辆类别识别准确率：白天光照正常、夜间补光正常、车辆类型特征人眼可清晰辨识的情况下，系统进行车辆类型（轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车、非机动车）的识别，白天识别正确率应不低于95%，夜间识别正确率不低于90%。 ★14、车辆局部特征识别准确率：白天光照正常、夜间补光正常、车辆局部特征在人眼可辩识的情况下，系统对车辆是否有天窗、行李架、年检标志、纸巾盒、遮阳板、摆件、挂件、车身喷字进行识别，白天识别正确率不低于90%，夜间识别正确率不低于85%（需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） | 路 | 150 |
| 6 | 人脸大数据 | 1.★支持对实时动态人像图片流进行解析; 2.支持1:1、1:N、N:M人脸比对; 3.★支持对人脸图片进行属性分析，包括性别、年龄段、人种（黑色、黄色、白色）、眼镜、口罩、帽子等; 4.★亿级检索目标人脸库，top1命中检索目标人员的概率大于80%，千万级检索目标人脸库，top1命中检索目标人员的概率大于90%，百万级检索目标人脸库，top1命中检索目标人员的概率大于95%，（需提供公安部出具的检测报告并加盖公章）; 5.系统建库成功率达到95%以上，人脸图片建库速度达到1000张/秒。（需提供公安部出具的检测报告并加盖公章）; 7.提供与湖北省公安厅人像库对接的证明。（需提供相关证明材料） 8.须提供人脸聚类算法功能接口。（与算法服务要求相对应） | 路 | 200 |
| 7 | 视图库 | 省厅下发 | 套 | 1 |
| 8 | 大数据平台软件1 | 提供分布式计算框架平台，支撑开发和运行处理海量数据的应用程序(6节点授权)，本期省厅下发（含6个节点授权） | 套 | 1套 |
| 9 | 大数据平台软件2 | 1.基本要求： 一、★投标软件为非OEM产品，具备完全自主知识产权，产品核心代码安全可控，从底层保证系统的安全性。提供6节点正版授权 二、构建一站式商用大数据分析处理平台，集成Apache开源社区Hadoop 2.7及以上版本，包含HDFS、MapReduce、Hive、Spark、Solr、HBase、Hive、Storm、Flink等组件，组件内核与Apache Hadoop开源社区版本保持兼容性，不使用私有架构和组件 三、提供协同计算能力，支持跨数据源与跨数据中心的协同计算，提供SQL接口，CBO基于代价计算自动选择执行策略 1.流计算： 支持多种数据源的流数据输入，包括分布式消息队列kafka、web socket、http、flume等 支持通过标准SQL实时分析海量数据，支持类SQL语言，通过时序窗口，将待处理的数据保存在内存中，进行快速的内存计算。使用类SQL语言，可以快速进行业务开发，并方便地将业务提交到流式计算平台开启实时数据的接收、处理及结果输出；并可以在合适的时候中止业务 2.离线计算： 支持数据权限和资源隔离，避免越权访问和抢占资源；支持冷热数据分级存储 支持横向扩展，能够支持数据存储的分布式扩展及计算任务的分布式运行，通过横向增加计算节点扩容计算能力 支持数据分片和计算任务调度，能够自动将一个作业待处理的大数据划分为多个数据块，每个数据块由一个计算任务执行，并自动调度计算节点来处理相应的数据块；支持作业调度管理，多种离线作业存在不同的优先级，不同的运行时间，需要多种调度策略管理，对异常、失败作业进行监控 3.内存计算：基于分布式文件系统，提供内存计算处理功能。可以使用HDFS作为底层存储，使用户能够快速地从MapReduce切换到Spark计算平台上去。Spark提供一站式数据分析能力，包括小批量流式处理、离线批处理、SQL查询、数据挖掘等，用户可以在同一个应用中无缝结合使用这些能力 4.实时查询： 支持数据源的种类包括流式数据（Socket流，OGG日志流、日志文件），批量文件数据、数据库等，支持基本的数据清洗、转换和加载方式 数据采集方式：1、支持Flume，用于Socket流或者日志文件等的数据采集，以及批量采集数据文件日志文件；2、第三方采集/ETL工具 支持JDBC（Java应用），ODBC（C应用）等主流数据访问接口，支持数据插入和更新 5.实时检索： 查询响应时间不高于1秒 能够同时处理结构化和非结构化的数据 支持全文检索，支持近实时索引，同时支持solr与ElasticSearch两种全文检索引擎，方便用户根据使用习惯自由选择 6.分布式文件系统：HDFS冷热数据迁移功能，只需要定义age，基于access time的规则。由HDFS冷热数据迁移工具来匹配基于age的规则的数据，设置存储策略和迁移数据。以这种方式，提高了数据管理效率和集群资源效率 7.性能要求：为保证大数据平台后续的平稳升级和演进，投标人所投的分布式计算框架软件需支持容错和修复机制。要求支持大规模集群滚动升级与补丁能力，且升级过程中业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点升级到新版本，需提供相关第三方用户证明材料并加盖原厂公章。 | 套 | 1套 |
| 10 | 算法与应用对接集成实施服务 | 1.★软硬件全解耦：硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类池化，进行视频管理和智能分析业务统一自动化部署、服务注册及生命周期管理；业务应用部署在虚拟机上，对具体硬件环境不感知；本次提供100路视频结构化算法、200路人脸识别算法、150路车辆识别算法管理授权； 2.统一安装部署：支持通过云平台统一对系统进行安装部署，自动进行域和集群的组建；支持安装部署失败后进行回滚；采用自动化网规网设工具，一键式部署，免人工操作；统一资源管理，按业务类型，编排不同硬件资源；支持模板化编排策略，快捷匹配各类业务； 3.统一升级/补丁：支持统一对系统进行升级/补丁； 4.多算法部署：支持多算法快速部署，支持同一类型不同厂家的算法同时部署，支持同一厂家不同算法版本同时部署； 5.多算法统一管理，共享统一GPU/CPU计算资源池 | 套 | 1 |
| 11 | 虚拟化软件 | - ★软件授权：本次提供 10 颗 CPU 的授权； - ★架构：虚拟化软件架构采用裸金属架构，充分利用 Intel VT 和 AMD-V 的 硬件虚拟化技术，直接安装在服务器硬件设备上，可直接管理硬件资源； 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括 CPU、内存、硬盘、网卡等资源 - 当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的 CPU/内存可以即时生效； 支持虚拟机 HA，允许配置集群内 HA 预留的主机数量，以保证在虚拟机故 障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障后是 HA 虚拟机还是不处理； - 通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的 CPU、内存规格以及主机名、 账户密码、虚拟机域、虚拟机 IP 等信息，允许创建虚拟机时生成新的安全 ID （SID）； - 支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实 时 CPU、内存负载情况动态选择运行的主机； - 支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理， 方便运维，文件夹深度最多可以支持 5 层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、 启动、休眠、唤醒、克隆等操作； - 支持虚拟机运行状态下，从一个存储设备迁移到另一个存储设备中。迁移 过程中指定目的磁盘置备格式并指定迁移速率控制，并且可以支持带快照的虚 拟机磁盘迁移； - 虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS 等 不同类型的存储设备。支持这些存储资源的添加、删除、查询、扫描； - 支持共享磁盘，该磁盘可以绑定给多个虚拟机使用，支持设置磁盘是否自 动还原，即在虚拟机关机再启动后磁盘数据是保留还是恢复到初始状态 - 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少 支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP 隔离、广播抑制、TCP 校 验和的设置； - 支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机 内需要配置带 VLAN 属性网络的配置诉求； - 资质：所投虚拟化软件产品需入围中央政府集中采购协议供货云计算软件名单，并在中央国家机关政府采购中心正版软件采购网可查，提供网站截图并加盖原厂公章； | CPU数 | 10 |
| 12 | 多维实战应用平台服务器 | 1.支持≥1个VGA接口、≥3个USB3.0接口、≥1个HDM接口、≥1个串口 支持≥36个SATA/SAS硬盘接口(单盘最大支持14T)（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 2.★支持双路CPU、24个内存插槽，最高支持DDR4 2933Mhz（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 3.支持对CPU、内存、显卡的使用进行按需调度 4.★视频写入、读写速率分别不低于380MB/s（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 5.★图片读取、写入、读写速率分别不低于380MB/s（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 6．★支持200路实时视频同时解析（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 7．支持中心录像文件最大100倍速解析（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 8．支持离线视频文件最大100倍速解析（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 9.支持对人脸或人体实时图片进行最大300张/s的解析（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） | 套 | 1 |
| 13 | 多维实战应用平台 | 1人脸检索：支持按查询时间、设备、性别、年龄段、其他（是否戴眼镜）等对人脸图片进行检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序 2人脸以图搜图：支持上传本地人脸的图片并按检索阈值对人脸进行以图搜图检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序 3人员布控：支持对抓拍的人脸图片进行一键布控 人体检索：支持按查询时间、设备、性别、年龄段、上身颜色、下身颜色、其他（是否戴眼镜、帽子口罩，是否背包）等条件对人体图片进行检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序 3人体以图搜图：支持上传本地人体的图片并按相似度、查询时间、设备对人体图片进行以图搜图检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序 4背影图像寻人：★支持本地上传人体侧面或背向图片并录入检索条件（查询时间、查询设备、上身颜色、下身颜色、是否戴帽子、是否背包）进行以图搜图，可检索出相似及关联的人脸、人体图片，并可查看详情（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 5特征检索：支持上传人体图片，截取目标特征按相似度、查询时间、查询设备进行以图搜图，可查看检索结果详情，并可将检索图片加入轨迹、视频回放、下载、截图搜索等 6轨迹融合：支持将人脸和人体进行轨迹融合展示，并将轨迹列表进行地图播放 7线索摸排：支持对本域及下级域的录像进行多倍速解析，解析结果分人体和人脸，并可对解析结果图片进行一键回放、下载、以图搜图 8多级防控圈布控：支持地图圈选或框选布控区域、布控时间、阈值、布控名单进行布控，布控区域支持等级分类 9一键修改IP：★支持系统安装完成后一键修改IP，微云服务不受影响（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认） 注册保活：支持视图库上下级之间支持注册保活 | 套 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、横向边界接入区(安全边界平台) |  |  |  |  |
| 1、电子政务外网与视频专网视频资源链路(双向万兆) |  |  |  |  |
| 1 | 前置安全视频交换系统专用安全设备 | 非信任端安全专用设备，基于Linux内核的TOP安全操作系统,不少于4个千兆电口，不少于2个万兆光口,FB-DIMM内存;SSD 固态硬盘;系统吞吐率4.8Gbps;图像传输率可达4000Mbps以上，带分发800-1000图像并发传输能力,支持冗余电源。支持GB 35114-2017,具有权威测试报告。支持接入现有集控系统。 | 台 | 2 |
| 2 | MTP安全视频交换系统前置软件 | 基于信任端安全专用设备部署,提供视频图像跨域安全传输,实现信令识别过滤、视频流格式识别、动态分离传输、隔离传输等安全功能;支持互信互通、烽火、金鹏、海康及全球眼等厂商视频平台系统;支持GB/T28181视频系统联网协议;支持非标准/标准SIP控制信令;支持实现小众视频平台的安全接入;支持视频通用接口组件及强大视频并发流分发,支持视频图像大规模二次分发及组播功能;支持云台控制、录像远程调阅、回放及视频点播等功能;提供用户增加、修改、删除功能;实时展现用户视频请求情况;实现对多厂商多应用协议的并行支持能力;实现视频数据单向传输和视频控制信令双向传输;提供基于用户身份、IP/MAC黑白名单访问控制;支持视频专网现有PKI/PMI系统实现用户的单轨制认证;提供视频目标及视频平台信令黑白名单的访问控制;支持信令内容审核、过滤及图像内容安全过滤技术。 | 套 | 2 |
| 3 | 后置安全视频交换系统专用安全设备 | 非信任端安全专用设备，基于Linux内核的TOP安全操作系统,不少于4个千兆电口，不少于2个万兆光口,FB-DIMM内存;SSD 固态硬盘;系统吞吐率4.8Gbps;图像传输率可达4000Mbps以上，带分发800-1000图像并发传输能力,支持冗余电源。支持GB 35114-2017,具有权威测试报告。支持接入现有集控系统。 | 台 | 2 |
| 4 | MTP安全视频交换系统后置软件 | 基于信任端安全专用设备部署,提供视频图像跨域安全传输,实现信令识别过滤、视频流格式识别、动态分离传输、隔离传输等安全功能;支持互信互通、烽火、金鹏、海康及全球眼等厂商视频平台系统;支持GB/T28181视频系统联网协议;支持非标准/标准SIP控制信令;支持实现小众视频平台的安全接入;支持视频通用接口组件及强大视频并发流分发,支持视频图像大规模二次分发及组播功能;支持云台控制、录像远程调阅、回放及视频点播等功能;提供用户增加、修改、删除功能;实时展现用户视频请求情况;实现对多厂商多应用协议的并行支持能力;实现视频数据单向传输和视频控制信令双向传输;提供基于用户身份、IP/MAC黑白名单访问控制;支持视频专网现有PKI/PMI系统实现用户的单轨制认证;提供视频目标及视频平台信令黑白名单的访问控制;支持信令内容审核、过滤及图像内容安全过滤技术。无缝兼容现有边界集控系统，实现统一安全管理及策略下发 | 套 | 2 |
| 5 | 视频隔离传输系统 | 采用2+1架构和专用硬件隔离技术，基于Linux内核的TOP安全操作系统,实现视频数据和视频控制信令进行严格分离和传输,保证视频数据和视频控制信令安全地传输到内网,属完全自主开发且不可从外部编程控制,彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议；可控制视频数据为单向传输,视频控制信令为双向传输;提供API函数接口用于二次开发,包括C、JAVA接口类型;支持视频流媒体以及其他常见协议传输。10/100/1000Mbps（电口）×8，SFP（光纤口）×2；液晶屏，显示系统状态。传输率≧6Gbps，与安全视频交换系统为同一品牌，且入围公安部边界网闸目录。支持ipv6，具有认证。 | 台 | 2 |
| 6 | 集控系统探针组件 | 分析网络流量，监控传输数据，集控系统组件。用于平台内部设备状态获取以及设备管理；稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时；支持SYSLOG、v2/SNMP v3、Telnet、ICMP协议；实现流量数据实时监听；流量数据初步分析和统计；支持与现有集中控制与管理系统集成与级联上报。 | 套 | 2 |
| 7 | 入侵防御系统 | 6个以上10/100/1000 Base-T接口，2个以上万兆口，2个USB口。支持显示系统CPU和系统内存使用率趋势图，提供功能截图。支持从web页面登录命令行进行系统配置，提供功能截图。支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析，提供功能截图。 | 台 | 2 |
| 8 | 防火墙 | 6个以上10/100/1000 Base-T接口，2个以上万兆口，2个USB口。支持SNAT、DNAT，支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址或地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、短信等方式告警，提供功能截图。内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息，提供功能截图。和入侵防御系统同一品牌。 | 台 | 2 |
| 9 | 前置交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+,交流供电，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 | 台 | 2 |
| 2、公安信息网与视频专网数据边界（千兆） |  |  |  |  |
| 1 | 安全视频接入系统 | 前置安全数据交换系统专用安全设备:非信任端安全专用设备，基于Linux内核的TOP安全操作系统,不少于4个千兆电口，FB-DIMM内存;SSD 固态硬盘;系统吞吐率800Mbps。支持接入现有集控系统。 | 套 | 1 |
|  |  | DTP安全数据交换系统前置软件:信任端安全专用设备，基于Linux内核的OS安全操作系统；用于内外网之间的数据交换,实现对交换数据的内容检查过滤，是交换平台与外部网络业务交换数据的唯一入口。它部署数据库、文件、数据流等应用服务接口。系统根据外部接入方式、数据交换类型和现有数据流量，选择合理的数据交换方式和网闸安全通道；与数据隔离传输系统保持同一品牌，保证高兼容性；数据库到数据库交换最大并发表≥2048,最大数据文件≥20G,并发客户端数量≥10000,目录监控/FTP目录监控触发时间<0.5秒,任务调度粒度:毫秒级,数据文件处理记录数≥1200条/秒,数据库到数据库交换记录数≥1800条/秒。支持接入现有集控系统实现统一监控及安全策略下发。 |  |  |
|  |  | 后置安全数据交换系统专用安全设备:信任端安全专用设备，基于Linux内核的TOP安全操作系统,不少于4个千兆电口，FB-DIMM内存;SSD 固态硬盘;系统吞吐率800Mbps。支持接入现有集控系统。 |  |  |
|  |  | DTP安全数据交换系统后置软件:信任端安全专用设备，基于Linux内核的TOP安全操作系统；用于内外网之间的数据交换,实现对交换数据的内容检查过滤，是交换平台与外部网络业务交换数据的唯一入口。它部署数据库、文件、数据流等应用服务接口。系统根据外部接入方式、数据交换类型和现有数据流量，选择合理的数据交换方式和网闸安全通道；与数据隔离传输系统保持同一品牌，保证高兼容性；数据库到数据库交换最大并发表≥2048,最大数据文件≥20G,并发客户端数量≥10000,目录监控/FTP目录监控触发时间<0.5秒,任务调度粒度:毫秒级,数据文件处理记录数≥1200条/秒,数据库到数据库交换记录数≥1800条/秒。支持接入现有集控系统实现统一监控及安全策略下发。 |  |  |
| 2 | 数据隔离传输系统 | 采用2+1架构和专用硬件隔离技术，基于Linux内核的TOP安全操作系统,实现视频数据和视频控制信令进行严格分离和传输,保证视频数据和视频控制信令安全地传输到内网,属完全自主开发且不可从外部编程控制,彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议；可控制视频数据为单向传输,视频控制信令为双向传输;提供API函数接口用于二次开发,包括C、JAVA接口类型;支持视频流媒体以及其他常见协议传输。10/100/1000Mbps（电口）×8。传输率≧850Mbps。与安全数据交换系统为同一品牌，且入围公安部边界网闸目录。支持ipv6，具有认证 | 台 | 1 |
| 3 | 集控系统探针组件 | 分析网络流量，监控传输数据，集控系统组件。用于平台内部设备状态获取以及设备管理；稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时；支持SYSLOG、v2/SNMP v3、Telnet、ICMP协议；实现流量数据实时监听；流量数据初步分析和统计；支持与现有集中控制与管理系统集成与级联上报。 | 套 | 1 |
| 4 | 前置交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+,交流供电，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 | 台 | 1 |
| 二、前端准入区 |  |  |  |  |
| 1 | 前端准入控制 | 单台配置千兆光口≥6个，千兆Combo口≥2个，万兆光接口≥2个，扩展槽位≥4个，单台配置电源模块2个；配置万兆光模块≥2个，千兆光模块≥2个。整机能处理能力≥5000路高清视频（4M码流）安全管控，并能扩展到16000路，支持图示视频专网的安全态势及资产状态，对非法攻击、非法仿冒、非法私接等安全事件进行实时告警及溯源，支持和GIS系统进行对接；支持和“一机一档”系统进行对接 | 套 | 1 |
| 三、数据服务区 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库审计 | 事件处理≥30000条/秒，热插拔硬盘总容量≥4TB。标准2U机箱，冗余电源；主机标配≥6个千兆自适应电口（包含2组bypass）,支持扩展槽≥2个。系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计,提供功能截图。产品需要提供中国信息安全认证中心《中国国家安全产品认证证书》3C。 | 套 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 网络层吞吐量≥10G，并发连接≥260万，每秒新建连接数≥18万， 标准2U机箱，冗余电源，标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，SFP插槽≥4个。支持SNAT、DNAT，支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址或地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、短信等方式告警,提供功能截图。内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息,提供功能截图。和入侵防御系统同一品牌。 | 台 | 1 |
| 3 | 入侵防御 | 网络层吞吐≥18Gbps，入侵检测吞吐≥7600Mbps，并发链接≥750万，新建速率≥22万/秒，2U机箱，冗余电源，空扩展槽≥4个，2个USB接口，机械硬盘≥1T。支持显示系统CPU和系统内存使用率趋势图，提供功能截图。支持从web页面登录命令行进行系统配置，提供功能截图。支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析，提供功能截图。 | 台 | 1 |
| 小计： |  |  |  |  |
| 四、核心交换区 |  |  |  |  |
| 1 | 入侵检测 | 网络层吞吐≥18Gbps，入侵检测吞吐≥7600Mbps，并发链接≥750万，新建速率≥22万/秒，2U机箱，冗余电源，扩展槽≥4个，2个USB接口，机械硬盘≥1T。支持显示系统CPU和系统内存使用率趋势图，提供功能截图。支持从web页面登录命令行进行系统配置，提供功能截图。支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析，提供功能截图。 | 套 | 1 |
| 五、安全管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 运维堡垒机 | 标准1U机架式，配置≥6个千兆电口,支持接口扩展槽位≥2个，内置硬盘≥4TB，最大支持图形会话≥150路或字符会话并发≥400路。支持图形、字符，混合协议下的批量登录，支持资源按标签管理，实现添加主机时快速分类，不限操作客户端系统类型，无需安装任何客户端插件，使用H5即可直接运维windows、Linux、网络设备等资源，提供功能截图。 | 套 | 1 |

  - 安全管理体系

| 序号 | 名称 | 软件模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频专网授权数 | 授权数 | ★接入新增的5000路前端点位及配套设施进行授权管理 | 套 | 1 |
| 2 | 资源配置管理 | 配置建模 | 提供动态的配置模型构建能力，内置视频资源模型和软硬件资产模型，支持模型配置的灵活定义和调整，内置模型分外场和内场。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 配置采集 | 提供多种资产配置信息的发现和收集手段，包括：全网资源扫描、配置深度发现、人工录入、批量导入、第三方系统的集成接入（视频共享平台）等。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 配置维护 | 针对采集入库的数据采用社交化的技术提供包括数据分区管理、变更审核管理、协同化配置维护管理等功能，实现配置信息变更可追踪、可回溯。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 配置应用 | 提供按实际管理各业务应用场景视角建立配置数据应用区，支持基于配置数据标签进行数据管理，支持配置查询、配置关系管理等功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 一机一档 | “一机一档”管理 | ★提供“一机一档”设备信息的录入、设备信息修改、设备信息审核、设备信息查询、设备信息导入/导出、设备信息核验、设备信息同步等功能，对全县的视频摄像机“一机一档”进行集中管理。 | 套 | 1 |
| 6 | 集中监控管理 | 网络资源监控 | 系统支持对Cicso、H3C、华为等主流厂商的网络设备监控，实现对网络设备性能及端口的监控与预警。包括提供网络拓扑发现、网络设备监控、网络链路监测等功能。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 应用资源监控 | 服务器监控：提供对服务器主机系统的监控，包括：Windows、Linux、Unix等系统监控。 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 中间件监控：系统支持对各类中间件进行监控，包括对Web服务中间件、缓存中间件等。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 标准应用监控：支持对IIS、HTTPS、POP3、DNS、FTP等常见的标准应用的监控。 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 监控仪表盘：设计支持定义不同维度仪表盘来实现监测指标的可视化呈现，并支持按照时间轴方式同步展现多个指标。 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 标签化分组管理：以标签的方式实现对大量被管资源进行分组、分类管理能力，以灵活应对数据中心管理和展现要求，可通过标签过滤多角度、多层次查看资源运行态势。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 视频资源监控 | 视频在线监测：基于GB/T28181规范对视频监控共享平台中摄像机设备的运行状态进行巡检监测，包括：SIP信令状态、视频流状态、关键帧状态以及网络连通状态监测。 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 视频图像质量诊断:提供对视频图像质量的诊断分析功能，通过定时轮询和抽检机制，利用图像处理和识别技术进行视频图像质量的诊断和分析，分析视频图像是否存在：无视频信号、视频亮度、视频条纹、模糊、偏色、雪花、遮挡等故障。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 集中告警管理 | 对系统中所产生的告警信息，应能够进行集中的分析与处理，实现对系统内、外部各类告警的统一接收、标准化、关联分析与处理，包括告警接入管理、区块化告警展示、告警操作处理、告警分析、告警策略规则配置等功能。 | 套 | 1 |
| 15 | 运维流程管理 | 工单管理 | 结合ITIL、ITSS运维理念设计符合实际运行维护需求的流程。围绕故障事件管理、问题管理、变更管理等，实现视频运维服务的流程化、规范化管理。 | 套 | 1 |
| 16 |  | 流程模型 | 遵循ITIL和DevOps管理理念进行流程模型设计，可根据实际管理环境和管理需要自由、灵活的定义和调整，高效支撑公安视频业务流程工单需求。 | 套 | 1 |
| 17 | 运维分析与展示 | 可视化展示 | 提供场景化的可视化视图展现，包括摄像机运行情况总览、内场设备运行视图等展示场景，支持投放到大屏，并提供可视化设计工具，用于自定义设计展示个性化的数据展示视图。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 运维统计分析 | 提提供对视频资源运行状态统计形成报表，可以按需设计各类管理及分析报表，并内置常用报表，如摄像头在线率、网络畅通率、设备工作正常率等。 | 套 | 1 |
| 19 | 运维管理门户 | 统一访问门户 | 提供权限管理和统一访问入口，支持用户管理、日志管理和组织机构管理等功能，从而使得不同类别的用户可以通过访问获得一站式运维服务。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 系统自管理 | 为方便日常维护，系统支持对运维系统所有模块进行自管理，能够主动识别所有模块的产品版本、部署主机,能够实时监测各模块的关键进程运行状态，能对运维各模块进行远程停止、启动、升级与卸载管理。 | 套 | 1 |
| 21 | 运维级联对接管理 | 与上级单位无缝对接 | 为满足日后发展需要，系统应与黄石市局视频运维管理平台实现无缝对接，并满足黄石市公安局对阳新的视频考核管理要求。 | 套 | 1 |

  - 运维管理体系

| 序号 | 软件模块 | 子模块 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频专网授权数 | 授权数 | 5000 |
| 2 | 资源配置管理 | 配置建模 | 1 |
| 3 |  | 配置采集 | 1 |
| 4 |  | 配置维护 | 1 |
| 5 |  | 配置应用 | 1 |
| 6 | 一机一档 | “一机一档”管理 | 1 |
| 7 | 集中监控管理 | 网络资源监控 | 1 |
| 8 |  | 应用资源监控 | 1 |
| 9 |  |  | 1 |
| 10 |  |  | 1 |
| 11 |  |  | 1 |
| 12 |  |  | 1 |
| 13 |  | 视频资源监控 | 1 |
| 14 |  |  | 1 |
| 15 |  | 集中告警管理 | 1 |
| 16 | 运维流程管理 | 工单管理 | 1 |
| 17 |  | 流程模型 | 1 |
| 18 | 运维分析与展示 | 可视化展示 | 1 |
| 19 |  | 运维统计分析 | 1 |
| 20 | 运维管理门户 | 统一访问门户 | 1 |
| 21 |  | 系统自管理 | 1 |
| 22 | 运维级联对接管理 | 与上级单位无缝对接 | 1 |

  - 网络、电力、运维

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 前端治安监控枪机摄像头电费 | 个/年 | 1481 | 5 |
|  |  | 前端治安监控球机摄像头电费 | 个/年 | 534 | 5 |
|  |  | 前端治安监控高、低空瞭远摄像头电费 | 个/年 | 11 | 5 |
|  |  | 前端治安监控补光灯电费 | 个/年 | 983 | 5 |
|  |  | 前端卡口监控爆闪灯电费 | 个/年 | 28 | 5 |
|  |  | 前端卡口监控终端服务器电费 | 个/年 | 15 | 5 |
| 2 | 前端监控点人工维护费 | 前端监控点人工维护费 | 点/年 | 1832 | 5 |
| 3 | 网络租赁及维护 | 前端接入，每处点位不低于100M带宽 | 条 | 1832 | 5 |
|  |  | 乡镇派出所 | 条 | 14 | 5 |
| 4 | 平台运营维护费 | 包含整体运维管理、网络、计算与存储、软件、安全等 | 人/年 | 3 | 5 |
| 5 | 外场运行维护 | 包括外场设备的巡检和日常维护等工作 | 人/年 | 20 | 5 |

### （二）项目服务要求

#### 1. 系统集成服务

- 1）对投标人要求

- 中标人根据合同向采购人提供系统集成服务，对项目的时间进度、整个项目质量承担责任。

- 投标人在方案设计、实施、联调等项目环节的方案、地址规划、保护策略、以及相关执行情况等方面接受采购人的审核；只有在通过采购人的相关审核后，才能进行后续工作，并保证审核意见在后续工作中的有效执行或不得变更，若确实需要变更，应执行异动流程。

- 投标人必须对政法信息化建设有详细的了解，要综合考虑各种因素，要从项目角度考虑成本，也要从整个支撑体系的角度考虑成本。

- 2）投标人责任

- 投标人必须对整个信息系统负责。必须保证信息系统所有的硬件、系统软件联通及功能，达到信息系统设计的总体目标。

- 投标人提供系统集成服务，对项目的时间进度、整个项目质量承担责任。

- 投标人在项目实施前应到现场进行勘测，并制作详细的施工图纸。施工图纸在采购人代表或监理工程师签字同意后方可进行项目实施。

- 投标人有责任解决软、硬件设备安装、调测出现的问题。

- 由于投标人原因造成的系统软硬件漏配、配置不足以及不能匹配，由此引起不满足技术业务规范书要求而增加或调整的软硬件设备及其部件，由投标人承担。

- 3）投标人项目管理及项目实施要求

- 投标人必须提供详细的项目管理及项目实施方案。

- 投标人必须按建设方要求的格式、内容、时间提供施工方案、详细的施工图纸、工艺手册、使用手册、维护手册、测试方案、产品说明等一系列项目文件，如果在时间、格式、内容质量上不能符合要求，会被要求停工并重新制作，直至符合要求后方可开工，并由投标人单位独自承担经济损失和工期延误。

- 项目管理工作内容主要包括：

- 协助审核项目相关规范和标准；

- 制定系统集成项目计划；

- 组织整理并提交文档记录；

- 组织整理系统集成类文档；

- 收集、汇总项目中所有文档资料、形成验收材料；

投标人应利用自己的项目经验安排项目计划，划分阶段性的项目界面，定时提交项目进度情况报告，参加项目协调会，配合采购人协调项目中有关各方的关系、分工与进度，设备及系统软件的验收，以及购置配套设备等。

- 4）系统集成工作

- 投标人应尽力做好本项目的安装调试工作，并提供7*24小时远程的电话支持服务。

- 投标人负责对项目实施地点进行现场勘察，提供详细的项目施工图和相关安装资料，并负责指导采购人人员掌握和使用这些技术资料；

- 投标人负责整体设备的调试，在调试前提出，完整的调试计划提交采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。

- 投标人负责对采购人的技术人员提出的问题作出解答。在调试过程中，对记录进行详细的记录，系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给采购人验收；

- 投标人将派遣有能力有经验的工程师到安装地进行现场督导，为现场调试提供技术支持。

- 投标人在本项目项目进行中专门安排3名高级工程师为最终用户对系统的软硬件整体调试中提供技术支持，并保证随时响应。

- 投标人完成本项目通信电缆的提供和布放，并对线缆进行标记；

- 投标人对本合同提供设备的进行上架、加电以及安装调试工作；

- 投标人负责制作本合同所需的IP地址分配表，由最终用户进行审核；

- 投标人负责链路的调测；

- 投标人安排人员在现场向最终用户配合人员介绍各设备及系统的有关知识，但不作为正式培训的内容；

项目实施期间相关人员应保持密切接触，及时沟通信息，通报项目进展情况。在项目实施过程中，如遇合同未规定的问题，双方本着友好协商的原则共同努力解决。

#### 2. 进度计划的实施

##### 1）项目进度要求

- 投标人根据项目实际情况编写项目进度表，由采购人与投标人通过协商后确定。

- 本项目投标人应严格按照双方确定的项目进度表保证设备到达安装现场时间和系统的安装调测完成时间。

- 投标人应提供详细的分工界面图。

- 由于投标人的设备或人员的原因致使项目无法按期完成，延误工期责任由投标人承担。由于采购人原因致使项目无法进行时，投标人应书面告知采购人要求改进，若采购人无法改进，则延误项目责任由采购人承担。

##### 2）进度计划

- 中标人提供设备及劳力进场计划、实施进度计划表。

- 开工前提供施工进度保障措施，含相关部门施工手续的办理流程；

- 开工计划需列出该阶段所需施工设备数量及材料计划；

- 开工计划需列出施工团队数量及人员组成、具体的分工。

- 提供后端平台部署的实施进度安排、数据资源整合的进度安排。

- 细化建设任务的具体实施进度安排及人员分工。

- 准备应急预案和服务保障计划。投标人应在投标文件中详细描述施工的组织和实施办法，包括施工过程中的质量、进度、成本、变更等控制手段，突发事件应急处理预案，与采购方沟通的体制和办法等。

- 3）月进度报告

1）投标人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

- 月完成项目量和累计完成项目量（包括永久项目和临时项目）；

- 月完成的项目面貌简图；

- 材料实际进货、消耗和库存量；

- 现场施工设备的投运数量和运行状况；

- 项目设备的到货情况；

- 劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；

- 当前影响实施进度计划的因素和采取的改进措施；

- 进度计划调整及其说明；

- 质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；

- 安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。

2）月进度报告应附有一组充分显示项目施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

- 4）进度会议

1）监理人应在每月末定期召开月进度会议，检查投标人的合同进度计划执行情况和项目质量状况，协调解决项目实施中发生的项目变更、质量缺陷处理、支付结算等问题。

2）投标人应在月进度会议上按规定的格式提交月进度报表，进度报表的内容包括：

- 上月合同进度计划要求和实际完成的累计项目量统计；

- 本月实际完成项目量统计；

- 下月计划完成的项目量；

- 项目质量情况；

- 要求监理人协调解决的主要问题。

- 5）进度计划的调整和修订

在项目实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，投标人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键项目的完工日期时，投标人应提交修订的进度计划报送监理人审批。

#### 3. 项目质量的检查

- 1）投标人的质量自检

- 投标人应按合同的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。投标人应赋予质检人员对项目使用的材料和项目的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现项目质量不合格时，投标人质检人员应有责任及时纠正。

- 投标人应按合同条款的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，投标人应定期向监理人提交质量自检报告。

- 投标人应制定施工质量保障措施，并向监理人提交。

- 投标人应制定安全文明施工措施，并向监理人提交。

- 2）监理人的质量检查

- 监理人有权按合同条款的规定，对任何一项工艺、材料和项目设备进行检查和检验。

- 监理人检验项目材料的性能指标时，有权要求投标人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品，投标人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按合同规定办理。

- 监理人为检查质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，投标人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

监理人为检查检验项目和设备质量的需要，可要求投标人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装、己录、质量自检报表等作为项目和项目设备验收的依据。

#### 4. 设备运输和安装

- 1）运进施工现场

除去合同一般条款和合同特殊条款的要求外，投标人还应遵守下列要求：

- 所有设备在现场的搬运和存贮，应在投标人的直接监督下进行。

- 在设备运送到施工现场后，买卖双方将对照原装货清单逐项进行清点校对，并检查是否有损坏和缺件，任何损坏和缺件将在尽可能短的时间内得到赔偿和弥补。

- 所有的搬运工作都应在投标人的正常工作时间内完成。

- 2）包装和保护措施

任何设备在投标人发货之前应实施充分的保护和包装措施，以保证设备能经各种途径安全运送到现场。不管这些设备是用集装箱、板条箱包装还是根据其自然条件进行局部包装保护，其保护和包装措施必须适宜并保证设备能抵御船运、汽车运输、转运至工地和长期露天存放所必须经历的各种恶劣条件。包装所用材料应符合环保要求和检疫要求。除去一般要求外，投标人还应遵守以下所列要求：

- 在一个板条箱内或一个集装箱内不能同时包装不在同一设备上安装的部件。

- 应按照装箱清单清楚地给设备的所有部件作出标记以便识别，这些装箱清单应放入防水包装袋内，然后再放入包装箱内。

- 每个包装箱上应标有不可去掉的标记以说明其重量、编号、顶部、底部、装卸标记、装卸说明和起吊标志。

- 电气设备应装入带干燥剂的气密包装袋内，在放入包装箱前应衬垫减震材料并用压条固定。

- 3）保管和贮运

投标人应作到：

检查所有用于安全存贮设备的设施，特别应考虑温度、雨水、阳光、风沙和地表情况。

同时注意以下事项：

- 如何方便地按顺序取出包装好的设备；

- 设备部件应安全地安排布置，部件之间用隔离垫片支撑并合理分配各支撑上的负荷。金属部件不能直接放在地面上。

- 小设备部件应放入合适的柜子、箱子或架子上，并清楚地做出标签。

- 装卸和存放设备部件时应注意不要让其受到过大的变形应力并保护好各种保护涂层。

- 安装承包商在使用和搬运货物时应注意诸如吊钩、起吊链条之类的包装标记并符合其要求。

- 4）设备安装

投标人应准备好分阶段进行施工的设备安装计划，以免因其它供货商在现场同时进行安装而互相妨碍。

在进行设备装配或安装之前，投标人应同安装承包商一起检查所安装设备的结构尺寸，并按照采购人代表的通知从原要求的位置、定线或尺寸上做一些修改。

投标人应给安装承包商提供技术指导以保证机械设备整齐顺利地安装在基座上或图纸要求的位置上。

#### 5. 安装调试、技术服务与培训

- 1）概述

本节叙述投标人提供的现场安装、调试指导、技术服务和对采购人有关人员培训服务以及采购人将派技术人员到原厂接受技术培训。

- 2）现场安装、调试、技术服务和培训要求

（1）投标人应提供有能力的身体健康的安装指导人员，在工程师的协调下对合同设备每个部分的安装、启动、分项试验、联动试验和试运行特性试验进行技术指导和培训服务，安装指导人员的服务采用总代表制，技术总代表全权代表投标人与采购人的联系。安装指导人员应与安装承包商通力合作。

（2）工程师将协调安装指导与对采购人培训人员技术服务的进度，并至少提前30天将所需要的这些服务日期通知投标人。投标人应与工程师协作以便尽可能地符合安装和试验进度，并按通知的时间，提供这些技术服务。

（3）投标人安装指导人员提出的建议和指导，应在保证安装质量的前提下，考虑和照顾实施现场的实际情况及安装技术人员的安装技术、工艺习惯。

（4）投标人应提供有能力的职员，在工地培训采购人人员以提高其正确运行操作、处理事故和检修维护的能力，投标人安装指导人员应根据合同设备等的特点进行全面指导。

（5）投标人指导人员应对设备的安装质量、设备试验、试运行和性能试验负责。如投标人指导人员指导错误使合同设备损坏，投标人应自费修复或更换、并负责支付延误工期的罚款。然而，对于违反安装说明书进行安装或违反安装指导人员指导，以及投标人的安装指导人员在工作进行期间已及时通知工程师他不同意安装人员的操作，投标人将不承担由此而引起的责任。

（6）安装和培训指导人员应接受工程师的审查和认可，至少在指导人员预定到达前3个月，投标人应提交其指导人员的资格文件供工程师审查，在任何时候，如果指导人员不能胜任，则应重新指派称职的指导人员，安装指导人员在连续病假15天以上时，投标人也应重新指派新的称职的指导人员，人员更换的费用均由投标人负担。上述人员的更换不得影响合同设备的安装进度。

（7）投标人技术人员应根据他们每个人的专长，对于合同设备安装、施工、调试、初步运行和验收过程中出现的问题给予技术指导和必要的演试证明。投标人技术人员应在启程来现场前为技术服务作好一切准备，包括必要的技术文件、工具和特殊仪器等。

（8）投标人技术人员应在其业务专长范围之内，向采购人人员详细讲解提供给采购人的技术文件，图纸和操作指南，回答并解决采购人人员就合同设备所提供的技术问题。

（9）投标人技术人员应指导采购人如何对合同设备进行吊装、现场搬运和贮存，并对所提供资料的完整性和正确性负责任。严格按投标人的指导进行工作是采购人的责任，如果由于投标人错误的指导出现损失，责任在投标人，投标人并应自费修复。相反，由于采购人未按投标人的指导进行工作，如发生损失责任在采购人，且由采购人承担。

（10）当投标人的技术人员到达之后，工程师与投标人的总代表应商定一个工作计划。投标人的技术人员应按工作计划进行工作。当项目进度情况要修改工作计划时，买卖双方通过协商来修改工作计划。

（11）投标人应对其售后服务及技术支持体系作出详细描述，具体说明各项条款，对牵涉到第三方产品时的技术支持保障作出详细说明。投标人应能提供7×24小时的技术服务热线，并应提供故障的承诺响应时间、支持方式、修复时间。

#### 6. 验收、测试、保修

项目测试验收分三步进行，即现场测试、初步验收和最终验收。

采购人应按以下步骤负责接收设备的测试：

(1) 现场测试：安装现场进行系统的接收测试，包括系统连通性测试、功能性测试、性能测试、应用系统测试等。

(2) 初步验收：

初步验收能检验整个系统是否能投入试运行，初步验收将在整个系统中测试通过后进行。

对每种测试及验收，在开始测试前投标人应提供测试项目、方法和所需仪表的种类和数量等技术文件组成供采购人参考。采购人提出具体测试项目，测试项目应符合技术规范书。

对于初验收中发现的遗留问题，投标人应在规定的期限中解决，否则不能进入终验阶段。

(3) 试运行：如果系统通过初步验收测试，将进入为期一个月的试运行。在此过程中，投标人应提供完善的运维服务。如果系统通过初步验收测试，将进入为期一个月的试运行期,试运行期结束后启动终验,并在六个月内完成终验。

设备试运行期内，由于采购人对投标人设备提出新的需求或改进要求，双方可对试运行期是否延长进行协商。

(4) 最终验收：整个系统试运行后将进行最终验收，测试项目一般同初步验收测试相同。验收后，投标人应提供相应的项目验收文档，项目验收文档应包括验收方案、系统详细配置说明书、软件安装测试记录、使用及维护说明书、所有软件的文档、项目需求文档、设计文档、用户操作手册、培训记录、项目实施报告和试运行报告等。若初次终验无法通过，投标人可在进行改进后要求再次终验，但投标人要求进行终验不得多于三次，若超过三次，采购人有权解除合同。验收结束后，乙方要将验收文档以及系统管理员手册、应用系统的接口、系统部署说明（数据库、应用服务器地址和账号密码、系统管理员账号密码）、项目联系人员名单等资料移交给甲方。

(5) 在设备完成终验之前，由于投标人设备问题或过失，造成设备需要更换或修理，由此引起的一切费用由投标人承担。若因上述原因造成采购人通信阻断，则应由投标人承担相应的责任。

(6) 保修期：从最终验收完成之后的五年为保修期，期间投标人要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果系统发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，并将与故障或缺陷有关的工作日志和记录交给投标人。以上所产生的费用由投标人承担。

保修期间，如果因投标人原因造成整个系统运行中断，则被修复的合同设备的硬件或软件部分在原保修期结束后相应延长1个月保修。

保修期结束后一个月内，最终用户针对在保修期内发现的投标人设备与材料缺陷所提出的书面要求仍然有效。

保修期届满后，投标人应保证继续为采购人提供设备的修理和更换，所涉双方的权利和义务经协商后以协议的方式确定。

(7) 验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由投标人提前一个月提交给采购人。采购人可根据合同及技术规范书进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

(9) 验收所需使用到的仪表仪器由投标人负责解决。

#### 7. 临时设施

- 1）施工供电

- 投标人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由采购人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

- 除合同另有规定外，投标人应按合同条款规定和监理人的指示，为进入现场的设备提供用电方便。

- 投标人按其自身需要，为本合同项目的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除采购人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，投标人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

- 2）施工照明

- 除合同另有规定外，投标人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其项目所有施工作业区、办公区和生活区在内的施工区照明线路和照明设施。

- 除合同另有规定外投标人应按合同条款规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他投标人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。

- 3）施工通信

除合同另有规定外，投标人应在项目开工前与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并由投标人与邮电部门签订协议。

投标人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。采购人和监理人有权使用投标人的内部通信设施。

#### 8. 施工安全保护

- 1）投标人的安全保护责任

- 投标人必须履行其安全保护职责。投标人应在项目开工前7天内编制一份项目施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等的安全措施。

- 投标人应加强对职工进行施工安全教育，工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。

- 投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若投标人责任区内发生重大安全事故时，投标人应立即通报采购人，并在事故发生后24h内向采购人提交事故情况的书面报告。

- 投标人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

- 2）劳动保护

投标人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。投标人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

- 3）接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。投标人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

#### 9. 环境保护

- 1）遵守环境保护的法律、法规和规章

投标人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作，防止由于项目施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

- 2）施工弃渣的治理

投标人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。

- 3）环境污染的治理

- 投标人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下项目施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

- 投标人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，井将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。投标人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

- 4）场地清理

除合同另有规定外，投标人应在项目完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

#### 10. 投标人提供的材料

- 1）材料采购计划

投标人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。

- 2）材料交货验收

投标人提供的材料应按合同规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：

- 查验证件：投标人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。

- 抽样检验：投标人应会同监理人按合同条款和本技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。

- 监理人认为有必要时，可按合同条款规定进行随机抽样检验.

- 投标人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。

- 材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，投标人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

- 3）不合格材料的处理

严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。投标人违约使用了不合格材料，应按合同《条款》规定处理。

- 4）材料的代用

投标人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低项目质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。

#### 11. 其他

- 1）专用工具

- 投标人应根据本招标文件规定提供专用工器具。专用工器具应与其他设备的部件分开装箱，与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。

- 投标人在投标时应向采购人建议其认为需要增加的专用工器具清单，及今后运行管理所需的专用工器具清单，并分项列出单价，不计入设备总价内。但这些专用工器具经采购人选定，可列入合同的专用工器具中。

- 2）易损件

投标人应提供合同设备在工地安装和试验过程中所需的易损件，其费用已包括在合同总价中。安装和试验过程中所需的易损件不计算在备品备件的范围以内。

- 3）互换性

投标人提供的合同设备的相同部件，其尺寸和公差应完全相同，以保证各设备部件之间的互换性。所有的备品备件的材料和质量应与主设备相同。

## 五、商务要求

- （一）服务要求

- 系统的设计和建设方案以采购人实际需求为准，如因不满足招标文件所规定的要求而造成的投标被拒绝或合同签订延期等，后果将由投标人负责。

- 投标人的技术方案书和设备选型需满足上述技术、服务要求和相关技术规范的具体要求，在本项目服务期内，采购人对所有用于本项目的设备具有唯一使用权和处置权，投标人在服务期内仅享有设备的产权。

- 本项目为交钥匙项目，投标时招标文件规定的设备清单内容不得减少。投标人应充分理解采购人的整体采购需求，在投标文件中详细描述项目整体解决方案和所需设备的型号、规格、数量，包括系统需要而招标文件规定的设备清单中尚未列出的设备、材料。当投标人提供的解决方案和设备不能满足招标文件要求时，采购人有权提出更改意见，投标人应予以采纳，并在投标总价不变的情况下按招标需求重新选定。

- 投标人须明确项目集成供应商，须提供项目集成供应商签订的合作意向协议，并提供集成商的相关资质材料及参与类似项目的证明材料（如合同、验收报告等）。

- 中标人须在签订合同后30个日历日内完成项目深化设计的编制和评审。项目深化设计的内容及设备型号、性能参数、数量应充分满足采购人的整体采购需求。在项目建设过程中，若因中标人对采购人整体采购需求理解失误或深化设计失误而需要增加的功能或设备，所增加的一切费用由中标人承担。

- 采购人具有本项目建设专网网络资源的唯一使用权，未经采购人书面许可，投标人不得擅自占用、使用、出租、出售本项目建设专网网络资源。

- 投标人须提供完善的设备采购方案及到货周期，采购进度须保证措施合理、切实可行，能满足施工进度要求，须根据采购人的交货期进行合理安排采购计划，其中公共安全视频图像信息共享平台的货物采购须优先保证。

- 投标人的项目负责人需具备信息系统集成高级项目经理证（工信部或中国电子信息行业联合会颁发）或高级工程师证（需通信相关资质证明文件）。（需提供以上人员的证书及劳务合同复印件并加盖公章）；投标人安排的施工队伍须具备安防施工经验，特殊工种施工人员必须具有相应的职称证书或资格（资质）证书，必须接受项目监理单位的核验；项目建设期间，前端施工需安排不少于10个班组（每个班组至少6人，其中负责人1名、项目车1辆）的施工队伍同时开展施工工作，并提供为本项目配备的施工人员及车辆清单。

- 投标人须于采购人提出书面要求之日起在三个月内完成与采购人指定的系统、数据库的对接调试工作，如没有完成按违约处罚，每天扣除违约金。

- 投标人须承诺完成本项目综治视频共享平台、社会资源汇聚平台的搭建及视频专网视频共享平台的改造工作，并完成与市级信息中心“雪亮工程”视频共享平台的对接工作，所产生的费用由投标人承担。

- 投标人须明确多维实战应用体系、智能感知体系、安全体系、运维体系、前端建设、基础支撑平台（含存储、服务器、云平台）的产品商在建设中的沟通协调工作，以及后期运维的升级、改造工作。

- 投标人须配合采购人完成视频建设相关配套的标准规范制定工作，同时多维实战应用的驻场开发人员须具备类似项目部署开发经验。

- 投标人应保证所投设备是全新的、未使用过的，并完全符合国家有关质量标准及规范。

- 投标人必须对所投产品的品牌、技术资料、参数等做出详细说明。

- 投标人应在租赁期内提供整体系统及所有设备的质保服务；此次招投标费含所有建设、建设期管理、5年期租赁费用及相关系统整体运维服务。

- 投标人中标后不得对项目整体进行转让。

- 投标人在具体施工过程中，原则上严格落实政府相关部门关于前端电路网线入地下管网的相关规定，需按阳新县政府相关部门城市规划进行整改的，由投标人负责具体落实。

- 投标人设立本项目暂列金。在建设中所有合理更换、变更费用由投标人负责、监理公司确认、采购人同意后，在县政府的规模预算内以县审计局审定为准。

- 投标人所投主要硬件设备及软件必须符合GB 37300-2018和GB/T28181接入及补充文件说明的规定，中标后的产品选型、测试、使用应接受业主方及监理的监督，应将质量好，性能优的产品用于建设中。

- 投标人前端施工详细点位需求由采购人提供，应在采购人指定的点位进行施工并对前端点位的经纬度标定，具体点位见附件。

- 投标人所有的分项项目（含隐蔽性项目）及设备的安装必须严格按照GB/T50348要求实施，由投标人报验（包括与项目所有资料准备等）、监理检查复核、终端用户评价、采购人签字确认。

- 投标人必须组建专业运维管理队伍，在项目验收后投入工作；投标人投标时需提供详细的运维保障方案（包括运维组织架构、机构资源配置、响应办法、应急预案等），并按照后期协商制定的运维考核办法开展工作。

- 投标人必须按照湖北省公安厅安全技术防范管理部门考核标准进行系统运维，前端摄像机和设备在线率达到98% 以上。投标人在运维工作中不满足运维管理考核指标的，依据运维管理考核办法扣除当年相应的租赁费用。

- 若非采购人原因，中标人未按期提供服务的，中标人向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的合同总价格的0.2‰计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的20%。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供服务的，采购人有权终止合同。

- 项目施工期间投标人的施工、质检、材料、安全、预算等人员每天必须到达施工现场，未到达现场的每人每天扣除人民币2000元（三天以上每人每天罚款5000元）。

- 投标人中标后应承担项目实施过程中发生的责任事故等相应法律责任。

- 项目中标后，由采购人全力协助投标人完成项目施工过程中所有协调工作（如市政、供电、城管、园林、规划及农村、乡镇等）。

- 本次建设项目采购的硬件设备类（含定向采购软件）及定制开发类软硬件，在项目通过验收并服务期满5年后全部移交阳新县政府相关部门管理，同时采购人享有永久使用权。

- 投标人做出的各项承诺函，须按采购方要求完成。如未在规定时间内达到采购方要求，采购方有权更换产品。

- 本项目的相关附件、补充协议以及项目招标文件、投标文件、中标通知书、技术支持与售后服务方案是本项目合同的有效组成部分，并互为补充和解释，如各部分存在冲突之处，采购人有权选择以上文件的优先级。

- 合同总价应包含为完成本项目的设备采购、运输、安装、软件开发、集成、调试、报检以及售后服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保险和调研、咨询、测试、验收、评审、培训、税金等所有的一切费用，即本项目合同总价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。

- 投标人传输组网方式及承载网络能力能满足采购人对项目前端监控点位建设要求，资源丰富、覆盖面广，前端点位位置清单详见附件，投标人须对新建前端点位位置清单进行网络覆盖的负偏离说明并提供网络资源证明文件。

- 本次招标文件中未尽事宜等由采购人补充解释。

- （二）交货期

1、本项目建设工期自合同签订之日起180日历日内完成合同约定的所有建设内容，并通过项目初验。

2、投标人须在取得中标通知书后30个日历日内完成合同签订，并在合同签署后30个日历日内完成深化设计的编制（含图纸）及通过行业专家评审。

3、投标人须在合同签署后90个日历日内完成阳新县综治视频共享平台与公安视频专网视频共享平台、社会资源汇聚平台的对接工作。

4、中标人须在合同签署后180个日历日内完成前端采集、传输网络、云资源和大数据平台的建设和社会视频监控资源接入工作。

5、本项目经联调测试且采购人书面确认运行稳定后，采购人协助中标人报省级相关部门验收并取得开通证书。

6、服务期从项目终验之日起开始计算，服务期为五年。

- （三）付款方式

项目经省级主管部门验收合格后，按照政府投资审计金额进行结算（暂列金根据实际情况核减），分5年支付，每年支付20%，实际结算金额由采购方根据运维考核规定，由县财政局拨付专项资金给采购人。

- （四）产品质量要求

本次招标项目的产品和安装必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

如有在本招标文件中未说明的设备运行所必须的其他辅助设备及软件系统，请在投标文件中提供详细说明及相关报价。

所供设备三个月内出现三次及以上同一故障，投标人应更换设备，所产生费用由投标人承担。

- （五）项目文档要求

系统开发应根据开发进度及时提供有关开发文档，包括需求说明书、设计说明书、数据库设计说明书、测试记录、用户手册、测试分析报告、系统操作手册，以及采购人认为必要的其他文档等。

最终提供的软件产品应包括各种相关的软件系统，各阶段开发文档、运行文档可靠的本系统安装程序等。

项目管理应提交软件开发和实施计划、进度报告、培训计划、培训记录、会议记录以及采购人认为必要的其他文档。

所有的技术文件必须用中文书写或有完整的中文注释。

- （六）产权和保密要求

1、产权要求

中标人应保证提供的设备及相关的软件和技术资料，均已得到有关知识产权的权利人的授权，如发生涉及到专利权、商标权、著作权等争议，由中标人负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、相关系统文档等统一完整移交采购人，提供相关系统的文档，以便根据实际需要进行二次开发。

中标人应采购方需求定制开发的软件产权为双方共有，平台运行产生的数据产权及软件系统归采购方所有。因涉及公民及社会安全，未经采购方许可，中标人不得将平台运行数据及软件以无偿或有偿的方式提供给第三方。

2、保密要求

采购方向中标人提供的所有资料，仅供此项目小组人员参考使用，中标人须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印、篡改。

中标人如发现采购人的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告采购人。

本项目完成后15天内，采购方有权向中标人索回部分或全部资料，中标人应根据采购方要求，如数退还。

中标人在接收和退还涉密内容的资料时须建立登记制度。

中标人造成的泄密事件，中标人须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

中标人应对参加此项目的相关人员进行保密教育，不得以任何方式向任何人或机构泄露公安数据。

保密期限：合同期间、合同终止或合同履行完毕后终生有效。

项目开始前，中标人及所有参与项目人员须与采购方签署《项目保密承诺书》。

- （七）知识产权

中标人必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由中标人自行承担。本系统相关知识产权为采购人所有，中标人必须提供本系统全部相关文档；中标人须预留必要的二次开发接口，采购人有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。

- （八）运维要求

1、投标人需提供招标文件要求的前端摄像机设备、电子围栏设备、网络交换机设备、光纤交换机设备、服务器设备、存储设备、安全设备、安全边界设备等硬件设备5年原厂售后服务承诺函，公共安全视频图像信息共享平台、虚拟化软件、多维实战应用、安全管理系统、运维管理系统等软件系统5年原厂技术服务承诺函。

2、投标人须自本项目验收合格之日起提供5年的运维服务和设备质保服务，运维服务含5年设备、软件更新和更换，所需更换的设备不低于所投产品的性能参数。

3、投标人在项目运维期内须提供不少于2人/年的驻阳新县公安局现场的后端运维驻场服务，驻场服务人员须具备网络、平台、信息安全、系统运维、软件开发、数据库维护等技术能力。同时，本项目的前端运维服务团队须提供至少3台/年运维车辆（至少包含1台高车）及不少于3个班组（每班组人员应不少于3人/年），提供为本项目配备的运维团队人员及车辆清单。

4、系统建成通过用户验收后，进入运行维护期。投标人必须提供完善、专业、高质量的运维服务并承诺接受采购方提出的项目绩效考核评价体系。投标人提供的售后服务方案应包括保修年限、保修范围、保修服务标准、人员配备、响应时间、保障措施、应急预案、车辆配备等。

（1）服务范围

投标人对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

（2）服务内容

投标人应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、故障修复、特殊保障。

投标人应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，成立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1）日常运作

每日按甲方上班时间安排项目经理及专业技术人员值班，进行故障判断，派单，统计等工作；外场须提供人员与车辆每月对项目敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；每季度对项目范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；每季度对项目范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。

2）服务咨询

投标人应设立专门的服务咨询中心，提供服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24 小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，在热线电话发生故障情况下，应提供其它的联系方式。

3）故障修复

紧急抢修：投标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务（修复时效在合同中详细约定，并作为考核量化标准）。

备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），投标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

易损易耗件：投标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在用户同意的情况下，可在用户的使用现场（例如监控室）储存，保证能满足

故障抢修的要求。备品仓库应接受采购方定期检查，并对采购方提出的建议进行整改。

4）特殊保障

临时保障：采购方（或用户单位）如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，投标人必须按时提供服务。

安全保障：采购方（或用户单位）如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，投标人必须按照要求提供服务。

5）服务承诺

投标人应提供定期上门技术服务、7×24 小时内不间断技术支持，接采购单位故障通知后应在30 分钟内响应，必须在2 小时内到达故障现场进行维护，并在24 小时内完成维护，并安排相应技术人员7×24 小时到采购人指定地点开展驻场运维。

故障修复时限承诺：在接到故障报修后，投标人须承诺响应时间及到达现场时间，到达现场后24 小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

- （九）项目监理

本项目采购人聘请项目监理，协助采购人对系统建设进行项目监督和管理。监理人在采购人的委托下，对项目的质量、进度、计划、验收等进行全方位的管理；中标人必须接受采购人和监理对于项目的管理和监督，及时向采购人和监理同时提交各种设计方案、实施方案、计划、报告等项目文档。对于监理对项目实施过程中指出的问题，中标人应该积极给予答复并解决。对于监理提出的合同约定范围内的整改要求，中标人必须服从并实施整改措施。项目设计方案、实施方案和进度计划，中标人应经过监理的审核同意后才能付诸实施；重要的施工环节，中标人应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

# 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

## 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

## 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

  - 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

  - 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 财务状况报告

- 法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

- 部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

- 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

- 法人

- 税务登记证（国税、地税或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；

- 社会保险登记证（或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

- 其他组织和自然人

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

- 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

- 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 具有国家相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《广播电视节目传送业务经营许可证》（其中之一即可）的企业；

- 本项目允许经省级公司授权的分公司参与投标；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人集中采购机构拒绝其投标。

# 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

## 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人（负责人）授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十、其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 依据财库[2019]9号文的规定，招标文件采购清单中注明“节能产品”的货物，未提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品审核的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 计分办法

- 集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 评审因素及评分标准

说明：投标人应在投标文件的 “第四部分 技术、服务要求”、“第五部分 商务要求”所有评分标准中要求提供的相关证明材料，否则，将会导致对应的评审因素不得分。

- 商务评议（25分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆网络覆盖 | 5 | 投标人现有的光缆传输管网网络须资源丰富、覆盖面广、满足本期前端点位的要求。本项目前端建设共涉及336个行政村，投标人根据行政村的清单，提供相应的网络资源证明文件及网络覆盖的负偏离说明；网络资源覆盖全部满足的得5分，缺少一个行政村的扣0.3分，扣完为止。 |
| 2 | 类似项目经验 | 4 | （1）投标人须提供2015年1月1日至今类似本项目业绩（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）；每提供一个得1分，最高得2分。 （2）投标人提供的项目业绩获得过省公安厅技防办颁发的《省安全技术防范工程合格证》得2分。 |
| 3 | 项目团队 | 4 | （1）投标人提供项目负责人高级工程师证的得1分，否则不得分。（需提供证书及劳务合同复印件并加盖公章）。 （2）投标人前端实施须组织10个以上施工队伍（每个施工队伍至少6人，须配置负责人1名、工程车1辆）同时施工，提供为本项目配备的施工人员及车辆清单；全部满足的得2分，否则不得分。 （3）施工团队至少有3个高级工程师和3个工程师；全部满足的得1分，否则不得分。（需提供证书及劳务合同复印件并加盖公章）。 |
| 4 | 运维服务能力 | 5 | - 投标人在项目运维期内须提供不少于2人/年的驻阳新县公安局现场的后端运维驻场服务，驻场服务人员须具备网络、平台、信息安全、系统运维、软件开发、数据库维护等技术能力。同时，本项目的前端运维服务团队须提供至少3台/年运维车辆（至少包含1台高车）及不少于3个班组（每班组人员应不少于3人/年），提供为本项目配备的运维团队人员及车辆清单。全部满足得2分，不满足不得分。 - 根据投标人提供的运维服务方案的范围和完善程度，包括保修年限、保修范围、保修服务标准、人员配备、响应时间、保障措施、应急预案、车辆配备等；运维服务方案详细完善、具体措施周密合理，提供的方案科学、合理、针对性强的得3分；基本可行的得1-2分；不能满足招标文件要求的不得分。 |
| 5 | 服务承诺 | 2 | （1）投标人承诺采购人对本项目新建公安视频专网具有唯一使用权，提供承诺函得1分，未提供不得分。 （2）新建的视频云存储（4000TB）和原平安城市的视频存储在不中断业务的情况，必须能与原有的视频云存储进行融合；提供承诺函的得1分，否则不得分。 |
| 6 | 采购方案、进度保证措施 | 3 | （1）有详细的采购方案、到货周期的得1分，否则不得分。 （2）有详细的项目实施进度方案、保证措施的得2分，否则不得分。 |
| 7 | 投标人所选设备集成商资格要求 | 2 | 投标人所选设备集成商资质证书要求： - （1）电子与智能化工程专业承包贰级及以上得0.5分。 - （2）安防工程企业设计施工维护能力证书得0.5分。 - （3）ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书贰级及以上得0.5分。 - （4）提供类似本项目业绩（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）得0.5分。 |

- 技术、服务评议（65分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 12 | 根据供应商项目总体设计方案对项目建设要求和用户需求的理解程度及系统功能描述情况（提供详细的整体框架图、功能结构图）等进行综合评分： （1）有完善的前端体系建设的得1分，否则不得分。 （2）有完善的传输网络及视频专网网络核心迁移的得1分，否则不得分。 （3）有完善的电子政务外网和公安视频专网的视频、数据资源整合的得1分，否则不得分。 （4）有完善的公共安全视频图像信息共享平台建设的得1分，否则不得分。 （5）有完善的视频深度应用体系建设的得1分，否则不得分。 （6）有完善的云资源平台建设的得1分，否则不得分。 （7）有完善的视频专网和公安信息网云存储部署方案的得1分，否则不得分。 （8）有完善的安全管理配置建设的得1分，否则不得分。 （9）有完善的运维管理体系建设及运维保障的得2分，否则不得分。 （10）技术方案完整、思路清晰、符合实际的得2分，技术方案基本完整、思路基本清晰、基本符合实际的得1分，否则不得分。 |
| 2 | 实施方案 | 10 | （1）投标人需根据项目建设需求，提供实施组织方案，内容须包含设备及施工人员进场计划、实施进度计划表、实施进度保障措施、实施质量保障措施、安全文明实施措施、实施团队数量及人员组成、具体的分工、数据资源整合的进度安排，细化建设任务的具体项目实施进度安排及分工、应急预案、服务保障；缺一项扣1分，全部满足得7分。 （2）提供完整与公安共享平台、联网平台、卡口平台等相关平台对接方案及证明；提供的方案科学、合理、针对性强的得3分，基本可行的得2分，不能满足招标文件要求的不得分。 |
| 3 | 培训方案 | 3 | 投标人需根据项目实际需求，提供培训方案，内容须包含培训目的、培训对象、培训课程、培训材料和文件；以上内容全部提供得3分，一项不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务承诺 | 6 | 投标人拟采购设备（400万机非人一体机、400万人脸抓拍机、200万星光枪机、卡口抓拍单元、交换机、服务器、云存储、安全系统、安全边界、智能运维平台、电子围栏）需制造商提供针对本项目的原厂售后5年服务承诺函；少提供1个扣0.5分，全部提供得6分。 |
| 5 | 参数评分 | 30 | 根据设备清单及技术指标要求中带"★"号重要技术指标的满足程度打分，满分为30分，其中带"★"号重要技术指标不满足要求扣0.2分，其他技术参数不满足要求扣0.1分，扣完即止。 |
|  | 硬件设备评分 | 2 | - 前端准入控制。系统应能对存在违规外联的终端进行告警，并阻断其通信，（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂商公章）；满足得0.2分，不满足不得分。 - （2）应用服务器。服务器电源需达到白金电源要求，电源效率须达到≥93%，（提供80 PLUS白金电源认证证书和IECQ ESD静电放电保护证明并加盖厂商公章）；满足得0.2分，不满足不得分。 - （3）核心交换机1。支持VXLAN over IPv6和Vxlan ARP 广播抑制，（提供第三方测试报告并加盖原厂公章证明）；满足得0.2分，不满足不得分。 - (4)云存储系统（公安网存储）和解析中心存储(过程图片)。为确保云存储系统可靠性，投标人所投云存储系统需支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据。当有节点故障时，云存储系统要求可自行进行数据重构，重构速度要求达到至少2TB/小时，（提供公安部门检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）；满足得0.2分，不满足不得分。 - (5)400万人脸抓拍机。支持对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%，（提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章证明)；满足得0.3分，不满足不得分。 - (6)400万机非人一体机。为保证实战应用效果，设备支持行人、非机动车属性提取；在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，（提供公安部检验报告证明，加盖制造商厂家公章）；满足得0.3分，不满足不得分。 - (7)200万星光枪机。支持MD5、SHA256加密算法，（提供公安部检验报告证明，加盖制造商厂家公章）；满足得0.2分，不满足不得分。 - (8)200W星光球机。设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°，（提供公安部检验报告证明，加盖制造商厂家公章）；满足得0.2分，不满足不得分。 - (9)900万卡口抓拍机。支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数，对雾（雨）天场景可在20s内识别并调整参数，（提供公安部检验报告证明，加盖制造商厂家公章）；满足得0.2分，不满足不得分。 |
| 6 | 软件评分 | 2 | - （1）云平台软件。为保证云平台安全性，要求所投云平台软件通过公安部《信息系统安全等级保护》3级测评，（提供公安部测评报告，并加盖原厂公章）；满足得0.5分，不满足不得分。 - （2）虚拟化软件。为保证平台的安全性，所投虚拟化软件产品需入围中央政府集中采购协议供货云计算软件名单，并在中央国家机关政府采购中心正版软件采购网可查，（提供网站截图并加盖原厂公章）；满足得0.5分，不满足不得分。 - （3）人脸大数据。为保证人脸解析性能，人脸图片解析平均响应时间不大于300ms（需提供公安部权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章）；满足得0.25分，不满足不得分。考虑布控报警响应速度和人脸建库成功率影响实战的效果，在千万人脸库规模下，布控报警平均响应时间不超过0.5秒；人脸建库成功率达到99.99%以上，单台服务器的人脸图片建库速度不低于3500张/秒，（提供公安部权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章）；满足得0.25分，不满足不得分。 - （4）车辆大数据。系统支持自动识别出车头车辆图片中的年检标贴数量、左右侧车窗是否反光、挂件、纸巾盒、摆件、卡片、天窗、行李架、车身喷字等车辆特征，支持自动识别出车尾图片中的天窗、行李架、车身喷字、备胎、LED显示屏、杂物（抱枕、玩偶、纸巾盒等）、车窗是否反光等车辆特征的功能；（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告）；满足得0.5分，不满足不得分。 |

- 价格评议（10分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评议 | 10 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分。 |

备注：

以上所有须提供的证件、证书、有关资料等，投标人都必须提供真彩扫描打印件并加盖公章，供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

# 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （中标人）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　              　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 集中采购机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

# 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

- 第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇   年  月

格式（参考）说明：

## 资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

- 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）；

- 财务状况报告

- 法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；

- 部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；

- 投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

- 法人

- 税务登记证（国税、地税或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；

- 社会保险登记证（或多证合一）；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

- 其他组织和自然人

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；

- 参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。

- 依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人

提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

- 应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；

2、资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

## 附：无重大违法记录声明函格式

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

XXXXXX：

(投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：

  - 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

  - 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

  - 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

投标人 (公章)：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

- 第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇  年 月

格式（参考）说明：

## 商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）（附件二）；

- 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件三）；

- 中小企业划型标准（附件四）；

- 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）（附件五）；

- 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件六）；

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利单位的标准（附件七）；

- 开标一览表（附件八）；

- 投标报价明细表（附件九）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件十）；

- 投标货物（工程或服务）清单（附件十一）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件十二，本项目不适用）；

- 法定代表人授权书（附件十三）；

- 关于不存在招标文件第二章“十、 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十四）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十五）；

- 项目班子成员情况表（附件十六）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十七）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十八）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）

- 商务评议对照表（附件二十一）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

- 第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二〇  年 月

格式（参考）说明：

## 技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件二十二）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十三）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

## 投标书

投 标 书

阳新县政府采购中心：

依据贵方 （项目名称） 项目（项目编号：     ）招标的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交“开标一览表”信封和下述文件正本   份，副本    份。

- 资格证明文件；（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）

- 商务文件；

- 技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

- 《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为 （注明币种，并用大写和小写表述投标总价） ；

- 按招标文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部招标文件，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；

- 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；

- 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

- 与投标有关的一切正式往来信函请寄：                              。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

## 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

阳新县政府采购中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 所投产品来源声明（参与本项目供应商根据所投产品具体情况选用下列两项描述）：

- 本公司授权  （投标人）  参加 （采购人）的      项目（项目编号：    ）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（该条款适用所投产品代理商使用）

- 本公司参加  （采购人） 的       项目（项目编号：       ）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（该条款适用所投产品制造商使用）

- 由本公司制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

## 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

阳新县政府采购中心：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加 （采购人） 的      项目（项目编号：      ）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

## 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

阳新县政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

- 本单位授权 （投标人） 参加 （采购人） 的     项目（项目编号：     ）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

- 由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

## 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

阳新县政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人） 的      项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 小写： 万元 大写： 万 仟 佰元整 |  |  |  |
| 项目工期/交货期 （服务期） |  | （单位：日历天） |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |
| 备注 |  | 1）符合小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位进行价格扣除情形的，需扣除的价格合计（大写）： 万 仟 佰元整； 2）价格扣除后，参与评审的价格合计（大写）： 万 仟 佰元整； 3）以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的 % |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示。

2、价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3、为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未按要求单独提交上述资料或未按照招标文件规定格式填写完整并签字、盖章的，将按照无效投标处理。

4、“备注”栏适用于存在价格扣除的情形，投标人可视自身实际情况如实进行填报。

5、本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标人公章，否则将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3、未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2、各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 交纳投标保证金的银行凭证

（本项目不适用）

阳新县政府采购中心：

（投标人全称）  参加贵方组织的      项目（项目编号：      ）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）        万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

## 法定代表人授权书

阳新县政府采购中心：

兹授权      同志为我单位参加贵方组织的       项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从2018年   月   日起至     年   月   日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务：                          性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

## 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：       年    月    日

## 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术要求 “★”号条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

## 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：