阳新县政府采购项目

阳新县韦源口镇卫生院医疗设备采购项目

公 开 招 标

计划函号：阳财采计备[2020]A103号

招 标 文 件

（货物类）

项目编号：131-2020CG-150

采 购 人：阳新县韦源口镇卫生院

采购代理机构：湖北中联太工程造价咨询有限公司

编制时间：二零二零年八月

目   录

第一章	投  标  邀  请	2

第二章	投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、	总  则	12

二、	招标文件	13

三、	投标文件的编制和数量	14

四、	投标文件的递交	17

五、	开标和评标	18

六、	授予合同	22

七、	公告、质疑	22

八、	相关条文解读	24

九、	其他注意事项	24

十、	适用法律	24

第三章	采购项目内容、技术规格、参数及要求	25

第四章	评标方法、步骤及标准	31

第五章	合同书	37

第六章	投标文件格式	41

资格审查文件	42

一、	投标书	48

二、	投标一览表	50

三、	投标附录函	51

四、	投标分项报价表	52

五、	执行政府采购政策的价格扣除证明（若有）	53

六、	法定代表人身份证明书	55

七、	法定代表人授权委托书	56

八、	项目负责人、技术负责人简历表	57

九、	投标人类似项目业绩表	58

十、	商务响应、偏离说明表	59

十一、	投标方案及内容	60

十二、	技术响应、偏离说明表	61

十三、	伴随服务明细表	62

十四、	售后服务、培训计划及相关承诺	63

十五、	检验、测试与验收	64

十六、	其他证明文件、资料等	65

十七、	参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	66

十八、	中小企业声明函	67

十九、	残疾人福利性单位声明函	70

二十、	投标人书面承诺	71

# 投  标  邀  请

项目概况

阳新县韦源口镇卫生院医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在网上获取招标文件，并于2020年9月21日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：131-2020CG-150

2.采购计划备案号：阳财采计备[2020]A103号

3.项目名称：阳新县韦源口镇卫生院医疗设备采购项目

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：250万元

6.最高限价：250万元

7.采购需求：详见附件

8.合同履行期限：合同签订后30个日历日内交货

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否

10.是否可采购进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

6.本项目的特定资格要求：

（1）如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

（2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无严重违法失信行为信息记录(查询截止时点:以投标截止当日查询结果为准)。

三、获取招标文件

1.时间：2020年8月27日至2020年9月2日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上获取

3.方式：本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2020年8月26日至2020年9月2日17时00分前点击项目招标公告中的链接下载招标文件，并在投标截止时间前递交投标文件。

4.售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开始时间：2020年9月21日14点00分（北京时间）

2、截止时间：2020年9月21日15点00分（北京时间）

3、地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.分包信息详见附件（如有）

2.本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：阳新县韦源口镇卫生院

地    址：韦源口镇胜利街88号

联系方式：15972524599

2.采购代理机构信息

名    称：湖北中联太工程造价咨询有限公司

地    址：武汉市江岸区马祖路17号9楼

联系方式：027-85492633/027-85492605

3.项目联系方式

项目联系人：冷子丰、陈湘、胡佳康、马晶晶

电      话：027-85492633/027-85492605

湖北中联太工程造价咨询有限公司

2020-8-26

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

投标人应仔细阅读招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 阳新县韦源口镇卫生院 |
| 2 | 采购代理机构 | 湖北中联太工程造价咨询有限公司 |
| 3 | 监督管理部门 | 韦源口镇政府采购监督管理办公室 |
| 4 | 项目名称 | 阳新县韦源口镇卫生院医疗设备采购项目 |
| 5 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 按照采购人提供的需求，完成实施及全部货物的供货、检测、安装、调试和相关服务等。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 付款方式 | 按合同约定。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 |
| 11 | 现场考察、开标前答疑会 | □本项目不适应 √不组织，投标人自行考察 □组织，考察或答疑时间： 考察或答疑集中地点： |
| 12 | 中标后分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 不允许分包，其他内容可以分包。 分包金额要求：/ 分包人资质要求：/ |
| 13 | 是否接受进口产品 | □接受 √不接受 |
| 14 | 政府采购政策 | □专门面向中小企业的项目 √非专门面向中小企业的项目 1、投标人如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）。经评委会审核确认投标人符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、投标人如符合关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）规定，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、投标人如符合三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4、按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号和财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）文件规定，所提供产品列入财库〔2019〕19 号文件中“节能产品政府采购品目清单”（以下称为节能品目清单”）的，给予该项产品所占价格的 1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。鉴于节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台尚未建立，如供应商认为所提供的产品符合“节能品目清单”产品强制优先采购相关政策的，须提供如下证明资料： ⑴所提供产品所在“节能品目清单”的品目类别（说明提供具体的所属品目序号、名称、依据的标准，数据来源自财库〔2019〕19 号文件）； ⑵国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书；（具体认证机构名；单详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告； ⑶所提供产品属于“节能品目清单”内产品须单独分项报价； 上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能品目清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为采购时实质性要求不再给予价格扣除。 5、按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和财政部 发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）文件规定，为了充分发挥政府采购的政策功能，对符合该文件规定的供应商享受如下政府政策评审优惠：①所提供产品列入财库〔2019〕18 号文件中“环境标志产品政府采购品目清单”（以下称为“环保品目清单”）的，给予该项产品所占价格的 1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②鉴于节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台尚未建立，如供应商认为所提供的产品符合“环保品目清单”产品优先采购相关政策的，须提供如下证明资料：⑴ 所提供产品所在“环保品目清单”的品目类别（说明提供具体的所属品目序号、名称、依据的标准，数据来源自财库〔2019〕18 号文件）； ⑵ 国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的，不给予价格扣除。 本项目适用政府采购政策 1、2、3、4 、5项。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 16 | 资质要求 | 详见第一章第二条 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 18 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标文件份数 | 投标文本纸质版一式伍份：壹份正本，肆份副本。 投标文件电子版 □不要求 √要求，投标文件电子版内容：与正本保持一致 投标文件电子版格式：PDF格式 投标文件电子版份数：1份 投标文件电子版储存形式：U盘 以上资料均应密封提交。 |
| 20 | 装订要求 | 按照本项目招标文件的要求，投标文件应按以下要求装订： √资格审查文件装订成一册； √价格部分、商务部分、技术部分装订成一册。 □分册装订，分别为： …… 备注： 1）投标文件采用胶粘方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。并在投标文件封面上标明“正本”、“副本”字样。 2）如参与多包投标的投标人可选择多包文件合并做一本文件（需注明包号），也可选择每包单独分包做文件。 |
| 21 | 投标文件的密封和标记要求 | 1) 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份及投标文件电子版本（U盘储存）一份单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本（正本的组成：资格审查文件、价格部分、商务部分、技术部分）和所有的副本一起密封包装，副本可以是原件也可以是正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。 2) 包装上应注明采购项目名称、项目编号和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。 3) 如果未按招标文件要求密封的，湖北中联太工程造价咨询有限公司将拒绝并原封退回投标文件。 |
| 22 | 签字和盖单位章 要求 | “盖章单位”是指：盖标明投标人法定名称的公章，不得用如“投标专用章”、“业务专用章”、“合同专用章”、“财务专用章”代替。 √手写签字，也可使用个人印章代替。 □手写签字，不得使用个人印章代替。 |
| 23 | 交货期 | 详见招标文件第三章 |
| 24 | 投标文件递交地点 | 阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅 |
| 25 | 投标文件递交截止时间 | 2020年9月21日下午15：00前（北京时间） |
| 26 | 开标时间 | 2020年9月21日下午15：00时整（北京时间） |
| 27 | 开标地点 | 阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 29 | 评标方法及标准 | 详见第四章 |
| 30 | 定标原则 | √唯一中标人：采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。 □多个中标人： |
| 31 | 中标结果公告 | 公告媒介： 湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/） 公告期限： 1个工作日 |
| 32 | 中标通知书领取 | 中标结果公告发布后，中标人即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。 |
| 32 | 质疑期 | 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。 |
| 33 | 质疑回复 | 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 34 | 履约担保 | □有 √无 履约担保金额：/ 履约担保形式：支票、汇票、本票或者金额机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 35 | 招标代理服务费收取方式和标准 | 中标人应参照国家计委计价格[2002]1980号文件的规定，向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 36 | 招标代理服务费收讫时限 | 领取中标通知书当天 |
| 37 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 38 | 知识产权 | 构成本项目招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本项目招标所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 39 | 需要补充的其他内容 | 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
|  |  | 1）除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2017年3月1日，则“近三年”是指2014年3月1日至2017年3月1日。 2）关于提交财务审计报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为2017年3月1日，则“近三年”是指2013年度、2014年度、2015年度。 递交投标文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交投标文件时间为2017年7月1日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。 3）本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 4）投标人须知前附表中，“√”代表选中，“□”代表未选中。 |
| 40 | 投标文件的构成 | 1.具有独立承担民事责任的能力： （1）投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件； （2）投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件； （3）投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件； （4）投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件； （5）投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件； （6）投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）； （7）其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： （1）实行“承诺+信用管理”的准入制，提供相关承诺，详见招标文件第二十款投标人书面承诺。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： （1）投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 4.有依法缴纳税收的良好记录： （1）投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前十二个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据； （2）投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收缴纳凭据； （3）投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （4）“税收缴纳凭据”的形式：完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 5.有依法缴纳社会保障资金的良好记录： （1）实行“承诺+信用管理”的准入制，提供相关承诺，详见招标文件第二十款投标人书面承诺。 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 8.本项目招标文件规定的其他投标文件构成材料。 9.投标文件应按顺序编制页码且页码需与目录一一对应。 10.特定资格要求： （1）如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 （2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无严重违法失信行为信息记录(查询截止时点:以投标截止当日查询结果为准)。 |

## 总  则

### 项目概况

  - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

### 定义

  - 采购人：见投标人须知前附表。

  - 监督管理部门：见投标人须知前附表。

  - 政府采购代理机构：见投标人须知前附表。

  - 项目名称：见投标人须知前附表。

### 合格的投标人

  - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标邀请。

  - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章3.1）项和投标邀请的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人不得为采购人或采购代理机构的附属机构（单位）；

（2）与采购人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（3）与其他投标人、采购人、采购代理机构相互控股或参股的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（8）提供虚假材料投标的；

（9）在参加政府采购活动前三年内，经营活动中有重大违法记录。

### 合格的货物和服务：

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国境内货物，另有规定的除外。所投货物必须是其合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, 招标文件中没有提及招标服务来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国境内服务，另有规定的除外。其中包括：投标人须承担的服务全部内容、培训以及其它类似附加服务的义务。

### 保密

  - 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 计量单位

  - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 中标后分包

  - 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第六章“投标文件格式”的规定提供分包人名称及其相应资料。

  - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 政府采购政策

  - 详见“投标人须知前附表”中规定。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。具体详见“投标人须知前附表”。

## 招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请书

- 投标人须知

- 采购项目的技术规格、参数及要求

- 评标方法、步骤、标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件1日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

  - 投标人依法提出询问的，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人。湖北中联太工程造价咨询有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，湖北中联太工程造价咨询有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到澄清通知后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清通知。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，湖北中联太工程造价咨询有限公司将视其为同意。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

  - 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改通知后，应在24小时内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该修改通知。

  - 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人可适当推迟投标截止期，并书面通知所有购买招标文件的投标人。

## 投标文件的编制和数量

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

- 资格审查文件；

- 投标书；

- 投标一览表；

- 投标附录函；

- 投标分项价格表；

- 执行政府采购政策的价格扣除证明（若有）

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 项目负责人、技术负责人简历表；

- 投标人类似项目业绩表；

- 商务响应、偏离说明表；

- 投标方案及内容；

- 技术响应、偏离说明表；

- 伴随服务明细表；

- 售后服务、培训计划及相关承诺；

- 检验、测试与验收；

- 其他证明文件、资料等

- 参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人认为需提供的相关资料。

### 投标文件编制

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

  - 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标一览表》、《投标分项报价表》等招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受湖北中联太工程造价咨询有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

  - 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

### 投标报价

  - 投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

  - 投标人应按照“第三章采购项目物技术规格、参数及要求”规定的供货内容、责任范围以及合同条件进行报价。并按《投标一览表》和《投标分项价格表》指定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标无效。

  - 《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

- 对于报价免费的项目应标明“免费”；

- 所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

- 应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装、检测、调试、验收、售后服务、培训、利润和税金等费用。投标人对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

  - 投标人应在报价表上注明拟提供货物的单价和总价。每种货物只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受将被视为无效投标。

  - 本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，投标人不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

### 备选方案

  - 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 联合体投标

  - 本次招标不接受联合体投标。

### 投标人资格证明文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，应包括下列文件：

- 证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件；

- 营业执照等与本次招标有关，且非常重要的其它证明文件资料。

  - 本招标文件中要求投标人所提供的一切资格证明文件。

  - 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，复印件必须加盖单位印章。

### 证明投标服务的合格性和符合招标文件规定的文件：

  - 投标人须提交证明其投标货物及其服务符合招标文件规定的响应性文件,作为投标文件的组成部分；

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 类似供货的业绩（提供供货合同或中标通知书，包括数量、主要用户、用户使用情况反映等）。

  - 维护的措施计划。

### 投标的有效期

  - 投标有效期按投标人须知前附表规定。投标人投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

  - 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

### 投标文件的数量和签署

  - 投标人应编制投标文件份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

  - 投标文件应当对招标文件的实质性内容作出响应。

  - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人代表签字、盖单位章。投标人代表是法定代表人的，投标文件应附法定代表人身份证明；投标人代表是授权代理人的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人代表签字确认。

  - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份及投标文件电子版本（U盘储存）一份单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本（正本的组成：资格审查文件、价格部分、商务部分、技术部分）和所有的副本一起密封包装，副本可以是原件也可以是正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

  - 包装上应注明采购项目名称、项目编号和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。

  - 如果未按招标文件要求密封的，湖北中联太工程造价咨询有限公司将拒绝并原封退回投标文件。

### 投标截止时间及地点

  - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

  - 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

### 迟交的投标文件

  - 湖北中联太工程造价咨询有限公司将拒绝并原封退回在投标人须知前附表规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前将修改的投标文件递交到投标人须知前附表规定的递交投标文件的地点。在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前以书面形式告知湖北中联太工程造价咨询有限公司。

  - 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

  - 投标人所递交的投标文件不予退还。

## 开标和评标

### 开标

  - 湖北中联太工程造价咨询有限公司在投标人须知前附表规定中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有采购人和投标人代表参加，并邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表参加。投标人代表如出席会议，应向采购代理机构提交投标人代表身份证明，出示本人身份证，以证明其出席。投标人代表如不出席会议，则视为对开标程序和内容无异议。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律。

（2）介绍参加开标会的单位和人员。

（3）介绍本项目招标的主要过程。

（4）检验投标文件密封情况。

（5）启封投标文件、核验投标人代表身份。

（6）唱标。

（7）宣布评标安排及其他事项。

（8）开标会结束。

  - 投标人对开标程序有异议的，投标人代表应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

  - 湖北中联太工程造价咨询有限公司做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

  - 采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查将对照招标文件第四章评标办法《投标人资格审查表》内容逐条对投标文件进行，审查每份投标文件是否符合投标人资格要求。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

  - 本次评标采用 综合评分法 方法，具体见“第四章评标方法、步骤及标准”。 （注：最低价不是中标的保证！）

### 投标文件的初审

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知30（条）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

  - 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

- 在资格性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标人不具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 投标人的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

- 在符合性检查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或预算单价、最高限价的。

- 投标人未按招标文件要求提供《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》。

- 交货期、质保期不符合招标文件要求的。

- 出现两个或两个以上不同报价的。

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）。

- 投标报价存在缺项、漏项的。

- 投标有效期不足的。

- 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效许可的。

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的。

- 投标人未按招标文件要求提供投标文件电子版的。

- 含有采购人不能接受的附加条件的。

- 投标人出现联合体投标的。

- 投标人在投标过程中使用不真实材料的。

- 投标人出现影响采购公正的违规、违法行为的。

- 符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的。

- 投标人有下列任一情形：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 投标人出现恶意低价的（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

- 在技术评议时，如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效投标：

- 投标文件技术规格中的响应与原版技术样本不符且没有提供有效技术资料进行说明的，或提供虚假资料投标的；

- 投标人必须提供所投设备的具体参数值，如原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件一部分的；

- 符合招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

### 投标文件的澄清、说明或者补正

  - 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作出澄清、说明或者补正。除按本须知29.2（条）规定改正投标文件报价错误外，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2）投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 投标的评价

  - 评标委员会将按照本须知29（条）规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行价格、商务评价和比较。

  - 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

- 投标文件的制作（是否按照招标文件要求的格式编制和封装）；

- 投标人经营状况（资金状况、银行资信度等）；

- 投标方案的安全性、完整性、可行性、可靠性等；

- 投标人近三年的业绩情况（提供供货合同或中标通知书，包括数量、主要用户、用户使用情况反映等）；

- 投标人所做的技术培训方案、售后服务承诺等。

### 授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

  - 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照“投标人须知前附表”中规定的中标原则确定中标人。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标结果，招标文件随中标结果同时公告，同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

## 授予合同

### 履约担保

  - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

### 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 公告、质疑

### 结果公告及质疑

  - 湖北中联太工程造价咨询有限公司将在政府采购监管部门指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为1个工作日。

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。。

  - 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

  - 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

  - 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

## 相关条文解读

### 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

### 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

### 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

## 其他注意事项

### 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 适用法律

### 采购人、湖北中联太工程造价咨询有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

### 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

# 采购项目内容、技术规格、参数及要求

一、采购技术规格及参数要求

移动平台多功能DR  数量：1台  预算单价：250万元/台  本项目不接受进口产品

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 |  |
| 2 | 主要技术规格和要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高压发生器功率 | ≥65kW |
| 2.1.2 | 管电压可调范围 | 40～150kV |
| ★2.1.3 | 曝光时间范围 | 最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s |
| 2.1.4 | 最大输出电流 | ≥800mA |
| 2.1.5 | 最大电流时间积 | ≥1000mAs |
| 2.1.6 | 具备AEC自动曝光控制 | 配备 |
| 2.1.7 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 具备 |
| 2.2 | X线球管 |  |
| 2.2.1 | 球管最大功率≥77kW | 满足 |
| 2.2.2 | 阳极热容量 | ≥300kHU |
| 2.2.3 | 阳极旋转频率 | ≥180Hz |
| 2.2.4 | 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 | 具备 |
| 2.2.5 | 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 | 具备 |
| 2.2.6 | 激光定位线 | 具备 |
| 2.2.7 | 束光器旋转角度 | ≥±45° |
| 2.3 | 球管悬吊支架 |  |
| 2.3.1 | 吊架运动模式 | 电动+手动（双模式） |
| 2.3.2 | 球管架垂直电动运动速度 | 25~200mm/s |
| 2.3.3 | 球管架沿纵轴运动距离 | ≥320cm |
| 2.3.4 | 球管架沿横轴运动距离 | ≥190cm |
| 2.3.5 | 球管套可沿垂直轴旋转 | ≥-154°/+182° |
| 2.3.6 | 球管套可沿水平轴旋转 | ≥±135° |
| 2.3.7 | 球管套绕水平轴电动旋转速度 | ≥25°/s |
| 2.3.8 | 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能（包括SID，球管角度，探测器与球管高度，束光器视野范围等） | 具备 |
| 2.3.9 | 球管架垂直运动距离范围 | ≥180cm |
| 2.4 | 无线平板探测器（1块） |  |
| 2.4.1 | 配备无线移动式平板探测器，可灵活置于胸片架和摄影床的平板托盘内使用 | 满足 |
| ★2.4.2 | 无线平板探测器尺寸≥17×17英寸，且闪烁体类型为碘化铯（CsI） | 满足 |
| 2.4.3 | 半导体材料 | 非晶体硅（a-Si） |
| 2.4.4 | 无线平板探测器像素尺寸 | ≤125μm |
| 2.4.5 | 采集灰阶度 | ≥16bits |
| 2.4.6 | 空间分辨率 | ≥4.0lp/mm |
| 2.4.7 | 采集距阵 | ≥3300×3300 |
| 2.4.8 | 平板探测器通讯模式 | 无线传输 |
| 2.4.9 | 平板探测器厚度 | ≤16mm |
| 2.4.10 | 平板探测器（含电池） | ≤3.8kg |
| 2.5 | 胸片架 |  |
| 2.5.1 | 胸片架上探测器盒中心距离地面最小高度 | ≤315mm |
| 2.5.2 | 胸片架上探测器盒中心距离地面最大高度 | ≥1815mm |
| 2.5.3 | 源像距SID | 100~300cm |
| 2.5.4 | 平板接收器可在-20度~+90度翻转 | 具备 |
| 2.5.5 | X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 | 具备 |
| 2.5.6 | 可隔室遥控胸片架垂直升降 | 具备 |
| 2.5.7 | 自动曝光控制电离室 | 具备 |
| 2.5.8 | 胸片架上配备可插拔滤线栅，无需工具即可实现滤线栅的拆卸 | 具备 |
| 2.6 | 球管侧近台操控系统 |  |
| 2.6.1 | 近台操控彩色触摸屏 | 具备 |
| 2.6.2 | 操控方式 | 电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效） |
| 2.6.3 | 屏幕尺寸 | ≥9.5英寸 |
| 2.6.4 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 | 具备 |
| 2.6.5 | 可显示患者的详细登记信息 | 具备 |
| 2.6.6 | 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） | 具备 |
| 2.6.7 | 可调整部位选择 | 具备 |
| 2.6.8 | 显示摆位图示化引导提示 | 具备 |
| 2.6.9 | 患者体型选择 | 具备 |
| 2.6.10 | 束光器视野快速切换 | 具备 |
| 2.6.11 | 束光器开口大小提示 | 具备 |
| 2.6.12 | 可以设置束光器滤过组合 | 具备 |
| 2.6.13 | 大小焦点快速切换 | 具备 |
| 2.6.14 | 曝光技术快速选择 | 具备 |
| 2.6.15 | 智能故障预判平台（可对相关内容进行中文描述，须提供相关照片证明） | 具备 |
| 2.6.16 | 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配） | 具备 |
| 2.6.17 | 可以显示SID数值 | 具备 |
| 2.6.18 | 可以显示球管组件绕水平轴旋转角度 | 具备 |
| 2.7 | 可升降固定摄影床 |  |
| 2.7.1 | 床面板外形尺寸 | ≥840mm*2200mm |
| 2.7.2 | 床面纵向移动范围 | ≥± 12cm |
| 2.7.3 | 床面横向移动范围 | ≥± 40cm |
| 2.7.4 | 床面下降最低高度≤500mm，且床面最大承重≥220kg | 满足 |
| 2.7.5 | 床面升降范围 | ≥380mm |
| 2.7.6 | 床升降模式 | 电动 |
| 2.7.7 | 平板托盘运动模式 | 手电一体 |
| 2.7.8 | 平板托盘移动范围 | ≥670mm |
| 2.7.9 | 可插拔滤线栅，无需工具即可实现滤线栅的拆卸 | 具备 |
| 2.8 | 无线远程遥控器 |  |
| 2.8.1 | 可遥控胸片架及电动床电动升降，须提供无线遥控器或远程控制终端照片证明，须包含胸片架及电动床升降控制按钮 | 具备 |
| ★2.8.2 | 可遥控悬吊机架一键自动摆位，可对超过100种临床摆位实现，并可通过无线遥控器一键遥控实现，包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度调整、光野大小的调整等，如可实现一键立卧位切换、一键颈椎前后位（球管打角度斜投照方式）、一键跟骨轴位（球管打角度斜投照方式）（项目验收时须现场进行演示） | 具备 |
| 2.8.3 | 可遥控限束器光野控制 | 具备 |
| 2.8.4 | 供电电池类型 | 锂电池 |
| 2.8.5 | 待机时间 | ≥8小时 |
| 2.8.6 | 控制类型 | 为无线射频遥控，非红外式 |
| 2.8.7 | 充电方式 | 无线电磁感应式，无须更换电池或通过线缆插头进行充电 |
| 2.9 | 系统操作台 |  |
| 2.9.1 | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB |
| 2.9.2 | 主机工作站操作台硬盘 | ≥1TB |
| 2.9.3 | 图像文件存储容量 | ≥20000幅 |
| 2.9.4 | 显示器尺寸 | ≥24英寸 |
| 2.9.5 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 2.9.6 | 支持与RIS和HIS系统的集成 | 具备 |
| 2.9.7 | 支持动态实时患者信息检索与显示 | 具备 |
| 2.9.8 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 | 具备 |
| 2.9.9 | 支持检查不同状态显示与排序 | 具备 |
| 2.9.10 | 支持自定义患者列表显示 | 具备 |
| 2.9.11 | 按照器官进行摄影检查 | 具备 |
| 2.9.12 | 患者拍摄摆位图示化提示 | 具备 |
| 2.9.13 | 预定义拍摄参数与后期调整 | 具备 |
| 2.9.14 | 支持球管热容量状态百分比显示 | 具备 |
| 2.9.15 | 支持灰度处理与LUT调整 | 具备 |
| 2.9.16 | 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 | 具备 |
| 2.9.17 | 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 | 具备 |
| 2.9.18 | 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 | 具备 |
| 2.9.19 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 | 具备 |
| 2.9.20 | 支持双向对讲功能 | 具备 |
| 2.9.21 | 支持多语音提示录播功能 | 具备 |
| 2.9.22 | 支持DICOM3.0，包括： DICOM Send DICOM Print DICOM Storage commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS | 具备 |
| 2.9.23 | 投标产品所属整机制造商取得《计算机软件著作权登记证书》,并提供相关证书证明材料 | 具备 |
| 2.9.24 | 为保证设备生产厂家整体实力及研发水平，设备厂商必须具备生产全线影像设备产品的研发及生产能力：XR，CT, 3.0T MR,PET-CT,PET-MR，须提供产品注册证证明 | 满足 |
| ★2.9.25 | 为确保设备性能稳定性，所投设备产品注册上市时间≥1年（以注册证上的批准日期距离开标日的时间为准） | 满足 |
| 3 | X光胸片图像质控 |  |
| 3.1 | 胸片质控：提供正位胸片智能质控，质控项≥7项，并提供质控项说明 | 具备 |
| ★3.2 | 回顾式质控：可对胸部正片位进行回顾式质控统计，分析常见图像质量问题，需提供相关证书证明材料 | 具备 |
| 3.2.1 | 质控报表：可根据设备、质控项目提供质控报表，报表可导出 | 具备 |
| 3.2.2 | 质控明细：提供每一张胸片质控结果明细 | 具备 |
| 3.2.3 | 回顾式质控软件数量：提供≥1套回顾式质控软件 | 具备 |
| 3.3 | 实时质控：可进行实时质控，需提供相关证书证明材料 | 具备 |
| 3.3.1 | 实时质控终端：提供实时质控终端，可安装在主控台旁的技师工作站上 | 具备 |
| 3.3.2 | 秒级提示：DR拍摄图像后，可快速回复质控结果，以便提示技师 | 具备 |
| 3.3.3 | 病人列表：提供列表，技师可查看指定患者质控结果 | 具备 |
| 3.3.4 | 实时质控软件数量：提供≥3套实时质控软件 | 具备 |
| 3.4 | 服务器硬件 | 1套 |
| 3.4.1 | CPU | ≥Ivntel Broadwell E5-2620v4 2.1G/8Core |
| 3.4.2 | 内存 | ≥32G |
| 3.4.3 | 硬盘 | ≥2TB |
| 3.4.4 | 显卡 | 高性能显卡 |

二、其他要求

- 行业标准：所提供的货物是符合国家有关质量标准及规范。

- 验收标准：采购人严格按照采购文件的要求对货物进行验收。

- 投标人所投产品须为全新，未开封且包装完整的产品。

- 技术参数必须提供该产品制造商出具的技术白皮书（须由货物生产商或其直属机构盖章）或制造商公开发布的印刷资料、官网资料作支持，技术白皮书或公开发布的印刷资料、官网资料必须标明与技术参数对应的页码。

- 招标文件中列出的关于系统或设备的各项技术参数和功能要求，如投标人在投标文件未能明确，评标委员会将认为投标人对招标文件的要求不响应。

- 投标人需提供设备配置清单、备品备件清单、操作、维护手册等相关的所有技术资料。

- 由厂家专职工程师负责到医院现场安装、调试，按国家标准及厂方标准进行质量验收。

- 应列出技术、售后服务内容。

- 交货期：合同签订后30个日历日内交货。

- 质保期：1年。

- 质保期内中标人对硬件故障负责免费更换，在中国境内有必须的备件，具有备品备件库。

- 故障报修响应时间不超过2小时，一般故障解决时间不超过8小时，大的故障解决时间不超过24小时。

- 关于项目培训要求：（一）培训对象对采购人的人员分为应用人员的培训、技术人员的培训。应用人员经过培训后，应能进行日常系统应用，熟悉系统基本功能，掌握各软件、硬件的操作。技术人员培训后，应能够处理一般技术故障，为应用提出技术支持。（二）培训课程培训课程包括并不限于：设备系统的基本原理、设备安装情况、设备的操作和管理、设备的维修和保养、设备的故障诊断。（三）培训方式培训应采用现场培训、原厂培训、专业培训等多种方式。（四）培训材料：设备系统培训材料应全部为中文，并免费提供，内容包括：设备系统原理图、设备操作手册、设备维护保养手册、其它相关的技术资料。

- 投标人的报价应包含全部产品、运送、储存、安装和服务等的全部费用，如有缺失，视为中标方免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用；本次采购设备的安装调试费用应包含在投标报价中，投标人应考虑到在安装过程中可能涉及的管线预埋、安装调试、改管改线等一切费用并将其包含在投标报价中，采购方不再为此支付任何费用。

- 采购人有权要求对投标人所投的货物进行测试，若经测试达不到招标文件所要求的功能、技术指标的，采购人有权取消其中标资格并按照合同条款追究中标投标人的法律责任。

- 中标投标人不得将本项目进行转包。

- 付款方式：按合同约定。

# 评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部、省级政府采购相关管理办法的有关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法（百分制），即 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。

其中：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

其他分值按打分表计算。

二、评标步骤

采购人或采购代理机构按照招标文件第一章所要求的各包投标人资质要求进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

评标委员会对投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议；

（一）资格和符合性检查

确定各投标人是否符合招标文件资格条件要求，是否满足一般商务、技术要求，不符合要求的投标人为不合格投标人，不进入下一步商务、技术、价格评审。资格和符合性具体内容如下：

- 投标人资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “投标人资格要求”第（一）款的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件； 2.投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件； 3.投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件； 4.投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件； 5.投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件； 6.投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）； 7.其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 实行“承诺+信用管理”的准入制，提供相关承诺，详见招标文件第二十款投标人书面承诺。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  |  | 有依法缴纳税收的良好记录 | 1.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前十二个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据。 2.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收缴纳凭据。 3.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 4. “税收缴纳凭据”的形式：完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 |
|  |  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 实行“承诺+信用管理”的准入制，提供相关承诺，详见招标文件第二十款投标人书面承诺。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 2. | “投标人资格要求”第（二）款的规定 | 投标人参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准） | 由采购人和采购代理机构查询并打印存档。 |
|  |  | 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 | 提供证明材料 |

说明：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于投标人本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标人兼并的企业的材料可作为证明材料。

（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

- 投标人符合性检查表

| 序号 | 审核内容 | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总报价超过项目（分包）预算金额或预算单价、最高限价的； |  |  |
|  | 投标人未按招标文件要求提供《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》； |  |  |
|  | 交货期、质保期不符合招标文件要求的； |  |  |
|  | 出现两个或两个以上不同报价的； |  |  |
|  | 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）； |  |  |
|  | 投标报价存在缺项、漏项的； |  |  |
|  | 投标有效期不足的； |  |  |
|  | 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效许可的； |  |  |
|  | 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的； |  |  |
|  | 投标人未按招标文件要求提供投标文件电子版的； |  |  |
|  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |
|  | 投标人出现联合体投标的； |  |  |
|  | 投标人在投标过程中使用不真实材料的； |  |  |
|  | 投标人出现影响采购公正的违规、违法行为的； |  |  |
|  | 投标人出现招标文件中规定无效投标的其它条款； |  |  |
|  | 投标人有下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； |  |  |
|  | 投标人出现恶意低价的（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |  |
| 审核结论 |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 1）评标委员会分别对每一投标文件依据上表进行检查。 |  |  |  |
| 2）评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。 |  |  |  |
| 3）对于投标文件中有任意一条出现上述情况的将导致其投标无效，不进入下一项评审。 |  |  |  |

（二）商务评议

评标委员会将根据招标文件要求和投标文件响应情况逐项进行评审，依据评标标准逐项打分。

（三）技术评议

评标委员会将根据招标文件要求和投标文件响应情况逐项进行评审，依据评标标准逐项打分。

（四）价格评议

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行价格评审，依据评标标准打分。

投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人证明其报价合理性应提供不限于以下证明材料：

(1) 提供该投标人在近三年中已完成一个类似项目（采购内容和合同金额相似）的投标报价、分项报价，考虑价格变化因素后，与本次投标报价情况近似，同时应提供项目合同及验收证明材料，表明该投标人已按投标报价及合同约定圆满完成，并未发生投标人原因而增加的费用。

(2) 能提供该投标人由于使用经省级及以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低项目成本的相关材料。

(3) 能提供服务项目中相关货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、

设备单价低于规定的。

(4) 能提供其他有关降低该投标人项目成本的分析报告和证据材料。

（六）投标人得分计算方法

投标人最终得分为取其5人评委的算术平均分。

（七）推荐中标候选人

评标委员会依据投标人得分高低，依次推荐中标候选人排序。

三、评标标准

| 项目 | 评审分项 | 满分 | 评审内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 30分 | 投标总 报价 | 30分 | 1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价(D),其价格分为满分（30分） 2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价D/投标报价V）×30 |
| 商务 15分 | 类似业绩 | 5分 | 2017年至今投标人或其投标产品承担过类似项目业绩，提供一个得1分，最高得5分（提供委托合同或中标通知书）。 |
|  | 售后服务 保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务保证措施（含但不限于售后服务人员安排、工作计划、应对方案等）内容的完备性、合理性以及针对性进行评分： 1.内容完备的得2分；基本完备的得1分，其他不得分。 2.内容合理的得2分；基本合理的得1分，其他不得分。 3.针对性明确具体的得1分；有针对性得0.5分，其他不得分。 |
|  | 技术服务 及培训 | 5分 | 根据投标人提供的技术服务及培训方案内容的完备性、合理性以及针对性进行评分： 1.内容完备的得2分；基本完备的得1分，其他不得分。 2.内容合理的得2分；基本合理的得1分，其他不得分。 3.针对性明确具体的得1分；有针对性得0.5分，其他不得分。 |
| 技术 55分 | 技术规 格响应 | 45分 | 投标产品技术规格完全满足招标文件第三章技术要求得45分；技术参数中如有设备参数及技术规格低于招标文件要求即为负偏离，每项带“★”号的关键技术参数负偏离扣5分，技术参数中带“★”号的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技术白皮书（须由货物生产商或其直属机构盖章）或制造商公开发布的印刷资料作支持，未提供不得分；每项非“★”号的一般参数负偏离扣3分。扣完为止。 |
|  | 设备选型的功能性、实用性 | 5分 | 根据投标人所投产品的功能性和实用性方案内容的完备性、合理性以及针对性进行评分： 1.内容完备的得2分；基本完备的得1分，其他不得分。 2.内容合理的得2分；基本合理的得1分，其他不得分。 3.针对性明确具体的得1分；有针对性得0.5分，其他不得分。进行评议： |
|  | 技术组织实施方案的完整性和合理性 | 5分 | 技术组织实施方案（包括保证交货期的工作计划组织措施、检测验收措施）内容的完备性、合理性以及针对性进行评分： 1.内容完备的得2分；基本完备的得1分，其他不得分。 2.内容合理的得2分；基本合理的得1分，其他不得分。 3.针对性明确具体的得1分；有针对性得0.5分，其他不得分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

# 合同书

买方（采购人）：

卖方（中标人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及“     项目（项目编号：      ）”的招标文件、乙方的投标文件及投标承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

- 标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价是包括项目所需的模具制作、生产、印刷、包装、验收、运输、质量保证、售后服务及相关服务、雇员费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

| 三、交货期要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.交货地点： | 甲方指定地点 | 。 |
| 2.交货方式： |  | 。 |
| 3.交货时间： |  | 。 |

4.乙方交货时须同时提供货物清单。

四、包装、装运和运输

1.包装必须与运输方式相适应，乙方负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过

程中有任何损坏由乙方负责。

2.包装费、运费已包含在合同总价内。

五、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

六、付款

1、合同签订后付30%，货物配送完成后付70%。

七、知识产权

乙方应保证交付给甲方的货物不侵犯任何第三方的合法权益,甲方在中华人民共和国范围内合法使用乙方所提供的货物时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的纠纷。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿甲方的损失。

- 售后服务

1.乙方提供的其他更优惠、更合理的售后服务承诺  。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收。

2.乙方无正当理由未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，乙方需承担违约责任。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，逾期付款，甲方需承担违约责任。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、不可抗力

1.由于政府政策、自然灾害等不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十一、争议解决方式

1.因货物的质量问题发生争议，由项目所在地质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时可以向有管辖权的人民法院提起诉讼（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十三、其他

1.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法人代表或委托代表： | 法人代表或委托代表： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

# 投标文件格式

封面：

阳新县政府采购

投标文件

(资格审查文件)

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号内容：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 资格审查文件

（一）资格审查文件承诺书

（采购人或代理机构）：

我方于    年    月    日参加（项目名称及编号）                   （包号）的

投标，现按招标文件要求提供资格审查文件，该文件中所有证明文件、资料均真实、有效，如有弄虚作假，我方接受不能通过资格审查并承担相应法律责任。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年     月    日

（二）资格审查文件组成及要求

1、资格审查文件组成（具体组成以本招标文件第四章“评标办法”《投标人资格审查表》要求为准）

（1）具有独立承担民事责任的能力

1.投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；

2.投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；

3.投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；

4.投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；

5.投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；

6.投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）；

7.其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

实行“承诺+信用管理”的准入制，提供相关承诺，详见招标文件第二十款投标人书面承诺。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收的良好记录

1.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前十二个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据。

2.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收缴纳凭据。

3.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。

4. “税收缴纳凭据”的形式：完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。）；

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录

实行“承诺+信用管理”的准入制，提供相关承诺，详见招标文件第二十款投标人书面承诺。

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（8）特定的资格要求：

1.如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证。)

2.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无严重违法失信行为信息记录(查询截止时点:以投标截止当日查询结果为准)。

阳新县政府采购

投标文件

(价格部分、商务部分、技术部分)

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号内容：

投标人名称：

日期：             年      月      日

评标导航表

| 评审 项目 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 投标人响应 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 |  |  |  |  |  |
| 商务 部分 |  |  |  |  |  |
| 技术 部分 |  |  |  |  |  |

备注：为方便评委评标，投标人可根据招标文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及投标文件中对应页码在上表中注明。未在上表中标注对应页码，导致评委评标时漏看的，一切后果由投标人自负。

投标文件目录（略）

价格部分文件格式

## 投标书

（政府采购代理机构）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

- 投标一览表；

- 投标分项报价表；

- 按招标文件投标人须知和技术要求提供的有关文件；

- 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

- 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

- 已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

- 本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共    个日历日。

- 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：                                    。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为：                                     。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□否；□是，已提供的具体服务内容为：                                 。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

- 本项目如由中标人支付招标代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

- 我方对招标文件所有内容无疑义，并承诺我方在投标文件中提供真实、可靠的材料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人（授权）代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

## 投标一览表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 产品品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总价 | 元人民币 |  |  |  |

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、投标人的投标总价应为完成项目的所有费用之和。

3、此表除保留在投标文件中外、《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份及投标文件电子版本（U盘储存）一份密封装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 投标附录函

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目包名称 |  |
| 2 | 数量 |  |
| 3 | 交货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 产品品牌 |  |
| 6 | 产品产地 |  |
| 7 | 产品型号 |  |
| 8 | 节能性能 | □是 □否 |
| 9 | 节水性能 | □是 □否 |
| 10 | 环保性能 | □是 □否 |
| 11 | 投标人地址 |  |
| 12 | 是否民营企业 | □是 □否 |
| 13 | 投标人企业类型 | □大 □中 □小 □微 |
| 14 | 生产商名称 |  |
| 15 | 生产商地址 |  |
| 16 | 生产商企业类型 | □大 □中 □小 □微 |

说明：此表除保留在投标文件中外，还须一起封装在一个小信封中。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 投标分项报价表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | 运输费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、分项报价总计价格必须与投标一览表报价一致。

3、如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4、投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 执行政府采购政策的价格扣除证明（若有）

1、节能（非强制类）价格扣除证明材料（若有）

#### (1)节能（非强制类）统计表（价格扣除适用）

项目编号： 	包号： 		货币单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 本包属于节能（非强制类）产品的报价总金额： ； |  |  |  |  |

（2）节能（非强制类）证明材料（价格扣除适用）

①投标产品所在当期节能清单页面截图（包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证   证书号、认证证书有效截止日期）；

②投标产品节能清单产品查询系统查询结果截图；

（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）

#### 2、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 环境标志产品统计表（价格扣除适用）

项目编号： 		货币单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 本包属于环境标志产品的报价总金额： ； |  |  |  |  |

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

#### （2）节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用）

① 投标产品所在当期环保清单页面截图（包含企业名称、品牌、产品名称型号规格、中国环境标志认证证书编、认证证书有效截止日期）；

② 投标产品环保清单查询系统查询结果截图；

（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）

商务部分文件格式

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年            月            日

经营期限：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖章）

日 期：          年        月         日

法定代表人身份证（复印件）

## 法定代表人授权委托书

（政府采购代理机构）：

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书自     年    月    日至     年    月    日签字有效，特此声明。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

邮政编码：

电话：

日期：       年     月      日

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 项目负责人、技术负责人简历表

投标人名称：

招标编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 投标人类似项目业绩表

投标人名称：

招标编号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名、联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

备注：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导

致的后果由投标人自行承担。

2、．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 商务响应、偏离说明表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条款项 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 争议解决方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

遵守声明：

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

注：

- 投标人应对商务基本要求，提出遵守声明。

- 投标人须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案。

- 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合招标要求的项目，投标人必须加以纠正。

技术部分文件格式

## 投标方案及内容

投标人名称：

招标编号：

货物技术规格书至少包括

1. 货物技术规格书应按招标文件第三章技术要求中的技术规格逐条响应，提供具体的货物性能参数，并进行详细说明，附上相关证明资料，如不能满足招标文件的技术规格需说明原因并提出解决偏离的详细方案。

2. 货物性能参数应有技术资料作为证明材料，包括但不限于国家权威检测机构出具的型式试验报告、制造商出具的技术说明书、使用说明书等。

3. 投标人认为需要提供的其他技术资料。

说明：

1、提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2、投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货计划，包括文字描述或图表显示。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 技术响应、偏离说明表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：投标人应对照招标文件第三章“招标货物技术规格、参数及技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 伴随服务明细表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 项 目 | 内容 | 服务承担机构 | 服务人员资历及数量 | 承诺服务的时间 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 调试 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、伴随服务的项目包括但不限于以上所列，投标人如还有其它服务项目，请一并列出。

2、投标人须详细填写上表内容，否则，将可能导致投标被拒绝。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 售后服务、培训计划及相关承诺

投标人应提供对所供货物的详细售后服务计划，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训、正常维护和应急措施等服务的详细内容及响应时间。

1、投标人售后服务机构的设置

说明售后服务机构的名称、性质、人员配置及数量、所从事的专业。

2、备件供应

投标人应明确说明备品备件的长期供应方式和条件的承诺。

3、技术培训

投标人应明确说明对买方人员的培训安排、培训目的、培训目标、培训计划。

4、售后服务

投标人应承诺投标设备的质量保证期、技术支持等，明确说明质保期内和质保期满后的正常维护和应急措施等售后服务措施。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 检验、测试与验收

- 检验、测试与验收至少应包括：

- 投标人应对合同执行过程中各个阶段的检验、测试与验收提出详细建议，包括但不限于：

      - 检验、测试的项目、标准、方法、程序、要求和时间；

      - 向国家法定管理部门报检的项目、标准、程序和对验收结果的处理意见；

      - 初步验收和最终验收的验收项目、标准、程序和对验收结果的处理意见。

- 建议书中应注明需要采购人参加的项目、时间等。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 其他证明文件、资料等

一、投标介绍

1、货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2、质量保证措施。

3、招标文件第一章要求的投标人资格及投标人资格审查表中规定的证明文件（提供复印件加盖公章）。

二、主要技术资料

1、货物使用保养说明书、图纸等技术资料。

2、所需

三、其他内容

1、保证完成期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2、人员培训计划及方案。

3、售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，售后服务网点情况。

4、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

采购人和采购代理机构：

(投标人全称)  参加贵单位组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：

  - 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

  - 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

  - 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

特此声明！

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业____（制造商名称）/__（产地）（填写此次投标所供主要货物制造商名称或价值最高的货物制造商名称及生产产地）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：投标人企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料（未提供证明材料或材料不全的不予折扣）。

备注：投标人非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。

企业名称（盖章）：

日  期：

注:大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

## 投标人书面承诺

采购人和采购代理机构：

(投标人全称)  参加贵单位组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，本单位郑重声明如下：

我单位符合《政府采购法》第二十二条中：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

承诺本单位无财务状况、社保等方面失信记录。若有虚假行为，经查实，我单位愿承担一切法律后果。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

时间：