# 附件一

采购货物（服务）技术参数、规格及要求

通过近几年的不断建设，城东新区基础设施已基本完善，为彻底摸清城东新区污水管网现状情况，确保污水全收集、全处理。特向社会进行污水管网检测公开采购。

一、招标项目：阳新县城东新区污水管网检测服务项目

二、项目内容及数量：

1、招标内容：普查对象为地下污水管道，城市总体规划中的城东新区范围①东至下雉大道②南起竹林塘大道至彭山大道③西起老富阳路与湖滨路交界④北至兴富大道；总长约83Km	。

三、服务要求：1.污水管网成果图;2.QV普查报告和QV检测视频资料。

四、采购预算及付款方式：

1、采购预算：70万元

2、服务期限：签订合同之日起60日历天。

3、付款方式：验收合格后一次性付款（中标公司必须提供正规的票据）。

附件二                 评分标准

| 价格评分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 价格评分 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15%×100。 | 15分 |
| 技术评分 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 项目配置人员及相关证书 |  | - 投标人提供在职项目负责人获得城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的得6分； - 投标人提供其它现场人员每提供一个城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的得2分，最高得12分。 - 投标人提供公路水运工程实验检测师（道路工程）证书的每提供一个得1分，最高得5分； （评审依据：提供职称证书扫描件加盖公章佐证，提供真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章，并提供以上职称证书相对应人员社保证明材料佐证）投标人承诺：项目进场时中标人必须按投标文件提供的人员及证件入场，如人员不一致招标人有权取消中标人资格； （提供真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章、投标人为其缴纳的社保证明及按投标文件提供的人员及证件入场承诺函；提供真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章）。 - 投标人具有测量测绘丙级资质证书的得9分； （评审依据：提供真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章） | 32分 |
| 3 | 组织方案（12分） |  | 供应商须根据招标文件要求，编制确实可行的施工组织方案： 1、 管网普查现场组织机构及劳动力计划（科学合理且对于本项目切实可行得每项得2分，能完成本项目的要求每项得1分，只完成本项目的基本要求每项得0.5分， 未提供不得分。） 2 、管网普查施工机具配置及材料供应（科学合理且对于本项目切实可行得每项得2分，能完成本项目的要求每项得1分，只完成本项目的基本要求每项得0.5分， 未提供不得分。） 3 、管网普查现场平面布置（科学合理且对于本项目切实可行得每项得2分，能完成本项目的要求每项得1分，只完成本项目的基本要求每项得0.5分， 未提供不得分。） 4 、管网普查的工期及保障措施（科学合理且对于本项目切实可行得每项得2分，能完成本项目的要求每项得1分，只完成本项目的基本要求每项得0.5分， 未提供不得分。） 5 、管网普查的安全保障体系及安全管理（科学合理且对于本项目切实可行得每项得5分，能完成本项目的要求每项得2分，只完成本项目的基本要求每项得1分，只完成本项目的基本要求每项得0.5分未提供不得分。） 6 、管网普查的质量保障体系及质量管理（科学合理且对于本项目切实可行得每项得2分，能完成本项目的要求每项得1分，只完成本项目的基本要求每项得0.5分， 未提供不得分。） 评审依据：编制的施工组织方案。 | 12分 |
| 商务评分 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| 1 |  | 企业实力（33分） | （1）投标人具有管道机器人、管道潜望镜、管线探测仪、全站仪、水准仪、GPS定位器、声呐探头设备的得14分，每少一个扣2分。 评审依据：提供仪器彩色照片及投标人采购的以上设备的发票复印件加盖公章，提供真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 （2）投标人近三年具有类似的业绩得5分。 评审依据：提供合同证明真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章。 （3）投标人具有独立的办公场所及实验室的得10分，没有不得分。 评审依据：提供相关证明材料真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章。 （4）项目组有两人（含项目组负责人）以上承担的城市交通数据平台类项目获得省级及以上奖项，得4分。 评审依据：提供相关证明材料真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章 | 33分 |
| 2 |  | 售后服务（8分） | 1、 投标供应商在半小时内赶到现场服务的得3分；在1小时内到达现场服务的得2分，2小时内达到现场服务的得1分，未提供不得分； 评审依据：提供承诺函真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章。 2、供应商提供的售后服务内容及服务保障体系及措施、售后服务承诺、服务响应方式及响应时间等的完善性、合理性、切实可行性进行综合评价。科学合理且对于本项目切实可行得5分，能完成本项目的要求得3分，只完成本项目的基本要求得1分， 未提供不得分。 评审依据：提供售后服务方案真彩清晰扫描件并加盖投标单位公章； | 8分 |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究事责任等。

附件：三

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以公告挂网之日起至投标截止之日止，此期间查询结果为准） |
|  | 7.供应商资格条件中其他要求及特定条件的证明材料 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。