附件1：阳新县白沙镇枫树下小学运动场工程采购需求

- 一、项目概况

- 本项目施工地点在阳新县白沙镇枫树下小学。施工面积2660平方米，主要分项工程包括土方、地面硬化、排水沟等项目的所有内容。

- 二、商务条款要求：

- 工期：合同签订后七个日历日材料进场并申请开工；开工后30个日历日完工。

# 质量标准：合格。

- 质量保证期：一年。

- 付款方式：工程竣工验收后经审计后按照审计金额付款95%，余款5%在保质期（三年）结束后支付。

# 施工要求及工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新县白沙镇枫树下小学运动场土方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:投标方自行踏勘 2.工作内容:90KW推土机推土方，高处往低处推，最大距离100m | m3 |  | 243.6 |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足使用要求 2.填方材料品种:现场原土 3.工作内容:回填平均深度按0.3m考虑，每0.3m进行一次碾压工序 | m3 |  | 243.6 |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土方 2.运距:投标方自行考虑 | m3 |  | 394.6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新县白沙镇枫树下小学运动场 标段： 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 地面硬化 | 1. 垫层：粗砂垫层厚5cm 2. 面层：现浇混凝土C25厚1 0cm 3. 养护：塑料薄膜养护 4. 缩缝：面层切缝缝宽6mm 缝深5cm 含平整场地 | m2 | 2660.74 |  |  |  |
| 2 | 040202009 001 | 砂砾石 | 1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:20cm | m2 | 2660.74 |  |  |  |
| 3 | 040201022 001 | 排水沟、截 水沟 | 1. 断面尺寸:400*1000*800 2. 基础、垫层：材料品种、 厚度：C15砕垫层 3. 砌体材料:240mm厚 4. 盖板材质、规格:1000*64 0 5. 模板制作、安装、拆除 6. 混凝土拌和、运输、浇筑 、养护 7. 砌筑、勾缝、抹面 8. 盖源安联 9. 管沟土方挖填外运 | m | 342.5 |  |  |  |
| 4 | 040504001 001 | 砌筑井 | 1. 断面尺寸：400*600*1210 2. 基础、垫层：材料品种、 厚度：C15砕垫层 3. 砌体材料:240mm厚 4. 盖板材质、规格:500*640 5. 模板制作、安装、拆除 6. 混凝土拌和、运输、浇筑 、养护 7. 砌筑、勾缝、抹面 8. 盖板安装 9. 管沟土方挖填外运 | 座 | 4 |  |  |  |
| 5 | 040501001 001 | 混凝土管 | 1. 规格:DN600 2. 铺设深度：详见图纸 3. 管沟土方挖填外运 | m | 32.2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：阳新县白沙镇枫树下小学运动场工程

评审办法及评分标准（综合评分法）

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分： 50 分 商务综合部分20分 商务报价部分： 30 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术部份(50分） | 工程概况（6分） | 描述准确、清晰6分；描述基本准确3分；否则不得分。 |
|  |  | 施工部署（6分） | 科学、合理、针对性强6分；合理、基本可行得3分；否则不得分。 |
|  |  | 施工重难点措施（6分） | 工程施工重点和难点描述准确，保证措施有力的得6分； 工程施工重点和难点描述准确性差，保证措施不强的得3分 否则不得分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施（6分） | 施工方案与技术措施切实可行，分部分项工程的主要施工方法先进科学，合理满足施工质量和要求得6分，有提供方案和措施但内容不全的得3分，未提供者不得分。 |
|  |  | 确保工程质量的措施（6分） | 质量管理体系与各道手续有质量保证措施的得6分，内容不全的得3分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 安全、文明管理体系与措施（5分） | 施工安全、文明措施计划内容完整，合理，针对性强得5分；，内容不完备的，欠合理，可行性差的得3分；若此条缺项不得分。 |
|  |  | 施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染（5分） | 有施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染措施计划的并合理可行的得5分；基本合理的得3分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 工程进度计划与措施（5分） | 施工总进度计划及保证措施内容完备，合理，针对性强得5分；内容不完备的，欠合理，可行性差的得3分，若此条缺项不得分 |
|  |  | 施工准备与资源配备计划（5分） | 拟参加本项目劳力安排保证措施、施工机械设备型号及数量配备、计划安排等内容完备的，合理，可行性强的得5分，内容不完备的，欠合理，可行性差的得3分，若此条缺项不得分。 |
| 2 | 商务综合部份（20分） | 本地化服务（5分） | 提供完善的本地化服务，在本地有办公场所，配备专业技术人员方便工程施工期间及时响应，售后服务机构提供联系地址、联系人、固定联系电话等得5分，未达标的不得分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  |  | 后续服务承诺（5分） | 后续服务承诺到位，保障措施可靠的得5分，有后续服务承诺，措施基本可行得3分，无后续服务承诺或保障措施不可行的不得分。 |
|  |  | 投标人业绩（2分） | 供应商近3年（2017年10月以后，以合同签订时间为准）承接过类似业绩，每项得1分，最高得2分；（须提供项目的中标通知书和施工合同的真彩扫描打印件并加盖公章） |
|  |  | 技术负责人业绩（2分） | 近5年（以合同签订时间为准）担任过类似工程项目经理或技术负责人的得1分，最高得2分。（需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件并加盖公章） |
|  |  | 投标人信誉（3分） | 具有金融机构出具的资信等级AAA级的得3分，具有金融机构出具的资信等级AA级的得1分，其他情况得0分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  |  | 信用承诺（3分） | ①有对本项目施工过程中不拖欠施工人员工资，且承诺按照相关规定执行的得2分；否则不得分； ②有对本投标文件所提供资料真实性的承诺，得1分；否则 得 0 分； |
| 3 | 报价部份） | 投标总价（30分） | 以所有符合性审查合格的供应商最终报价中最低的报价为评审基准价，其价格分为30分。（项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。） 其他供应商的报价得分按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/磋商报价）×30分。计算时保留两位小数。 为保证工程质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |

备注：以上所有必须提供的有效证明材料，投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件并盖公章供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

附件3：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：                    包号：________

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 特定条件：7-1、供应商具有相关行政主管部门批准的在有效期限内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 7-2、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备相关主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上（不含临时证）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；安全员具备安全生产考核证（C证），施工员、质量员(质检员)须具有岗位培训考核合格证书；项目管理主要人员均需提供劳动合同和经社保部门认定的近三个月（2020年1月至投标截止之日前任意三个月）社保证明材料(提供网上截图和社保发票)。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。